益阳市二（三）和四水厂饮用水源保护区
突发环境事故应急预案评估会专家意见
2018年2月6日，益阳市环境保护局在益阳市组织召开了《益阳市二（三）和四水厂饮用水源保护区突发环境事故应急预案》评估会。参加会议的单位有益阳市环保局、益阳市住建局、益阳市水务局、益阳市应急办、益阳市地方海事局等单位的领导和代表，会议邀请了8名专家组成技术评审组（名单附后）。会上，该应急预案编制单位——湖南知成环保服务有限公司介绍了应急预案的主要内容。与会专家和代表经充分讨论，形成如下意见：

一、基本情况

为加强益阳市集中式饮用水水源地的管理，结合益阳市水源地及备用水源地实际情况，益阳市环保局组织编制《益阳市二（三）水厂资江取水口河段饮用水水源保护区划定技术报告》、《益阳市四水厂资江取水口河段饮用水水源保护区划定技术报告》，最终确定益阳市二（三）水厂及四水厂集中式饮用水水源保护区，湖南省人民政府以湘政函〔2016〕176号予以公布。
根据湘政函〔2016〕176号，益阳市二（三）和四水厂饮用水源保护区范围如下：
一、益阳市二（三）水厂饮用水水源保护区
益阳市二（三）水厂饮用水水源保护区属于河流型水源，其陆域、水域范围见表1-1：
表1-1 益阳市二（三）水厂饮用水水源保护区范围一览表
	名称
	范围
	面积（km2）

	一级保
护区
	水域：取水口1上游1000m至资江一桥上游50米的河段水域；取水口2上游1000米至取水口下游100米的河道水域。水域宽度为河道内5年一遇洪水所能淹没的区域。（暂时未考虑航道）
	0.88

	
	陆域：沿一级保护区水域边界至两岸防洪堤迎水面堤顶之间的陆域。
	0.15

	二级
保护区
	水域：沿一级保护区水域边界上溯2000米，下游延伸200米，资江一桥上游50米至取水口2一级保护区上边界的资江河道水域；志溪河入资江口上溯1000的水域；水域宽度为防洪堤内10年一遇洪水所能淹没的区域。
	1.05

	
	陆域：沿一、二级保护区水域边界至两岸防洪堤背水坡堤脚（一级保护区陆域除外）
	0.44


二、益阳市四水厂饮用水水源保护区
益阳市四水厂饮用水水源保护区属于河流型水源，其陆域、水域范围见表1-2：
表1-2 益阳市四水厂饮用水水源保护区范围一览表
	保护区名称
	范围
	分界标志
	保护面积（km2）

	一级保护区
	水域：市四水厂取水口上游1000m(边界位于黄溪桥村境内)至下游100m（边界位于白鹿铺村境内），长度为1.1km，水域宽度为河道内5年一遇洪水所能淹没的区域(暂时未考虑航道)。
	曹家港一支渠下游143m至青龙洲上游800m
	0.452

	
	陆域：长度为市四水厂取水口上游1000m(边界位于黄溪桥村境内)至下游100m（边界位于白鹿铺村境内），宽度至两岸堤防工程堤顶，纵深30-210m。
	两岸堤防工程堤顶
	0.200

	二级保护区
	水域：市四水厂取水口上游3000m（边界位于土地河村境内）至上游1000m（边界位于黄溪桥村境内），市四水厂取水口下游100m（边界位于白鹿铺村境内）至下游300m（边界位于白鹿铺村境内），长度2.2km，水面宽度为10年一遇洪水所能淹没的区域(暂时未考虑航道)。
	土地河村界内至曹家港一支渠下游143m，青龙洲上游800m至青龙洲下游600m
	1.048

	
	陆域：长度为市四水厂取水口上游3000m（边界位于土地河村境内）至下游300m（边界位于白鹿铺村境内），宽度至两岸堤防工程堤背坡脚（除陆域一级保护区外），纵深65-225m，另杨家洲位于水域保护区范围内的陆域范围也为保护区范围。
	两岸堤防工程堤背坡脚
	0.547


二、应急预案编制情况

本应急预案编制较规范，环境风险源识别较合理，应急处置、应急物资调查等内容较全面，应急预案按照意见修改完善后可上报备案。

三、修改意见

1、细化各类应急处置卡。

2、对照突发环境事件类型，细化应急监测布点、监测因子设置。

3、进一步核实、完善水源地环境现状调查分析。

4、补充特殊时期污染风险防控能力分析。

5、完善突发环境事件处置所需应急物资。

6、补充水源地防控措施持续改进实施计划。

7、完善相关附图。
专家组成员：赵建军、丁新辉、谢颖清、金昕晖
莫畏、陈亮、李秋生、姚冬林
                           2018年2月6日
