益阳市城市水源地调研评估报告

益阳市人民政府

我们是长沙绿色潇湘环保科普中心，为更好保护饮用水水源，发挥民间环保公益组织在水源地保护工作中的积极作用，给水源地管理和研究提供有参考价值的独立第三方调查结果，长沙绿色潇湘环保科普中心启动安全水源计划，并联合北京市朝阳区公众环境研究中心基于水源地保护相关国家法规、标准、政策，结合多年的饮用水水源地调查经验，评估标准制定经验，共同制定并发布了《水源地信息公开与环境管理状况评估指数体系》。

基于这一评估指数体系，2020年10月至11月期间，绿色潇湘安全水源计划项目团队对益阳主城区、安化县、桃江县4处饮用水水源地（益阳市二（三）水厂资江取水口河段饮用水水源保护区、益阳市安化县红岩水库饮用水水水源保护区、益阳市安化县城南水厂饮用水水源保护区、益阳市桃江县资江饮用水水源保护区）分别从水质信息公开、管理信息公开、水质达标、水量满足、实地环境状况五个纬度展开调研，分项对这4处饮用水水源地单独进行评估打分，并形成了此次的益阳市城市水源地调研评估报告。

希望本次调研评估以及得出的水源地分值情况能为水源地管理部门如何更好的开展工作提供一些参考，若有不当之处，欢迎批评指正。

此次调研评估发现的不足之处见下表；（详情见附件一、二、三）

| 益阳市二（三）水厂资江取水口河段饮用水水源保护区（总分100分，得分82.2分） |  |
| --- | --- |
| 评分纬度 | 扣分项 |
| 水质信息公开 （分值20分，得13.9分） | 益阳市生态环境局官网未发布2020年8月、9月、10月水源地水质监测结果。（扣2.5分） |
|  | 益阳市生态环境局官网发布的水源地水质监测结果中未体现水质类别。（扣1.5分） |
|  | 益阳市人民政府官网与市生态环境局官网均未公示水源地年度109项全分析监测指标数值。（扣1.5分） |
|  | 益阳市生态环境局官网无搜索栏，无法有效搜索水源地信息。（扣0.2分） |
|  | 益阳市人民政府官网与市生态环境局官网未发现水源地水质地图。（扣0.2分） |
|  | 益阳市生态环境局官网水质数据无法下载。（扣0.2分） |
| 管理信息公开 （分值4分，得分0.7分） | 益阳市人民政府官网与市生态环境局官网只公示了简单描述保护区边界，未公示详细的水源地划分技术方案。（扣0.5分） |
|  | 益阳市人民政府官网与市生态环境局官网未公示水源地突发事件应急预案。（扣0.5分） |
|  | 益阳市人民政府官网与市生态环境局官网未公示水源地风险源名录。（扣0.8分） |
|  | 水源地界标上的监督管理电话0737—4221354是空号。（扣1.5分） |
| 水质达标 （分值28分，得28分） |  |
| 水量满足 （分值12分，得12分） |  |
| 实地环境 （分值36分，得27.6分） | 饮用水水源保护区界标存在缺失、破损现象。（扣0.2分） |
|  | 未按水源地划分技术方案要求在取水泵房附近树立宣传牌。（0.2分） |
|  | 一、二级饮用水水源保护区内存在陆域垃圾。（扣2分） |
|  | 一级饮用水水源保护区内西流湾电排口排黄水。（扣4.5分） |
|  | 一级饮用水水源保护区内存在种菜情况。（扣1.5分） |

| 益阳市安化县红岩水库饮用水水水源保护区（总分100分，得分83.3分） |  |
| --- | --- |
| 评分纬度 | 扣分项 |
| 水质信息公开 （分值20分，得12.6分） | 益阳市安化县人民政府官网没有按月公示饮用水水源状况。（扣1分） |
|  | 益阳市安化县人民政府官网公示的季度饮用水水源状况报告中未进行总结，未公示是否达标、超标、水质类型等内容。（扣4.5分） |
|  | 益阳市安化县人民政府官网未公示水源地年度109项全分析监测指标数值。（扣1.5分） |
|  | 益阳市安化县人民政府官网未设水源地专栏。（扣0.2分） |
|  | 益阳市安化县人民政府官网未发现水源地水质地图。（扣0.2分） |
| 管理信息公开 （分值4分，得2分） | 益阳市安化县人民政府官网只公示了简单的保护区边界，未公示详细的水源地划分技术方案。（扣0.5分） |
|  | 益阳市安化县人民政府官网未公示地方水源地管理条例。（扣0.2分） |
|  | 益阳市安化县人民政府官网未公示地方水源地突发事件应急预案。（扣0.5分） |
|  | 益阳市安化县人民政府官网未公示地方水源地风险源名录。（扣0.8分） |
| 水质达标 （分值28分，得28分） |  |
| 水量满足 （分值12分，得12分） |  |
| 实地环境 （分值36分，得28.7分） | 一级饮用水水源保护区内存在护栏损坏、缺失情况。（扣0.8分） |
|  | 经依申请公开未能获得水源地日常巡护制度、巡护台账及有效的上报-解决过程的案例。（扣2.5分） |
|  | 一级饮用水水源保护区内存在破坏护栏进入护栏里面种菜的情况。（扣1.5分） |
|  | 一级饮用水水源保护区内存在垂钓现象。（扣2.5分） |

| 益阳市安化县城南水厂饮用水水源保护区（总分100分，得分82.7分） |  |
| --- | --- |
| 评分纬度 | 扣分项 |
| 水质信息公开 （分值20分，得12.6分） | 益阳市安化县人民政府官网没有按月公示饮用水水源状况。（扣1分） |
|  | 益阳市安化县人民政府官网公示的季度饮用水水源状况报告中未进行总结，未公示是否达标、超标、水质类型等内容。（扣4.5分） |
|  | 益阳市安化县人民政府官网未公示水源地年度109项全分析监测指标数值。（扣1.5分） |
|  | 益阳市安化县人民政府官网未设水源地专栏。（扣0.2分） |
|  | 益阳市安化县人民政府官网未发现水源地水质地图。（扣0.2分） |
| 管理信息公开 （分值4分，得2分） | 益阳市安化县人民政府官网只公示了简单的保护区边界，未公示详细的水源地划分技术方案。（扣0.5分） |
|  | 益阳市安化县人民政府官网未公示地方水源地管理条例。（扣0.2分） |
|  | 益阳市安化县人民政府官网未公示地方水源地突发事件应急预案。（扣0.5分） |
|  | 益阳市安化县人民政府官网未公示地方水源地风险源名录。（扣0.8分） |
| 水质达标 （分值28分，得28分） |  |
| 水量满足 （分值12分，得12分） |  |
| 实地环境 （分值36分，得28.1分） | 饮用水水源保护区无界标。（扣0.4分） |
|  | 经依申请公开未能获得水源地日常巡护制度、巡护台账及有效的上报-解决过程的案例。（扣2.5分） |
|  | 饮用水水源保护区存在陆域垃圾。（扣2分） |
|  | 饮用水水源保护区拦河坝附近发现危险化学品（盐酸）仓库。（扣3分） |

| 益阳市桃江县资江饮用水水源保护区（总分100分，得分55.7分） |  |
| --- | --- |
| 评分纬度 | 扣分项 |
| 水质信息公开 （分值20分，得4.1分） | 益阳市桃江县人民政府官网未公示2019年12月—2020年10月水源地水质情况。（扣9.5分） |
|  | 益阳市桃江县人民政府官网公示的水源地水质情况只显示符合地表水水质类别，并未显示是否达标、超标，超标倍数。（扣3分） |
|  | 益阳市桃江县人民政府官网未公示常规监测指标数值。（扣1.5分） |
|  | 益阳市桃江县人民政府官网未公示水源地年度109项全分析监测指标数值。（扣1.5分） |
|  | 益阳市桃江县人民政府官网未发现水源地水质地图。（扣0.2分） |
|  | 益阳市桃江县人民政府官网水质数据无法下载。（扣0.2） |
| 管理信息公开 （分值4分，得分2分） | 益阳市桃江县人民政府官网只公示了简单的保护区边界，未公示详细的水源地划分技术方案。（扣0.5分） |
|  | 益阳市桃江县人民政府官网未公示地方水源地管理条例。（扣0.2分） |
|  | 益阳市桃江县人民政府官网未公示地方水源地突发事件应急预案。（扣0.5分） |
|  | 益阳市桃江县人民政府官网未公示地方水源地风险源名录。（扣0.8分） |
| 水质达标 （分值28分，得10分） | 近1年内的2019年第4季度、2020年第1季度存在锑超标情况。（扣18分） |
| 水量满足 （分值12分，得12分） |  |
| 实地环境 （分值36分，得27.6分） | 益阳市桃江县资江饮用水水源保护区部分界标缺失。（扣0.1分） |
|  | 益阳市桃江县资江一级饮用水水源保护区隔离防护栏存在缺失情况。（扣0.8分） |
|  | 经依申请公开未能获得水源地日常巡护制度、巡护台账及有效的上报-解决过程的案例。（扣2.5分） |
|  | 益阳市桃江县资江二级饮用水水源保护区存在陆域垃圾。（扣1分） |
|  | 益阳市桃江县资江一级饮用水水源保护区存在种菜现象。（扣1.5分） |
|  | 益阳市桃江县资江一级饮用水水源保护区存在垂钓现象。（扣2.5分） |

根据以上调研出的问题进行分析，长沙绿色潇湘环保科普中心提出以下建议；

- 建议相关职能部门及时公布详细的月度、年度的水源地水质信息，建议结合地图发布。可参考浙江省发布的水源地地图链接：http://yys.zjemc.org.cn/Home/Map?moudleName=realtime

- 建议相关职能部门对外公示益阳市主城区、安化县、桃江县水源地突发事件应急预案、水源地风险源名录、详细的水源地划分技术方案。

- 建议安化县、桃江县相关职能部门对外公示安化县、桃江县水源地管理条例。

- 建议安化县、桃江县相关职能部门制定水源地日常巡护制度、巡护台账。

- 建议在益阳市安化县人民政府官网开设水源地信息专栏。

- 建议相关职能部门对益阳市主城区饮用水水源保护区界标上的监督管理电话进行修正。

- 建议相关职能部门对益阳市二（三）水厂一级饮用水水源保护区内存在的西流湾电排口的问题进行依法处理。

- 建议相关部门加强水源地的日常巡护，及时修复好破损、缺失的隔离防护栏与界标，对一级饮用水水源保护区内垂钓、种菜现象进行制止，及时清理饮用水水源保护区内的垃圾。

- 建议安化县相关职能部门对城南水厂饮用水水源保护区拦河坝附近的危险化学品（盐酸）仓库进行转移，及时清理违章建筑。

- 建议相关职能部门加强对益阳市桃江县资江饮用水水源保护区上游涉锑地区的锑污染风险管控，保障饮水安全。

盼复！

此致

敬礼！

联系地址：长沙市岳麓区阳光100后海三期73栋1111室

联系人：  廖思难15973156420   王慧鹏13007333343

长沙绿色潇湘环保科普中心                                     2020年11月20日

备注：详情资料请扫描下面二维码进行下载查看。