关于南县经开区环境问题整治进展完成情况的

说明

根据省生态环境厅、省发改委下发的《关于做好产业园区污水处理设施问题排查整治销号和“一园一档”管理工作的通知》（湘环函﹝2020﹞39号）文件要求，我区认真组织落实，积极开展问题排查整治工作。

按照《省级及以上工业园区污水处理设施问题清单（第一批）》中的问题清单，我区主要存在以下五个问题：

1、管网未定期排查维护；

2、已建成的管网之间未连接上或连接好；

3、无管网巡查维护制度；

4、无管网排查维护记录；

5、其他有问题的情况（南县污泥集中处理中心处于调试阶段，即将进入正常运行）。

为持续开展好整治工作，切实履行问题整改责任主体的职责，我园区于2019年9月1日制定了《南县经济开发区“一园一策”实施方案》，拿出了整治措施，明确了整治责任和完成时间，成立了工作小组，对照问题一一进行整改，目前上述问题已全部整改到位。具体情如下：

1、与南县昌盛市政建设工程有限责任公司签订了管网日常排查和维护协议，由该公司每天对园区管网进行排查，发现问题后及时上报并进行维护。

2、于2019年11月委托南县昌盛市政建设工程有限责任公司对园区所有雨污管网再次进行排查并修复，以保证雨污管网状态良好，并对未连接上或连接好的管网进行铺设施工，形成完整闭环。

3、印发了《南县经济开发区污水管网巡查维护制度》，并组织相关单位和人员进行了学习，要求遵照执行。

4、针对《南县经济开发区管理委员会污水管网巡查维护制度》要求，由巡检人员负责做好了日常管网排查维护记录并存档。

5、南县污泥集中处理中心已于2019年10月完成调试并投入运行。

2020年夏季攻势《省级及以上工业园区水环境问题清单》文件中，我区没有需要整治的问题。因此，我区已经完成问题清单中的所有问题整改，特此说明。

南县经济开发区管理委员会

2020年9月8日