益阳市团洲污水处理厂2021年度污水处理

绩效评价

为做好2021年度污水处理绩效评价工作，根据上级有关文件及PPP项目管理有关要求，调阅了团洲污水处理厂相关资料，采取运营单位自查、查阅运行台账、总结分析等方式，对预算资金污水处理费使用情况进行归纳、总结。现将团洲污水处理厂2021年污水处理绩效评价如下：

一、项目概况

经市人民政府授权，采取BOT模式，我市赫山区主城区生活污水委托益阳首创水务有限责任公司负责运营的益阳市团洲污水处理厂处理，按特许经营协议支付污水处理费。
（一）项目基本情况。益阳市团洲污水处理厂占地面积120亩，一期设计处理能力10万立方米/日，2004年建成投产，益阳首创水务有限责任公司负责团洲污水处理厂的生产运营。二期扩建及提标工程在原有一期的用地上进行，设计总规模为16万立方米/日，服务范围为会龙山片区、桃花仑片区、梓山湖片区、龙岭片区西部、东港片区、高新区寨子仑片区等，污水处理采用“预处理+生化池+MBR+紫外消毒池”处理工艺，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。2020年2月起正式投入商业运营。

（二）项目运行情况。根据已签署的特许经营协议等相关约定，益阳首创水务有限责任公司负责团洲污水处理厂的运营维护和管理。益阳首创按照相关要求，贯彻落实习近平生态文明思想，加强内部管理，严格执行各项管理制度和生产措施，大力推行节能降耗，按质按量完成污水处理，并承担责任和风险，妥善运行、管理和维护协议项下的污水处理设施，按照行业标准进行日常维护和周期性检修，确保污水处理厂保持设计处理能力和污水处理设备完好率，处理工艺满足服务约定的出水水质标准。

二、项目绩效目标完成情况

2021年团洲污水处理厂完成处理污水量5742.43万立方米，经查阅2021年全年运营管理台账、财务统计报表、环保在线监测数据、独立的第三方监测检测数据等资料，项目绩效目标完成良好。

（一）污水处理量实现预期目标。根据服务协议约定，团洲污水处理厂2021年1月份基准水量为13.6万立方米/天，2月开始基准水量为13.9万立方米/天，1至12月份实际日均处理污水15.73万立方米，解决了城南共计约49平方公里常住人口生产生活污水处理问题。

（二）出水水质达到设计标准。经核对检查环保在线自动监测、委托第三方检测、厂内运营日检测等数据，出水水质达到了规定的排放标准。团洲污水处理厂水质排放优于国标一级A标准，全年削减化学需氧量12708.78吨，其他污染物的削减能力也得到相应提高。

三、专项资金到位、使用及管理情况

（一）预算资金到位情况。团洲污水处理厂2021年共处理生活污水量5742.43万立方米，结算水量5518.34万立方米，污水处理服务费单价1.215元/立方米，应支付给益阳首创水务有限责任公司污水处理服务费6673.08万元，已支付6673.08万元。

（二）污水处理服务费结算审批。⑴根据协议约定，每月由协议甲方和污水处理厂共同确认月度污水进出水流量表数值，相应数值记录于《污水处理厂水质日检项目月报表》，市住建局以此为依据核算月污水处理结算量和污水处理服务费。⑵污水处理厂办理污水处理服务费结算审批手续，填写《污水处理厂水质日检项目月报表》等，报市生态环境局审核水质达标情况。⑶市生态环境局根据出水水质排放自动监测数据对《污水处理水质日检项目月报表》出水水质等指标进行核对，并结合日常检查监测情况，依据相关环保法规、政策和规定提出审核意见。⑷市住建局根据市生态环境局审核意见，审批月度污水处理服务费结算金额。

（三）污水处理服务费资金管理。市住建局财务管理设立污水处理服务费专门账户，对接市财政拨款。支付程序：污水处理服务费经结算审批后，由经办部门填写《资金支付审批单》，经办科室负责人、会审联签小组成员签字、业务分管领导、财务分管领导和局长审批，财务审核后经市财政局核拨。污水处理厂设立专门银行账户，并向市住建局财务提供市财政部门认可的增值税发票，市住建局财务以银行转账方式支付污水处理服务费。污水处理服务费审批程序规范，项目支出合法合规，部门联控监管落实到位。

四、运营管理实施情况

（一）完善运营体系。一是健全了污水处理厂内部管理体系。建立了设备运行管理、各项安全管理、设备维护保养、水质日常化验监测等制度，对设备运行、安全检查、维护保养等情况逐日进行登记，并按规定进行日常水质化验监测。为确保检测数据可靠，污水处理厂委托有资质的第三方检测公司按月检测出水水质，委托湖南省计量检测研究院每年校正出水口超声波流量计。二是完善外部监管体系。污水处理厂在出水排放口安装了水质排放自动监测系统，由生态环境局监管部门实行在线自动监测。

（二）强化行业监管。污水处理关系城市社会经济的可持续发展。市住建局、市、（区）生态环境局（分局）领导和主管科室负责人高度重视，采取定期与不定期对污水处理厂运行、安全生产、出水排放质量以及值班制度的落实等进行巡查检查，积极协调解决污水处理厂反映的实际问题和困难。市环境监测站每季度进行采样检测，对出水排放数据与在线监测数据进行比对，防止在线监测数据发生误差。环境监察部门开展不定期检测设备运行和水质排放达标情况。

（三）提升运行水平。2021年团洲污水处理厂对相应服务范围内收集入厂的生活污水进行及时、达标处理，出水水质达到一级A标准，污水处理达标率100%，完成了绩效目标。运营单位日常管理工作均按照相关管理制度执行，实现项目单位工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了公众和行业管理部门的好评。

五、绩效评价结果

团洲污水处理厂2021年污水处理绩效评价，从项目资金筹集、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，评价得分98分。

（一）项目资金筹集。2021年团洲污水处理厂污水处理补贴经费由市财政拨款支付，及时拨付到位。得分10分。

（二）项目产出指标。评价数量、质量、时效、成本等方面，2021年团洲污水处理厂日均处理污水量15.73万立方米/日，出水水质执行一级A标准，团洲污水处理厂2021年污水处理量较2020年同期大幅增长，污水处理达标率达100%；按照特许经营协议约定价格，未调价，成本控制合理。得分49分。

（三）项目效益指标。按经济、社会、生态效益三方面评价，污水处理实现减排污染物COD消减量较2020年同期增长了52%，立方米水污染物消减浓度进一步提高，有效提升污水收集处理效能。水环境质量优化，改善了人居环境，城镇污水处理率较2020年同步提高。作为城市公共基础设施，团洲污水处理厂发挥了污染减排实效，为巩固卫生城市成果作出应有贡献，提升了城市品质，改善了人居环境；服务对象和运营单位对污水及时处理、费用及时支付持满意态度。得分39分。

六、下一步措施和建议
在今后工作中，一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，充分发挥财政专项资金效益，更好的完成各项任务和绩效目标；二是强化财政部门的监督指导，按照财政支出绩效管理的要求，优化财政资金效益评价体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是严格日常管理制度，加强对进水水质浓度的监测，发现问题及时向生态环境部门报告并有效处置。

附件：团洲污水处理厂2021年全年项目支出绩效评价表

益阳市住房和城乡建设局

2022年4月24日

附件：

2021年度项目支出绩效评价表

	项目名称
	益阳市团洲污水处理厂污水处理费

	主管部门
	　益阳市住房和城乡建设局
	实施单位
	益阳首创水务有限责任公司

	项目资金
（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	6673.08
	6673.08
	6673.08
	10
	100%
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	6673.08
	6673.08
	6673.08
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	100%
	　100%

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

（50分）
	数量指标
	日处理水量完成率
	100%
	100%
	6
	6
	

	
	
	
	年处理水量完成率
	100%
	100%
	7
	7
	

	
	
	质量指标
	出水水质合格率
	100%
	100%
	7
	7
	

	
	
	
	水质抽检合格率
	100%
	100%
	6
	6
	

	
	
	时效指标
	日常处理及时性
	100%
	100%
	7
	7
	

	
	
	
	异常处理及时性
	100%
	98%
	6
	5
	进水浓度超标。加强检测，及时向生态环境部门报告并处置

	
	
	成本指标
	成本控制
	1.215元/立方米
	1.215元
	6
	6
	

	
	
	
	资金利用
	合规
	合规
	5
	5
	

	绩

效

指

标
	效益指标

（40分）
	经济效

益指标
	城镇污水处理率
	95%以上
	99.5%
	10
	10
	

	
	
	社会效

益指标
	污水处理实现减排污染物，提升水环境质量，改善人居环境。COD消减量增长百分比。
	增长10%以上
	30%
	10
	10
	

	
	
	生态效

益指标
	污水处理达标率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	强化城市管理、提升城市品质、持续改善城乡人居环境
	可持续
	可持续
	5
	5
	

	
	
	服务对象满意度指标
	公众或服务对象对生活污水处理、费用支付等的满意度
	100%
	98%
	5
	4
	强化管理和安全生产

	总分
	100
	98
	


填表人:张剑   填报日期： 2022-04-24  联系电话：0737+6204137       单位负责人签字：熊寿林


