益发改环资〔2020〕73号

益阳市发展和改革委员会

关于益阳市赫山区人民医院（益阳市第三人民医院）整体搬迁项目节能报告的批复

赫山区发展和改革局：

你单位报送的《关于对〈益阳市赫山区人民医院（益阳市第三人民医院）整体搬迁项目固定资产投资项目节能报告〉进行节能审查的请示》（益赫发改字〔2020〕13号）的相关附件、资料收悉，经研究，现批复如下：

一、原则同意益阳市赫山区人民医院（益阳市第三人民医院）整体搬迁项目（项目代码：2019-430903-84-01-032441）节能报告书通过节能审查。

二、项目建成运行后，主要能源消耗种类为电、天然气、水、柴油等，年综合能源消费量为1956.40tce（当量值）、4166.20tce（等价值），其中年耗电1302.20万KWh、天然气27.74万Nm³、新水20.93万t、柴油825.60Kg。

三、建设单位在落实节能报告各项措施基础上，应改进和加强以下节能工作：

（一）优化用能工艺。优化工艺方案，采用变频调速电机；厂房等建筑，控制门窗比，做好外墙维护和隔热材料选择。

（二）选用高效节能设备。选用达到国家1级能效产品和设备，特别是变压器、水泵、照明器具等，并将能效指标作为重要的技术指标列入设备招标文件和采购合同。

（三）加强节能管理。根据《能源管理体系要求》（GB/T23331），建立健全能源管理体系；根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）等标准规范，严格配备能源计量器具，建立三级能源计量管理体系。

四、项目完成后，应按照湖南省发展和改革委员会关于印发《湖南省固定资产投资项目节能审查实施办法》的通知相关规定要求，申请节能验收，验收合格后，方可正式投入使用。

五、项目用能工艺、设备及能源品种等内容发生重大变更，或项目年实际能源消耗总量超过本次审查总量的10%及以上，或项目可行性研究报告出现较大原则性变动时，项目建设单位需重新进行节能评估和审查。

六、本项目节能报告批复有效期为2年，自发文之日起计算，项目在有效期内未开工建设的，应在有效期满前30个工作日之前，向我委申请延期。延期不能超过1次，每次延期的期限不超过一年。

益阳市发展和改革委员会

2020年3月6日

益阳市发展和改革委员会办公室              2020年3月6日印发