湘益环高验[2016]15号

三一中阳公司新、改、扩建建设项目和宿舍楼环评

“三同时”验收审批意见

湖南三一中阳机械有限公司：

你公司报送的《三一中阳公司新、改、扩建建设项目和宿舍楼竣工环境保护验收申请报告》和建设项目竣工环境保护验收监测报告YM/1393-2016号及相关资料已收悉，经现场检查环保设施的建设与运行情况，形成验收意见如下：

一、湖南三一中阳机械有限公司位于益阳高新区东部产业园，新建涂装生产线、S管生产线、焊管生产线、PC立柱生产线、石油高压管汇生产线、油库、产品堆场以及新建宿舍楼。项目总投资6.5亿元，配套建设有废水、废气以及噪声污染防治设施。

二、环保措施执行情况：在项目实施过程中，公司执行了环境影响评价制度和“三同时”制度。

1、废气：主要废气源为车间无组织废气，采用集气罩收集废气通过脉冲布袋除尘器进行处理后能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。

2、废水：该项目产生的主要废水为清洗废水，清洗废水经隔油池、调节池后由提升泵打入生物接触氧化设备，出去大部分COD后进入斜管沉淀设备，加混凝剂沉淀，实现泥水分离。处理后经园区污水管网排入东部新区污水处理厂。员工生活废水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，排入东部新区污水处理厂。

3、噪声：主要是生产设备机械噪声。企业采取了相应的消声、隔音措施，并在厂界四周设置绿化隔音带进行隔音。监测结果表明，你厂厂区边界噪声四个监测点位结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类环境功能区标准。

4、固废：主要是危险废物包括废机油、废切削液、废抹布、絮凝沉淀池淤泥，委托有危废处置资质的单位处置。一般固废包括金属边角料、废覆膜砂（厂家直接回收）、废包装材料，直接外售给废品收购站。员工生活垃圾由园区环卫部门统一收集处理。

三、验收结论：

三一中阳公司新、改、扩建项目和宿舍楼环评审批手续齐全，各项污染物防治措施基本落实，主要污染物的排放基本达到国家环保标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意该项目通过环境保护验收。

四、项目正式生产运营后，你公司应进一步推进清洁生产水平，严格按照环保法律法规要求管理，加强环境保护管理，加强各类设备的维护和安全管理，防止跑、冒、漏、滴的发生，提高环保应急处置能力，确保各类污染物稳定达标排放，杜绝一切环境违反事故发生。

2016年6月22日