益环高审[2017]31号

关于益阳市谢林港镇人民政府益阳市谢林港镇污水处理厂及其配套管网工程环境影响报告表的批复

益阳市谢林港镇人民政府：

你单位呈报的由湖南景玺环保科技有限公司编制的《益阳市谢林港镇污水处理厂及其配套管网工程环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：

一、益阳市谢林港镇人民政府总投资3000万元（其中环保投资108万元），在益阳市谢林港镇玉泉路与福正街西北角地块建设益阳市谢林港镇污水处理厂及其配套管网工程。本项目建设一座污水处理厂和配套污水管网工程，其中污水处理厂总用地面积为2037.36平方米，总处理规模800m3/d，一期规模200m3/d，二期规模600m3/d。建设内容主要为办公区、污水处理工艺构筑物、污泥处理工艺构筑物、辅助性生产用房。配套污水管网工程主要规划为三处污水干管建设，预计总长度为1680m。项目符合国家产业政策，选址可行。根据报告表的分析结论及专家组意见，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，确保外排污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环境保护角度分析，我局同意益阳市谢林港镇人民政府益阳市谢林港镇污水处理厂及其配套管网工程的选址并建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运营过程中，必须严格按照报告表要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对各项设施进行检查和维护。

（二）加强施工期的环境管理，合理安排工期，采取措施减缓施工场地和管网施工产生的扬尘污染、噪声扰民和水土流失等。

⑴施工场地设置围挡，对施工路面洒水，运输车辆密闭，使施工扬尘对周围环境的影响降到最低程度。

⑵对施工废水、施工人员的生活废水进行有效的处理，外排废水必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准要求后外排。

⑶施工垃圾（含生活垃圾）应妥善处置，不得乱扔乱弃。

⑷加强施工期环境噪声的管理，选用低噪声设备，合理安排作业时间，确保施工期噪声不对周边环境产生影响。

⑸管路的开挖和铺设应注意生态环境的保护，避免大填大切，并及时恢复开挖面的植被。弃土应设置弃土场，不得乱扔乱弃。

（三）按“雨污分流”的原则建设截排污管网，截排污管网必须与污水处理厂主体工程同步建设，确保污水处理厂按进度建成投运。

（四）进一步完善和优化污水处理工艺，根据服务范围进水水质特点，加强污水处理厂的进水水质调节，满足后续水处理构筑物的设计水质水量要求；规范化建设排污口，安装污水自动流量计和pH、COD、NH3-N的在线监测装置，并与市环保局联网；废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准。

（五）合理优化平面布局，设置绿化隔离带，防止恶臭及噪声对周围环境的影响。对风机、水泵等高噪声设备采取隔声、消声、减震等综合降噪措施；对污泥处理系统等产生恶臭的构筑物合理布局，严格控制运行参数，采取有效的除臭措施，防止恶臭污染。

（六）污水处理产生的污泥经过稳定化和脱水处理后，及时妥善处理；污泥临时堆场应采取防雨淋、防流失措施，避免产生二次污染。

（七）建立健全环境管理制度，落实各项环境风险防范措施。以本项目污水处理厂为界，设置50m的卫生防护距离，此范围内不得新建居民、学校、医院及其他与本项目不相容的行业及敏感目标。

（八）污染物排放总量控制指标为：COD≤14.6t/a，NH3-N≤1.46t/a。

三、益阳市谢林港镇人民政府在本次环评审批后，须严格按照《报告表》的内容和批复落实各项污染防治和风险防范措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

益阳市环境保护局

2018年8月28日