环 境 质 量 监 测 专 报

益环质专报【2019】03号

益阳市环境监测站编制               2019年3月20日

2019年3月益阳市城区集中式饮用水水源地水质监测报告

为保证饮用水安全，监控饮用水水源地水质，我站每月对益阳市城区集中式饮用水水源地进行一次常规监测。

一、监测基本情况

1、监测断面：资江干流益阳城区段龙山港断面，断面设置左、中、右三个测点。

2、监测项目：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项。

3、采样监测方法：按国家有关规定，采用一次性采样。

4、评价标准及方法：根据中国环境监测总站 [2011]77号文的规定，依据《地表水环境质量评价办法》（试行）进行评价，其中基本项目按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类水质标准评价，水温、粪大肠菌群作为参考指标单独评价，补充项目和特定项目按表2和表3中相应项目的标准限值评价。

二、监测结果

2019年3月龙山港断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类标准和表2 、表3中的标准限值要求，水质达标率为100%。