益环赫审（表）[2019]36号

关于《湖南益海加油站管理有限公司

益阳市赫山区福山加油站建设项目

环境影响报告表》的批复

湖南益海加油站管理有限公司：

你单位呈报的《益阳市赫山区福山加油站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则上同意《报告表》的基本内容、所作结论和建议以及专家组评审意见。从环境保护角度分析，同意该项目在益阳市赫山区衡龙新区南岳坪社区的选址。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间,必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施,并着重作好如下工作：

（一）、加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，完善各项应急事故处理措施，定期对“三废”治理设施，应急处理设施进行维护和检查，确保各项污染物达标排放和环境安全。

（二）、做好项目大气污染防治工作。本项目主要的大气污染来自于油品在收集、运输、储备和发油过程中挥发的非甲烷总烃和食堂油烟废气，按环评要求，加油站安装油气回收装置使满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值（25g/Nm3）。

（三）、做好项目水污染防治工作。按“雨污分流”的原则建设厂区排水系统。本项目不涉及洗车服务，主要废水包括站区的冲洗用水、初期雨水、站内员工生活用水以及往来乘客的冲厕用水。项目内地面清洁废水、初期雨水经隔油池处理，同职工生活污水、司乘人员废水一起进入化粪池处理后用于周边农田菜地施肥，不得外排。

（四）、本项目噪声主要为潜油泵、发电机、空调设备等运行过程所产生的噪声和站内进出车辆噪声，必须通过合理布局，选用低噪声设备，项目区内设置“禁鸣”、“限速”标志，设置绿化隔离带等措施，使噪声排放达到《声环境质量标准》（GB12348-2008）2类（东、南、北侧）、4类（西侧）标准要求。

（五）、本项目产生的固体废物包括职工及司乘人员产生的生活垃圾、储罐清理产生的油渣油泥、隔油池废油和操作过程中产生的废油手套、废弃消防沙等含油废物。生活垃圾由站区垃圾桶（箱）收集，由环卫部门统一清运处理；储罐清理产生的油渣油泥、隔油池废油和操作过程中产生的废油手套、废弃消防沙等含油废物收集后交由有危险废物资质的单位处置。

三、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

四、湖南益海加油站管理有限公司在本次环评审批手续后，严格按照《报告表》的内容和批复落实各项污染防治措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

2019年10月9日