益环审(表)[2020]   号

关于《湖南泰知香生态农业发展有限公司年处理9万吨稻谷生产线建设项目环境影响报告表》的批复

湖南泰知香生态农业发展有限公司：

你公司呈报的《关于请求对<湖南泰知香生态农业发展有限公司年处理9万吨稻谷生产线建设项目环境影响报告表>进行审批的报告》及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、原则上同意《报告表》的基本内容、所作结论和建议以及专家组评审意见。从环境保护角度分析，同意该项目在益阳市赫山区兰溪粮食产业园的选址。

二、建设单位在工程设计、建设和运营管理中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的生态环保主体责任，加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保人员，完善环境管理制度，定期对“三废”处理设施进行检查和维护，严禁“三废”不经处理直接排放。

（二）做好工程大气污染防治工作。热风炉废气经布袋除尘器达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉标准限值后经25m高2#排气筒排放；烘干粉尘通入“布袋除尘器+车间沉降”处理再以无组织形式排放，大米生产粉尘一部分经“旋风除尘器+沉降室+布袋除尘器”处理后以无组织形式排放，一部分经旋风除尘器处理后通过一根22m高排气筒排放，副产品生产粉尘经“布袋除尘器+车间沉降”处理后以无组织形式排放，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值和无组织排放监控浓度限值；厨房油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的最高允许排放浓度值（2mg/m3），建议安装家庭式油烟净化装置；机动车尾气通过厂内地面硬化、限速等措施减少排放。

（三）按“雨污分流”的原则建设厂区的排水系统。近期生活污水经隔油池、化粪池处理后用作农肥，不外排；远期待兰溪镇污水处理厂建成运行及配套管网接通项目后，生活污水经隔油池、化粪池处理后排经污水管网，排至兰溪镇污水处理厂进行深度处理达标后排至兰溪河。

（四）本项目的噪声源主要是设备噪声和风机空气动力噪声，应合理布局、采取减振降噪措施、合理安排生产时间，以减少噪声对周围环境的影响。使场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的3类标准要求。

（五）做好工程固废污染控制工作。稻谷初加工时收集的杂质（草棒、稻叶、碎石等）、生活垃圾由厂内收集，再由环卫部门统一清运处理；除尘系统收集的粉尘用作成型生物质颗粒生产线的原料；废布袋外售给资源回收利用公司；炉渣外售用作农肥；废包装桶及沾染油类物质的劳保用品暂存于危废暂存区，在委托有相关资质的单位处置。

（六）建立健全环境管理制度，落实各项环境风险防范措施，制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施。

- 三、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

四、在本次环评审批手续后，严格按照《报告表》的内容和批复落实各项污染防治措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

2020 年 3 月 31 日