益环资审〔2020〕8号

关于益阳市资阳区富华加油站建设项目  
环境影响报告表的批复

益阳市资阳区富华加油站 ：

你公司呈报的《益阳市资阳区富华加油站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

益阳市资阳区富华加油站投资500万元，在益阳市资阳区迎风桥镇牛角仑村建设益阳市资阳区富华加油站建设项目。项目占地面积599.51m2，设置1座罩棚、1个站房（含营业房、办公室等）、埋地卧式油罐4个，配套供配电、给排水、消防等工程建设，设置一个小型洗车棚，不设维修房。
二、项目建设符合国家相关产业政策，根据江苏新清源环保有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位严格落实各项污染治理和风险防范措施，确保各项污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环境保护的角度，我局同意建设单位按照报告表所列工程方案实施项目建设。

三、建设单位在项目设计、建设和运营过程中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施以及建议内容，确保各污染物达标排放，并着重做好如下工作：

（一）完善环境管理制度，配备专职或兼职环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（二）落实大气污染防治措施。要求采用地埋式储油罐，烃类气体通过油气回收装置处理，营运过程中加强管理，认真严格操作，加强车辆进出加油站管理，确保外排污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，且满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气控制浓度限值要求，食堂油烟废气经油烟净化装置处理，确保排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。

（三）按“雨污分流、污污分流”的原则建设厂区排水系统。生活污水经化粪池处理后用作农肥，地面清洗废水和洗车废水经隔油沉淀池处理后回用于场地及路面洒水，不外排。

（四）加强噪声污染防治工作。通过选用低噪声设备，采取减振、吸音、隔声等措施，确保营运期东、南、西侧站界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，北侧站界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准要求。

（五）加强对固体废物的分类管理控制。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好工程固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。含油抹布手套、隔油池油泥、油罐清洗出的清罐废液、废渣属于危险废物，应交有相应资质的单位进行处理；生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门统一清运，禁止乱堆乱弃。

（六）本项目投入运营后，存在环境风险隐患，必须制定行之有效的风险事故应急预案和切实可行的应急措施，确保环境安全。

四、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向生态环境部门进行环评报批。

五、项目建成后，应按规定程序及时办理竣工环境保护验收手续，经验收合格并申领排污许可证后方可正式投入运营。益阳市生态环境局资阳分局负责该项目“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

                             益阳市生态环境局                         2020年4月21日
