益环评辐表【2020】8号

益阳市生态环境局

关于湖南益阳资阳区茈湖口 110kV 输变电工程建设项目环境影响报告表的批复

国网湖南省电力有限公司益阳供电分公司：

你公司报送的《关于申请<湖南益阳资阳区茈湖口 110kV 输变电工程建设项目环境影响报告表>审批的请示》、益阳市生态环境局资阳分局（以下简称资阳分局）的初审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

为加强资阳区 110kV 电网结构，提高供电能力与供电可靠性，国网湖南省电力有限公司益阳供电分公司拟在益阳资阳建设茈湖口 110kV 输变电工程，建设工程内容如下：

（1）新建茈湖口110kV变电站工程

新建1×50MVA主变压器，无功补偿（3.6+4.8）Mvar，110kV出线1回。

（2）资阳220kV变电站110kV间隔扩建工程

扩建资阳220kV变电站110kV出线间隔1个。

（3）新建资阳~茈湖口110kV线路工程

新建线路路径全长约20.72km，其中，单回路架空线路长约19.5km，同塔四回路架空线路长约1km（此段线路工程量计入资阳220kV变电站110kV送出工程），同塔双回路架空线路长约0.1km（此段线路工程量计入资阳220kV变电站110kV送出工程），电缆线路长约0.12km。

本工程静态总投资为4933万元，其中环保投资为128.3万元，占工程总投资的2.6%。

二、在工程设计、建设、运行管理中，必须全面落实环评报告表提出的各项环保措施，并着重做好如下工作：

1、严格落实工频电场、工频磁场污染防治等环保措施，按照设计规程施工，确保本工程的电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁场强度100μT的公众暴露控制限值。

2、本工程施工期施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；变电站优先选用低噪声设备，合理布设主变、风机的位置，并采取隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准；本工程线路投运后产生的噪声，应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求。                                                   3、变电站采用雨污分流制排水系统，即站区雨水经管道收集后排入站外沟渠；站内生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。

4、加强危险废物管理，做好事故油池及集油沟的防渗工作，按照危废管理有关规定对变电站废油、废蓄电池进行收集贮存，委托有资质单位及时进行安全处置。

5、加强项目建设生态环境管理。变电站及输电线路塔基施工时，应圈定施工活动范围，避免对周边区域植被造成破坏，并对施工区域进行复垦。

6、在变电站、杆塔等装置上悬挂“高压危险、禁止攀登”等警示标志，完善变电站运维管理，防止意外事故发生。

7、加强宣传，普及电磁环境知识，预防和减少环保纠纷投诉。

三、若工程建设内容发生重大变更时，必须重新向我局申请办理项目变更审批手续，若自批复之日起超过5年方动工建设，必须重新申请办理项目审批手续。

四、工程建成后，按相关规定，及时办理项目的竣工环境保护验收手续；验收合格后，方可正式投入运行。

五、建设单位在收到批复后15个工作日内将批复及环评文件送至资阳分局，本工程由资阳分局负责日常环境监管工作。

益阳市生态环境局

2020年4月14日