益环审(书)〔2020〕16号

益阳市生态环境局

关于沅江龙潭沟风电场工程

环境影响报告书的批复

沅江丰昇新能源有限责任公司：

你公司呈报的《关于请求对<沅江丰昇新能源有限责任公司沅江龙潭沟风电场工程环境影响报告书>进行审批的报告》、益阳市生态环境局沅江分局《关于<沅江丰昇新能源有限责任公司沅江龙潭沟风电场工程环境影响报告书>的预审意见》及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、沅江龙潭沟风电场工程位于湖南省沅江市漉湖芦苇场南大北堤外洲龙潭沟内，华顺漉湖风电场和柴下洲风电场南侧，场址区两个风电场工程毗邻，工程设计安装19台单机容量为2.65MW的EN141-2650型风力发电机组，装机总规模为50MW，依托华顺漉湖风电场已建成运行的110kV升压站。项目计划投资45376万元，其中环保投资628万元，占总投资的1.38％；占地面积12.224万m2（其中永久性占地0.597万m2，临时性占地11.627万m2），占地类型主要为芦苇场；项目建设工期为16个月。

二、该项目建设符合国家产业政策，符合《风电发展“十三

五”规划》、《湖南省“十三五”战略性新兴产业发展规划》、《湖南省“十三五”新能源规划》、《湖南省风电场项目建设管理办法》、《关于进一步规范风电发展的通知》 （湘发改能源〔2016〕822 号）及《益阳市“十三五”规划》等有关要求。该项目已列入湖南省发改委《关于下达2017年全省风电开发建设方案的通知》（湘发改能源[2017]292号），并于2019年12月取得了湖南省发改委《关于同意沅江龙潭沟风电场等6个项目核准文件延期的批复》（湘发改能源[2019]867号）。根据湖南太禹环保科技有限公司编制的环境影响报告书的分析结论、各相关部门意见以及专家评审意见，在建设单位全面落实报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施后，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意沅江龙潭沟风电场工程建设。

三、你公司在项目建设和运营期间，必须严格落实环境影响

报告书中提出的污染防治和生态保护的措施，并重点做好以下工

作：

（一）优化项目设计。在主体工程和配套设施的设计上要与当地的景观相协调，保护周围的植被、水体、地貌、景物；细化本项目环境保护实施计划，制定环境风险应急预案，环保投资纳入工程投资概算。本项目紧邻湖南南洞庭湖湿地和水禽省级自然保护区，距离我市生态保护红线较近，施工期必须加强环境管理，制定严格的施工方案，严格控制施工场界，不得越界施工破坏周边生态环境，确保生态保护红线范围内的生态安全。

（二）加强施工期生态环境保护。严格按照施工期环境监理 计划实施。严格控制道路路基和路面宽度，最大程度降低设备运输新建道路对生态环境的破坏；严格按照本项目水土保持方案批复的要求，采取有效措施防止水土流失；加强施工管理，严格控制施工场界，不得越界施工破坏周边生态环境；严禁捕杀野生动物；施工产生的废水需采取有效措施进行处置，不得随意排放；施工区域、进场道路应及时洒水降尘，减少扬尘对周边环境的影响；施工采用商品混凝土，现场不得设置搅拌场；合理安排施工时间，防止噪声扰民；开展施工期生态环境监测。

（三）落实运营期环保措施。员工生活污水依托华顺漉湖风电场升压站内一体化污水处理设施进行处理，达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4的一级标准后用于升压站内绿化灌溉，不外排；生活垃圾及时清运妥善处置；做好风电机组、箱式变压器的检查维护，设置事故集油池预防漏油风险，产生的废油、废蓄电池等危险废物交由具有处理资质的单位安全处置；升压站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准；站界工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中相应限值；厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008)表1中的2类标准。

（四）切实做好周边控规工作。你公司应配合当地政府及有关主管部门做好相关规划用地，在本工程区域风机工作平台及升压站周边 300 米范围内禁止规划新建居民、学校、幼儿园等噪声敏感建筑物。

（五）加强环境管理。项目在施工、运行过程中，若对周边环境保护目标的环境影响超出报告书预测结果，应及时采取停止施工和运行相应风机等措施。

（六）严格落实鸟评报告提出的相关鸟类保护措施，切实履行保护职责，加强鸟类保护，不得捕杀。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点或

者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报

批该项目的环境影响文件。自环境影响报告表批复文件批准之

日起,如超过 5 年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当重新审核。

五、兑现施工期环境监理计划，做好施工期环境监理工作。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，益阳市生态环境局沅江分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。项目建成后，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理竣工环保验收手续。

六、你公司应在收到本批复后 15 个工作日内，将批复及批

准的环境影响报告书送益阳市生态环境局沅江分局。

益阳市生态环境局

2020年7月3日