益环审(书)〔2020〕27号

益阳市生态环境局

关于南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理工程环境影响报告书的

批  复

南县工业园区建设开发有限责任公司：

你公司呈报的《关于<南县工业园区建设开发有限责任公司南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理工程环境影响报告书>的批复申请》、益阳市生态环境局南县分局的预审意见及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、南县工业园区建设开发有限责任公司投资320万元，在南县经济开发区食品产业园东南角建设南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理工程，项目占地面积712.38 m2，设计处理规模为1000m³/d，废水处理工艺采取“水解酸化+接触氧化”工艺，主要建设内容包括格栅、预曝调节池、溶气气浮池、水解酸化池、接触氧化池、二沉池、清水池、配套设施及园区内部配套污水管网1200 米。服务范围为食品产业园一期工程内入园企业产生的生产废水和生活污水。项目于2019年5月建成投入运行。

项目符合国家产业政策。根据湖南三方环境科技有限公司编制的环评报告书的分析结论和益阳市生态环境局南县分局的预审意见，在建设单位切实落实报告书提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局原则同意南县工业园区建设开发有限责任公司南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理工程的建设并补办环评审批手续。

二、建设单位在运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放，制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施。

（二）落实废水污染防治措施。加强对园区各企业外排污水的监督管理，确保纳管水质满足水质、水量设计要求，严控高浓度含氯离子废水进入处理系统影响系统正常运行；加强设备运行管理，提高系统自动控制运行水平，确保处理系统正常稳定运行；规范排污口建设，严格按要求安装进出口在线监测装置，确保各污染监控因子数据与生态环境监管部门联网，落实进出口水和地下水水质自行监测管理要求；加强分区防渗管理，防止地下水、土壤污染；项目尾水排放须同时满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的三级标准和南县第二污水处理厂接管标准要求。

（三）落实废气污染防治措施。对水解酸化池、气浮池和污泥储存池采取密闭措施，和调节池废气一起经有效收集后采取“离子除臭+光催化空气净化”系统处理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求，无组织废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准。

（四）落实固体废物处置措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。污水处理产生的污泥经过稳定化和脱水处理后，及时交南县污泥集中处理中心进行处置；格栅渣、沉渣等一般固废临时存放区执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）的有关规定，一般固废和生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

（五）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对污水泵、污泥泵、鼓风机等设备采取减振降噪措施，减轻噪声对周围环境的影响，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（六）本工程污染物排放总量控制指标为：COD≤138.7t/a、NH3-N≤15.33t/a、总氮≤25.55t/a、总磷≤2.19t/a，总量指标纳入益阳市生态环境局南县分局的总量管理。

三、项目批复后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版) 和《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续，益阳市生态环境局南县分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

四、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告书送益阳市生态环境局南县分局。

益阳市生态环境局

2020年9月24日