益环审(表)〔2020〕112号

益阳市生态环境局

关于湖南口味王食品有限公司

年产1000吨青果槟榔扩建工程

环境影响报告表的批复

湖南口味王槟榔有限公司：

你公司呈报的《关于请求对<湖南口味王槟榔有限公司年产1000吨青果槟榔扩建工程环境影响报告表>进行审批的报告》、益阳市生态环境局桃江分局的预审意见及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南口味王食品有限公司于2013年经我局审批《年加工2000吨槟榔生产项目环境影响报告表》同意（益环审（表）〔2013〕60号）在益阳市桃江县牛潭河工业园建设生产基地，项目于2015年通过竣工环保验收（益环评验〔2015〕54号）。公司拟投资1960万元，新增用地11496.36m2，建设年产1000吨青果槟榔扩建工程，主要建设内容包括生产厂房一栋，布置青果槟榔加工生产线一条，建筑面积4000m2原料仓库一栋，新建日处理500吨的污水处理站一座，新增一台15t/h生物质锅炉，配套建设给排水、供水、供电以及环保等相关公用辅助工程。

项目符合国家产业政策和桃江县经开区牛潭河工业园发展规划。根据湖南景玺环保科技有限公司编制的环评报告表的分析结论和益阳市生态环境局桃江分局的预审意见，在建设单位切实落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放的前提下，我局原则同意湖南口味王槟榔有限公司年产1000吨青果槟榔扩建工程的建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保人员，完善环境管理制度，定期对污染防治设施进行检查和维护，确保各项污染物稳定达标排放。建立健全环境管理制度，制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，切实防范各类事故环境风险。

（二）加强施工期的环境管理。对施工场地采取围挡、洒水降尘等措施，采用密闭车辆运输渣土物料，减轻施工及运输扬尘污染影响；妥善处置建筑弃渣和施工垃圾，施工废水必须集中进行处理后方可外排；选用低噪声施工设备，合理安排工期，控制夜间作业时段，防止施工噪声扰民。

（三）落实废气污染防治措施。生物质锅炉排放的废气须采取布袋除尘器处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的燃煤锅炉标准后，再通过40米高的烟囱排放；青果槟榔生产车间产生的异味通过合理布局、强化管理、加强通风等措施减少影响；污水处理站产生的恶臭通过加盖封闭、及时清理、加强绿化等措施后，外排废气须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求。

（四）落实废水污染防治措施。生产废水须经新建的污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准后，排入园区污水管网，进入桃江县第二污水处理厂深度处理；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。

（五）落实固体废物污染防治措施。项目生产产生的槟榔籽、槟榔芯收集后外售综合利用；污水处理站产生的污泥和生活垃圾委托当地环卫部门统一及时清运处理。

（六）落实噪声污染防治措施。对生产设备、锅炉风机和污水处理站产生的噪声采取减振、隔声和密闭等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的3类标准要求。

三、项目批复后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版) 和《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）的要求及时办理排污许可变更相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续，益阳市生态环境局桃江分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

四、你单位须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告书送益阳市生态环境局桃江分局。

益阳市生态环境局

2020年9月28日