益环审(表)[2020]40号

关于《大唐华银张家界水电有限公司

大唐华银益阳八形汊300MW渔光互补

光伏发电项目环境影响报告表》的

批 复

大唐华银张家界水电有限公司：

你公司呈报的《关于请求对<大唐华银张家界水电有限公司大唐华银益阳八形汊300MW渔光互补光伏发电项目环境影响报告表>进行审批的报告》、益阳市生态环境局沅江分局的预审意见及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

- 一、大唐华银张家界水电有限公司拟投资166745.1万元，在益阳沅江市共华镇租用八形汊6000亩水域，采用水上漂浮式太阳能光伏组件阵列、固定倾角方案，建设大唐华银益阳八形汊300MW渔光互补光伏发电项目。项目占地4008020平方米（其中水域面积4000020平方米），建设主要内容包括光伏方阵（光伏电池组件、组件支架）、支架驱动及控制系统、支架基础、汇流箱、升压变电设备及基础、集电线路、升压站设备及基础和场内道路等，项目共设置96个4.1184MWp的光伏发电单元（每个单元由9360块 440Wp的光伏组件组成，设20台直流汇流箱、1台3125kW集中式逆变器、1台3125kVA升压变压器），总计安装440Wp单晶硅光伏组件898560块，建设1座220KV升压变压站,项目总装机容量300MWp。

- 项目符合国家产业政策，选址基本可行。根据核工业二三0研究所编制的环评报告表的的分析结论和益阳市生态环境局沅江分局的预审意见，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局原则同意大唐华银张家界水电有限公司大唐华银益阳八形汊300MW渔光互补光伏发电项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备专职或兼职环保管理人员，制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，切实防范各类事故环境风险。

（二）进一步对项目建设规模和设计安装方案进行论证，保障光伏方阵之间留有足够的光照空间，确保八形汊水域水生生态安全。

（三）结合当地农村环境综合整治，做好施工期的各项环境保护工作。施工过程中产生的扬尘、废气、废水、噪声、建筑垃圾及其固体废弃物须严格按照环评报告提出的污染防治措施要求认真执行，减少项目建设过程中对周边居民的环境影响。按照与沅江市共华镇人民政府签订的租赁合同，对当地农村环境同步进行综合整治，切实改善生态环境质量。

（四）做好项目营运期的环境保护工作。光伏组件表面清洗过程不得使用影响湖水水质的清洗剂等；员工生活污水经升压站污水一体化设施处理后用于周边耕地施肥，综合利用不外排；废太阳能电池组件和废变压器油严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行临时贮存，分别交原厂家和有资质的单位进行处置。

（五）本项目涉及电磁辐射环境影响必须另行环评和报批。

（六）项目服务期满后，公司需对电池组件及支架、变压器等全部进行拆除，恢复原貌。

（七）本项目在南洞庭湖银鱼三角帆蚌国家水产种质资源保护区边界范围内，在没有取得保护区的正式调规批复前，项目不得开工建设。

三、项目建成后，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理竣工环保验收手续，益阳市生态环境局沅江分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

四、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局沅江分局。

2020年4月16日