益环审(表)[2020]8号

关于《益阳市水务投资开发集团有限公司益阳市城区资水尾闾南岸团洲泵站新建工程环境影响报告表》的批复

益阳市水务投资开发集团有限公司：

你公司呈报的《关于请求对<益阳市水务投资开发集团有限公司益阳市城区资水尾闾南岸团洲泵站新建工程环境影响报告表>进行审批的报告》、益阳市生态环境局赫山分局的预审意见及有关材料已收悉，经审查、研究，批复如下：

一、益阳市水务投资开发集团有限公司益阳市城区资水尾闾南岸团洲泵站新建工程位于益阳市赫山区烂泥湖垸一线防洪大堤资江大桥下游桩号1+649处，总投资17880.85万元，占地面积13886.67m2。本工程主要包括泵站工程、拦河坝工程、堤防整修工程、房屋建筑工程和厂区工程，其中泵站工程包括排涝泵站和补水泵站两部分。排涝泵站由汇水池、拦污闸、前池、泵池段、电排出水流道、防洪闸和消能设施等组成；补水泵站由引水明渠、前池、泵池和出水流道等组成；拦河坝工程为在原团洲引排水闸出口岔管处修建拦河坝，同时增设分流控制闸；堤防整修工程主要涉及资江风貌带路面与植被的恢复；房屋建筑工程主要包括副厂房及综合楼、防洪闸启闭机房、拦河坝控制闸启闭机房等建设；厂区工程主要包括厂区内排水沟及道路建设等。项目符合国家产业政策，选址可行。根据湖南景玺环保科技有限公司编制的环评报告表的分析结论和益阳市生态环境局赫山分局的预审意见，在建设单位认真落实环评报告表提出的污染防治和生态保护措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意益阳市水务投资开发集团有限公司益阳市城区资水尾闾南岸团洲泵站新建工程的选址并建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运营管理中，应全面执行环保“三同时”制度，落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的生态环境保护主体责任，加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对“三废”处理设施进行维护和检查，严禁“三废”不经处理直接排放。

（二）加强施工期的环境管理，合理安排工期，采取措施减缓施工场地产生的扬尘污染、噪声扰民和水土流失。

1、施工场地设置围挡，对施工路面及原料堆场进行洒水降尘或覆盖防尘网，运输车辆加盖篷布并限制车速，确保外排粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

2、施工废水经隔油沉淀池处理后，回用于场区洒水降尘；施工期生活污水经化粪池处理后用于周边农林灌溉施肥。

3、施工弃渣必须规范堆存于弃渣场，弃渣场建设须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求；建筑垃圾及时运往建筑垃圾回收公司处置，不得乱扔乱弃。

4、加强施工期环境噪声的管理，选用低噪声设备，合理安排作业时间，确保施工期噪声不对周边环境产生影响。

5、堤坝的开挖和回填应注意生态环境的保护，避免大填大切，并及时恢复开挖面的植被。

（三）加强大气污染防控。泵池段加盖密封，场界四周要多植树木，形成绿化隔离带，确保恶臭污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求。

（四）按“雨污分流”的原则建设场区排水系统。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入益阳市首创水务有限责任公司进行深度处理。

（五）工程应选用低噪声设备，合理布局并对高噪声设备采取减振降噪措施，确保场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（六）做好固废管理工作。废机油按要求暂存后外委有资质的单位安全处置；泵站运行拦截的固体杂物及生活垃圾分类收集后由当地环卫部门及时清运，禁止乱堆乱弃。

（七）建立健全环境管理制度，落实各项环境风险防范措施，制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施，确保环境安全。

三、项目建设后，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理竣工环境保护验收手续。益阳市生态环境局赫山分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

2020年1月14日