益环审(表)〔2020〕104号

益阳市生态环境局

关于益阳轩威血液透析中心建设项目

环境影响报告表的批复

益阳轩威血液透析有限公司：

你公司呈报的《关于请求对<益阳轩威血液透析中心建设项目环境影响报告表>进行审批的报告》、益阳市生态环境局赫山分局的预审意见及有关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳轩威血液透析有限公司拟投资800万元，在益阳市赫山区沧水铺镇碧云峰村租赁G319国道与彩晨路交汇处的一栋房屋的一楼整层门面及阁楼和二楼房屋，建设益阳轩威血液透析中心。主要建设内容包括肾内科、血液透析室、检验科、放射科和药械科等，共设病床50张（其中血液透析30床、住院病床20床），配套建设给排水、污水处理设施等公用辅助工程。

项目符合国家产业政策。根据厚昌实业（深圳）有限公司编制的环评报告表的分析结论和益阳市生态环境局赫山分局的预审意见，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施的前提下，我局原则同意益阳轩威血液透析中心建设项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员，定期对污染处理设施进行检查和维护，确保环保设施正常运行和污染物的稳定达标排放。

（二）落实废水污染防治措施。透析中心检验科检测产生的特殊废水经预处理后和一般医疗废水排入公司污水处理设施采取“化粪池+调节池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池+脱氯池+MBR池”工艺进行处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值要求后外排，待该片区污水管网完善并能够有效纳入益阳市高新区东部新区污水处理厂后，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准排入市政污水管网，进行深度处理。

（三）落实废气污染防治措施。废水处理设施须采取地埋式密闭措施，并对污水处理过程中产生臭气的环节喷洒除臭剂，减轻废水处理站无组织废气对周边环境的影响；加强对医疗固废和生活垃圾的管理，防止废气扰民。

（四）落实噪声污染防治措施。对备用发电机、污水处理水泵和风机等产生噪声的设备采取有效的综合隔声降噪措施，确保厂界噪声达标，防止噪声扰民。

（五）落实固体废弃物污染防治措施。严格按照国家《医疗废物管理条例》要求加强医疗废物管理，严格执行医疗废物的分类收集和消毒制度，完善医疗废物的贮存和消毒设施；所有医疗废物及废水处理站污泥和格栅渣须按要求暂存后交益阳市特许医疗废物集中处理有限公司安全处置；生活垃圾分区设置并派专人定时清运交给当地环卫部门处理。

（六）本项目运营中存在一定的环境风险隐患,必须制定具体的风险事故应急预案和切实可行的应急措施，确保环境安全。

（七）本项目放射科涉及的辐射防护须另行环评批复。

三、项目批复后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版) 和《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续，益阳市生态环境局赫山分局负责现场监督检查和日常环境管理。

四、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局赫山分局。

益阳市生态环境局

2020年9月18日