益环审(书)〔2020〕18号

益阳市生态环境局

关于安化县罗溪二级水电站项目

环境影响报告书的批复

安化县华成水电开发有限责任公司：

你公司呈报的《关于请求对<安化县华成水电开发有限责任公司安化县罗溪二级水电站项目环境影响报告书>进行审批的报告》、益阳市生态环境局安化分局的预审意见及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、安化县华成水电开发有限责任公司新建安化县罗溪二级水电站项目位于资江支流洢水下游的安化县长塘镇罗溪村，大坝地理坐标为东经111°39′39.31″、北纬28°22′21.96″。该水电站属于洢水干流水能资源开发8级电站中的第8级，是通过“湖南省小水电清理整改综合评估”后予以保留的水电站。主要建设内容包括溢流坝（充水式橡胶坝）、发电厂房、进水口、升压站、生活办公区及进厂公路等。项目为拦河式电站，总装机容量2400kW；工程占地总面积9.25亩，其中永久占地7亩，施工临时占地约2.25亩。项目总投资为2002.31万元，其中环保投资166万元，占总投资的8.3%；工程施工总工期为20个月。

本工程符合国家产业政策，符合湖南省水利厅、湖南省发展和改革委员会、湖南省生态环境厅、湖南省能源局关于印发《湖南省小水电清理整改实施方案》（湘水发[2019]4号）的通知中相关要求，符合《湖南省安化县中小河流水能资源开发规划-洢水流域水能资源开发规划环评》要求，列入了湖南省发展和改革委员会、湖南省水利厅《关于分解下达坡耕地水土流失综合治理等专项2019年中央预算内投资计划的通知》（湘发改投资[2019]232号））中附件五湖南省农村小水电扶贫工程2019年中央预算内投资建议计划及任务清单中的第1项“安化县罗溪二级水电站(新建)”。根据湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制的环境影响报告书的分析结论和益阳市生态环境局安化分局的预审意见，在建设单位切实落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护和风险防范措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意安化县华成水电开发有限责任公司安化县罗溪二级水电站项目的选址并建设。

二、建设单位在工程设计、施工建设和运营管理中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告书》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好以下工作：

（一）本工程应确保下泄生态流量不小于2.44m3/s，并安装生态基流在线监控装置，河流枯水期必须至少开启一个泄洪孔且高度不低于0.6m。

（二）工程应按国家的相关法律法规，做好土地调整、征地拆迁安置、基础设施拆迁等工作；工程拆迁安置应与工程同步进行，妥善处理好工程征地拆迁安置中的社会问题。

（三）加强施工期环境管理，优化施工方案，合理控制施工活动范围，文明施工。各类施工活动严格控制在用地范围内，落实施工废水、生活污水及垃圾处理等防治措施，做到达标排放。禁止将施工废水、生活污水及垃圾等直接排入河道或沿河岸堆放。施工临时占地须在完工后及时恢复。在工程建设过程中应开展环境监理工作，确保各项环境保护措施的有效落实。

（四）加强对入库水污染物的控制，禁止在库周及上游地区圈养禽畜；禁止在库周及上游地区兴建对水质可能产生严重污染的工矿企业；保护库周植被，涵养水源，控制水土流失，保证水质，防止库水富营养化。项目营运期产生的生活废水经处理后回用作农肥，含油废水经处理后回用作绿化用水，严格控制区域面源污染，进一步加强对水体的保护。

（五）加强水生生态监测，落实鱼类保护措施，采取人工增殖放流切实保护好鱼类资源。

（六）加强事故状态下对变电站绝缘油收集、暂存及处置过程中的环境管理，废油应送有资质的单位处置，确保不外排，杜绝污染事故的发生。

三、本项目开工建设前，应依法取得有审批权限的国土、林业、水利和发改等部门相关行政许可手续后，方可建设。

四、项目建成后，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理竣工环保验收手续。益阳市生态环境局安化分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告书送益阳市生态环境局安化分局。

益阳市生态环境局

2020年7月16日