益环资审（表）[2020] 14号
关于《益阳市资阳区华海加油站建设项目

环境影响报告表》的批复

益阳市资阳区华海加油站：

你单位呈报的《益阳市资阳区华海加油站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

工程概况：项目选址于益阳市资阳区迎风桥镇黄花仑村，占地面积2463平方米，总投资780万元，从事成品油零售业务，年零售石油180吨（其中0#柴油96吨、92＃汽油84吨），共设置3个埋地双层油罐（2个30m3柴油罐、1个30m3汽油罐）、4台加油机以及站房、配套用房、消防设施、供配电设施等。
项目建设符合国家相关产业政策。根据编制的环评报告表的分析结论，在建设单位严格落实各项污染防治和风险防范措施，确保各污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环境保护的角度，我局同意建设单位按照报告表所列工程方案实施项目建设。
三、建设单位在项目营运期间,必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施,并着重作好如下工作：

（一）、加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，完善各项应急事故处理措施，定期对“三废”治理设施，应急处理设施进行维护和检查，确保各项污染物达标排放和环境安全。
（二）、做好项目大气污染防治工作。本项目主要的大气污染来自于油品在收集、运输、储备和发油过程中挥发的非甲烷总烃和食堂油烟废气，按环评要求，加油站安装油气回收装置使非甲烷总烃满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值（25g/Nm3）；食堂油烟必须满足《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）小型规模标准（2.0mg/m3）。
（三）、做好项目水污染防治工作。按“雨污分流”的原则完善办公生活区排水系统。生活污水经隔油池+化粪池设施处理后综合利用于农林灌溉，不得外排。运营期产生的洗车废水和地面清洁废水经隔油沉淀池处理后回用于项目场地及路面洒水，不得外排。初期雨水经雨水收集隔油沉淀池处理必须达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准方能外排至沟渠，否则不得外排。

（四）、本项目噪声主要为加油泵、柴油发电机等设备运行过程所产生的噪声和站内进出车辆噪声，通过合理布局，选用低噪声设备，项目区内来往机动车进行严格管理，采取车辆进站时限速、禁鸣、加油时车辆熄火和平稳启动，设置绿化隔离带等措施，使噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类（东、南、西侧）、4类（北侧）标准。
（五）、本项目产生的固体废物包括生活垃圾，含油废手套、废抹布、清洗废油渣及清洗废液、渣、隔油池油泥等含油废物。生活垃圾由站区垃圾桶（箱）收集，由环卫部门统一清运处理；废含油手套和抹布、油罐废油渣、油罐清洗废液和废渣、隔油池油泥等含油废物收集后交由有危险废物资质的单位处置。

（六）、本项目投入运营后，存在环境风险隐患，必须制定具体的风险事故应急预案和切实可行的印记措施，确保环境安全。
四、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

五、项目建成后，应按规定程序及时办理排污许可及竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可正式投入运营。由益阳市生态环境保护综合行政执法支队资阳大队和资阳分局负责该项目“三同时”现场监督检查和日常环境管理。
2020年6月10日
