关于中国石化销售股份有限公司湖南益阳石油分公司

湖南益阳茈湖口加油站建设项目环境影响报告表的批复

中国石化销售股份有限公司湖南益阳石油分公司：

你单位呈报的由湖南方瑞节能环保咨询有限公司编制的《湖南益阳茈湖口加油站建设项目环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：

- 湖南益阳茈湖口加油站位于资阳区茈湖口镇S317省道一侧，项目总投资500万元，占地1250m2，其中加油棚占地面积270m2，营业室站房建筑面积180m2，加油站设加油岛4台，配钢制双层地埋卧式储油罐3个，其中20m³SF双层柴油罐1个（0#），20m3SF双层汽油罐2个（92#1个、95#1个），总罐容为60m³，折合油总储量50m³（柴油容积折半），为三级加油站。项目符合国家产业政策，选址合理。根据报告表的分析结论及专家意见，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，确保外排污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环境保护角度分析，我局同意该项目的选址并建设。

- 建设单位在工程设计、建设和运营过程中，必须严格按照报告表要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，完善各项应急事故处理措施，定期对“三废”治理设施，应急处理设施进行维护和检查，确保各项污染物达标排放和环境安全。

（二）落实大气污染防治措施。本项目大气污染物主要来自油品在收集、运输、储备和发油过程中挥发的非甲烷总烃，必须按环评要求，分别采取有效措施，场界非甲烷总烃浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求；场区达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求；油气处理装置排气口的油气排放浓度达到《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）（≤25g/m3）要求；食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值要求。

（三）落实水污染防治措施。按“雨污分流”原则建设场区排污管道，认真落实报告表提出的废水处理方案。本项目运营期产生的废水主要来自于站区的冲洗用水、站内员工生活用水以及往来乘客的冲厕用水。生活污水经隔油池、化粪池处理后，场地冲洗废水经隔油池处理后，回用于农田灌溉或站区北侧池塘补水。

（四）落实固体废弃物处置措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。本项目固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾和清理油罐后产生的含油污泥、含油抹布、手套等。生活垃圾必须由专人收集，采取全封闭式集中堆放，定时清运处理。清理油罐后产生的含油污泥、含油抹布、手套等属危险废物，必须送有资质的单位进行安全处理。

（五）落实噪声污染防治措施。本项目噪声主要来自加油机油泵、加油车辆进出等产生的噪声。必须通过合理布局，选用低噪声设备，加装降噪减振设施，对进出站机动车辆严格管理，设置绿化隔离带等措施，使区域噪声降到最低达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，临近城市主干路一侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

三、中国石化销售股份有限公司湖南益阳石油分公司在本次环评审批后，须严格按照《报告表》的内容和批复要求落实各项污染防治措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

四、项目须建立完善的环境风险控制制度，加强环境风险防范工作。严格落实安全和消防的要求，加强员工安全教育培训，提高安全意识和安全防范；制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施，确保周边环境安全。

五、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

益阳市生态环境局资阳分局

2020年  月  日