益环评(书)〔2021〕2号

益阳市生态环境局

关于湖南鑫海股份有限公司

海洋工程与军民两用多元聚烯烃绳网研发及产业化建设项目环境影响报告书的批复

湖南鑫海股份有限公司：

你公司呈报的《关于请求对<湖南鑫海股份有限公司海洋工程与军民两用多元聚烯烃绳网研发及产业化建设项目环境影响报告书>进行审批的报告》、益阳市生态环境局沅江分局的预审意见及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南鑫海股份有限公司位于沅江市经济技术开发区鑫海路，原名湖南鑫海网业有限公司，成立于1977年，2016年1月更名。2014年4月，《湖南鑫海网业有限公司高强高韧节能网具建设项目环境影响报告表》经我局环评审批同意建设（益环审(表)〔2014〕15号）；2018年4月，《湖南鑫海股份有限公司高性能绳网生产线改扩建项目环境影响报告书》经我局环评审批同意建设（益环审(书)〔2018〕10号）；形成了年产超高强度高性能节能网具3760吨、塑料颗粒1000吨、高性能绳网300吨的生产能力。公司拟投资21800万元，实施技改搬迁，在湖南沅江高新技术产业园区桔城大道西侧建设海洋工程与军民两用多元聚烯烃绳网研发及产业化建设项目。工程总占地面积31717.1m2，主要建设内容包括生产车间（布局三条生产线，1条高性能多元聚烯烃特种绳网生产线、1条含染色工序的尼龙和涤纶渔网生产线、1条聚乙烯绳、网生产线）、试制车间、科研检测楼、仓库、综合办公楼、员工宿舍、食堂及门卫室、锅炉房、配电房、给排水等公用辅助工程。项目建成后，年产高性能多元聚烯烃特种绳网3000吨、染色尼龙和涤纶高性能渔网300吨、聚乙烯绳、网3760吨。

项目建设符合湖南沅江高新技术产业园区“三线一单”管控要求，用地取得了沅江市自然资源局颁发的不动产权证。根据山东睿福环境科技有限责任公司编制的环评报告书的分析结论和益阳市生态环境局沅江分局的预审意见，在建设单位认真落实报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局同意湖南鑫海股份有限公司海洋工程与军民两用多元聚烯烃绳网研发及产业化建设项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备专职或兼职环保管理人员，定期对污染处理设施进行检查和维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，切实防范各类事故环境风险。

（二）加强施工期的环境管理。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，防止扬尘污染环境；妥善处置建筑弃渣和施工垃圾，施工废水必须集中进行处理达标后排入园区污水管网；选用低噪声施工设备，合理安排工期，控制夜间作业时段，防止施工噪声扰民。

（三）落实大气污染防治措施。项目煮丝拉丝和染色定型等工序产生的有机废气须采取“集气罩收集+UV光解+活性炭吸附装置”措施处理，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4中大气污染物排放限值要求后，分别通过15m高排气筒排放；项目供热配置一台4t/h和一台2t/h生物质锅炉，锅炉烟气采取布袋除尘装置处理，须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉标准要求，再通过一根35米高烟囱排放；项目食堂需采用清洁能源，食堂油烟须采取净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，通过排气筒引至屋顶排放。

（四）落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”的原则建设厂区排水系统。项目染整漂洗废水须按照《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）的要求建设污水处理系统，外排废水须满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单（环境保护部公告 2015年第19号、第41号）要求，再排入园区污水管网进入沅江市第二污水处理厂深度处理；涤纶尼纶网片清洗废水经沉淀后循环使用；拉丝冷却水经冷却后循环使用；生活污水经隔油池、化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，排入园区污水管网进入沅江市第二污水处理厂深度处理。

（五）落实噪声污染防治措施。合理优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消音、吸声、减振和建设绿化带等降噪措施，确保厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值的要求。

（六）落实固体废物处置措施。项目须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求设置危废暂存库，废活性炭、废紫外灯管、废水处理站污泥、染料包装桶等危险废物须委托有危废处置资质的单位安全处置；其他废料、废包装袋等一般固体废物外售综合利用；锅炉灰渣、布袋收尘渣和生活垃圾等交由当地环卫部门处理。

（七）落实环境监测计划。按照《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）的要求，制定自行监测方案并严格执行。

（八）本项目污染物总量控制指标为：SO2≤1.53t/a，NOX≤1.53t/a，VOCs≤3.64t/a，COD≤0.03t/a，NH3-N≤0.01t/a，指标纳入益阳市生态环境局沅江分局总量控制管理。

三、本项目建成后，原厂区生产设施设备予以拆除，仅保留办公和人工修补网片工序，淘汰利用废料造粒的生产线。搬迁遗留的危险废物等须严格按原环评批复的要求妥善处置，防止污染事故的发生。

四、项目建成投入生产运营前，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》和《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）的要求，及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续，益阳市生态环境局沅江分局负责项目的日常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告书送益阳市生态环境局沅江分局。

益阳市生态环境局

2021年1月8日