益环资审〔2020〕34号

关于益阳市资阳区长泊湖流域水环境

综合治理项目环境影响报告表的批复
益阳市资阳区沙头镇人民政府：

你单位呈报的《益阳市资阳区长泊湖流域水环境综合治理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、益阳市资阳区长泊湖流域水环境综合治理项目位于益阳市资阳区沙头镇，总投资12799.83万元。主要整治内容为：长泊湖及其连通沟渠的生态护岸、边坡修复、生态沟渠及人工湿地建设、环湖游道建设、警示标牌及界桩安装、湖泊底泥清淤、沿湖垃圾清理、污水截留及处理等。
二、项目建设符合国家相关产业政策。根据山东睿福环境科技有限责任公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位严格落实各项污染治理和风险防范措施，确保各类污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环境保护的角度，我局同意建设单位按照报告表所列工程方案实施项目建设。
三、建设单位在项目设计、建设和运营过程中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）完善环境管理制度，配备专职或兼职环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。
（二）加强施工期环境管理，合理安排工期，采取措施减缓施工场地产生的扬尘污染、噪声扰民和水土流失。
1、施工场地设置围挡，对施工路面及原料堆场进行洒水降尘或覆盖防尘网，运输车辆加盖篷布并限制车速，确保外排粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、施工废水经隔油、沉淀处理后，回用于场区洒水降尘；施工期生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；淤泥压滤水收集后采用槽罐车运输至城镇污水处理厂处理。
3、淤泥必须规范堆存于临时堆放场，并进行脱水处理，优先用于项目绿化及护坡；开挖弃土用于渠道岸边修复、环境整治等消化；临时堆场建设须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求；生活垃圾及时清运，不得乱扔乱弃。
4、加强施工期环境噪声的管理，通过选用低噪声设备，合理安排作业时间，减少施工噪声对周边环境的影响。
5、河道清淤应合理安排施工时序，加强对水生态环境的保护。
（三）营运期周边居民生活污水经截污管道排入本次综合治理工程污水处理系统处理，达到《湖南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）中一级标准后外排。
四、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向生态环境部门进行环评报批。

五、项目建成后，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理竣工环境保护验收手续。益阳市生态环境保护综合行政执法支队资阳大队和益阳市生态环境局资阳分局负责该项目“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

                              益阳市生态环境局

                              2020年12月24日

