益资环评表〔2021〕6号

关于益阳资阳福康医院建设项目

环境影响报告表的批复

益阳资阳福康医院：

你单位呈报的《益阳资阳福康医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

- 益阳资阳福康医院拟在益阳市资阳区马良路与五福路交汇处欣天蓝郡1栋裙楼建设益阳资阳福康医院建设项目。项目总占地面积359.19平方米，总投资300万元，其中环保投资17万元，主要建设内容包括妇科诊断室、妇科治疗室、中医理疗室、康复理疗室、牙科、治疗室、化验室、B超室、处置室及其配套设施。

- 项目符合国家产业政策。根据湖南太禹环保科技有限公司编制的环评报告表分析结论以及专家组评审意见，在建设单位严格落实各项污染治理和风险防范措施，确保各项污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意建设单位按照报告表所列工程方案实施项目建设。

- 建设单位在工程设计、建设和运营管理中，必须严格执行环保"三同时"制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各污染物达标排放，并着重做好以下工作：

（一）完善环境管理制度，配备专职或兼职环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

（二）落实项目废水污染防治措施。按"雨污分流"的原则建设排水系统。项目内生活污水和医疗废水（特殊废水经中和沉淀预处理后）进入自建污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后经市政管网排入城北污水处理厂深度处理。

（三）做好项目大气污染防治工作。卫生间采取安装抽排风装置、定期清理的措施减少恶臭散发；医疗废气通过抽排风装置处理后，通过楼顶排放；污水处理设施采用地埋式减少恶臭的散发，确保恶臭满足行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3中的浓度限值。

（四）落实项目噪声污染防治措施。通过优化平面布局，选用低噪声设备，同时加强设备维护，并采取减振、隔声等措施，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（五）落实固体废弃物污染防治措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，加强医疗废物管理，严格执行医疗废物的分类收集，完善医疗废物的贮存、运输和消毒设施。医疗废物暂存医疗危废暂存间，定期委托有相关资质的单位处置，生活垃圾由垃圾桶收集后再交由当地环卫部门统一清运处理。

（六）本项目投入运营后，存在环境风险隐患，必须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施，确保环境安全。

（七）项目污染物排放总量控制为：COD≤0.1t/a、NH3-N≤0.01t/a。

四、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向生态环境部门进行环评报批。

五、项目建成后，应按规定程序及时办理排污许可及竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投入运营。益阳市生态环境保护综合行政执法支队资阳大队和益阳市生态环境局资阳分局负责该项目“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

益阳市生态环境局

2021年3月30日