                                        益赫环评表[2021]31号
关于《益阳市平哥废旧物资回收有限公司铝电解电容器制造废物综合回收利用项目环境影响报告表》的批复
益阳市平哥废旧物资回收有限公司：
你单位呈报的《益阳市平哥废旧物资回收有限公司铝电解电容器制造废物综合回收利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉。经研究，批复如下：
一、你公司拟投资500万元选址于益阳龙岭工业集中区长坡岭社区开展铝电解电容器制造废物综合回收利用项目，占地面积为800平方米，分两期进行建设，其中一期主要建设1条铝电解电容器制造废物破碎分选线，二期主要建设1条破碎铝电解电容器制造废物清洗生产线。主要建设内容包括破碎分选区、清洗区及其他相关配套设施，投产后预计年处理100吨铝电解电容器制造废物。项目符合国家产业政策，选址符合益阳市龙岭工业集中区的用地规划要求。根据长沙昌润环境评估有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治措施、确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意项目按报告表所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在拟选地址建设。
二、建设单位在工程设计、建设和运营过程中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好如下工作：
（一）、加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度及应急事故处理措施，定期对“三废”治理设施、应急处理设施进行维护和检查，确保各项污染物达标排放和环境安全。
（二）、做好项目大气污染防治工作。一期项目的破碎粉尘通过设备自带除尘装置处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准后由1根15m高排气筒排放。
（三）、做好项目水污染防治工作。生活污水通过化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后进入市政污水管网，二期项目的清洗废水经厂区自建污水处理站进行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后进入市政污水管网，最终经益阳市城东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入撇洪新河。
（四）、做好项目噪声污染防治工作。通过优化平面布局，采取减振、隔声，加强设备维护等措施，确保项目营运期间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
（五）、加强对固体废物的分类管理控制。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。项目产生的危废和一般固废应严格分类贮存，厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾与二期项目中的污水处理站污泥收集后交给地方环卫部门处理；废润滑油属于危险废物，应暂存于危废暂存间后定期外委有危废处置资质单位处置。
三、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。
四、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

五、建设单位应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。
                             益阳市生态环境局
2021年12月8日
