益阳市生态环境局

益赫环评表[2022]3号

关于《益阳市赫山区机电排灌站益阳市烂泥 湖烷涝区(赫山片) 近期重点工程二期项目

环境影响报告表》的批复

益阳市赫山区机电排灌站:

你单位呈报的《益阳市赫山区机电排灌站益阳市烂泥湖垸涝区(赫山片) 近期重点工程二期项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》) 及相关附件收悉.经研究,批复如下:

一、为进一步完善烂泥湖涝区(赫山片区)治理体系,提高治涝标准与撇洪排渍能力,益阳市赫山区机电排灌站拟投资46075.79万元(其中环保投资264万元)实施益阳市烂泥垸涝区(赫山片)近期重点工程二期项目,项目总占地4117.24亩(其中永久占地:3008.18亩、临时占地1109.06亩 ),主要建 设内容包括: 1、泵站工程: 新建泵站9座（秋湖港泵站、建新泵站、双桠树泵站、石桥子泵站、街口子泵站、竹湖泵站、 枫林湖泵站、管子口泵站、柳林江泵站,总装机2810kW）；更新改造泵站27座(龙光桥街道2座,总装机150kW;兰溪镇9座,总装机2082kW;八字哨镇1座,总装机880kW;笔架山乡5座,总装机800kW;泞湖1座,总装机 55kW: 欧江岔镇7座,总装机2010kW;牌口2座,总装机800kW)，其中泵站拆除重建3处(金声桥泵站、黄湖泵站、楠竹山泵站)。2、撇洪排涝工程: 整治撇洪新河渠134.93km(赫山街道1.2km、龙光桥街道4.6km、兰溪镇29.58km、八字哨镇8.3km、笔架山乡20.5km、泉交河镇5.4km、泞湖12.7km、烂泥湖19.9km、欧江岔镇16.7km、牌口7.45km、会龙山街道4.7km).3、内湖整治工程: 对北萍湖、苦竹湖、鹿角湖、柳塘山烷、侍郎桥圩、民胜哑河进行清淤扩容、堤防加固达标、堤身加高、外坡衬砌等,整治长度24.1km。4、排涝涵闸建设:改造36座,拆除重建4座。

项目符合国家产业政策和益阳市"三线一单"生态环境管控基本要求,根据湖南靖东环保科技有限公司编制的《报告 表》的分析结论,在建设单位认真落实《报告表》提出的各 项污染防治措施、确保外排污染物稳定达标的前提下,从环保的角度分析,我局同意项目按报告表所列的建设方案、规模、 环保措施等在拟选地址建设。

二、建设单位在项目设计、建设和运营管理中,必须严格按照《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施以及 建议内容,确保各污染物达标排放,并着重做好如下工作:

(一) 严格控制施工范围和强度,优化施工设计,工程应按国家的相关法律法规,做好土地调整、征地补偿等工作; 施工期结束,应当拆除临时工程、采取有效措施对施工临时 占地进行植被恢复,保持原有生态功能。

(二) 加强施工管理,对运输的道路及时清扫和浇水, 配置工地细目滞尘防护网,采用封闭车辆运输等措施减少施工扬尘对周围环境空气的影响。

( 三) 施工场地设置截水沟和临时简易防渗隔油、沉淀 池等措施,确保施工废水经隔油、沉淀池预处理后全部回用 于施工现场洒水降尘,不在施工现场积聚,不外排;淤泥在 堆放过程中排放的废水,需在淤泥临时堆场废水排放口设置沉淀池。

(四) 合理布置施工场地和安排施工时间,敏感区域采取错时施工;晚22: 00-06: 00时禁止施工,以减轻施工对周边环境的影响;施工场地应严格遵守《建筑施工场界环境 噪声排放标准》(GB12523-2011) 的要求,采用低噪声施工 设备,施工边界四周设置临时围挡等措施,避免施工噪声对居民正常生活的影响。营运期通过加装隔声、吸声等措施。

( 五 ) 施工期产生的建筑垃圾及废弃土方尽量用于回 填,不能回用的应集中堆放,设置专人管理,并及时运至城市管理部门指定的地点处置;淤泥经鉴定属性后,按要求安全处置,避免造成二次污染;拆除工程产生的含油类废物集中收集,交由有资质的单位收集处置;营运期格栅渣收集后 由环卫部门定期统一处理;机修产生的废油暂存于危废暂存 间,定期交有资质的单位处置.

( 六) 采取有效的水保和水生态恢复措施,严格按照有 关施工规范合理安排施工程序;减少堆土、裸土的暴露时间;并及时做好平整、防护、绿化及生态恢复工作。

三、益阳市赫山区机电排灌站在本次环评审批手续后, 严格按照《报告表》的内容和批复落实各项污染防治措施, 项目建成后,应按规定程序及时进行竣工环保验收.

益阳市生态环境局 2022年2月14日