                                        益赫环评表[2022]6号
关于《华翔翔能科技股份有限公司微电网与综合能源管理示范项目环境影响报告表》的批复
华翔翔能科技股份有限公司：
你单位呈报的《华翔翔能科技股份有限公司微电网与综合能源管理示范项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉。经研究，批复如下：
为解决生产过程中的灵活用电需求、电网故障导致的停电及供电负荷不足的情况，你公司拟投资12145.42万元利用厂区现有厂房屋顶等空间开展多能智能微电网项目，项目占地面积约90530平方米（其中光伏发电屋顶的面积约为90500平方米、备用天然气发电机组的机房占地面积约30平方米），主要建设内容包括分布式光伏电站、储能系统、天然气发电系统等其它相关配套设施，其中天然气发电系统主要为备用发电系统。

项目符合国家产业政策，根据湖南靖东环保科技有限公司编制的《报告表》的分析结论，在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，我局同意华翔翔能科技股份有限公司微电网与综合能源管理示范项目的选址并建设。
二、建设单位在工程设计、建设和运营过程中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好如下工作：
（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，定期对污染治理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。
（二）做好项目大气污染防治工作。天然气燃烧废气通过1根15m排气筒排放，外排废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中的二级标准。

（三）做好项目水污染防治工作。光伏板表面清洗废水通过化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后通过园区市政污水管网排入益阳市城东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入新河。

（四）做好项目噪声污染防治工作。通过优化平面布局，采取减振、隔声，加强设备维护等措施，确保项目营运期间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
（五）加强对固体废物的分类管理控制。项目产生的危废和一般固废应严格分类贮存，厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存间和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。更换的一般固废零部件统一收集后外售综合利用，废变压器油与废太阳能电池组件等危险废物分类收集后暂存于厂区危废暂存间，定期委托有相关危险废物处置资质的单位安全处置。
三、项目污染物总量控制指标为：SO2≤0.003t/a，NOx≤0.017t/a，总量指标纳入益阳市生态环境局赫山分局的总量管理。
四、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
五、项目须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。

                                益阳市生态环境局
2022年2月23日
