                                        益赫环评表[2022]9号
关于《湖南谷研食品科技有限公司年产3960吨方便食品建设项目环境影响报告表》的批复
湖南谷研食品科技有限公司：
你单位呈报的《湖南谷研食品科技有限公司年产3960吨方便食品建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉。经研究，批复如下：
你公司拟投资4000万元选址于益阳市赫山区龙岭工业集中区沧泉新区家居产业园6#厂房开展方便食品加工项目，项目建筑面积约7074平方米，主要建设内容包括1条方便米生产线、1条红薯坨粉生产线、1条蒸肉米粉生产线、办公区及其它相关配套设施，项目达产后年产1080吨方便米、2160吨红薯砣粉、720吨蒸肉米粉。

项目符合国家产业政策，根据湖南靖东环保科技有限公司编制的《报告表》的分析结论，在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，我局同意湖南谷研食品科技有限公司年产3960吨方便食品建设项目的选址并建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运营过程中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好如下工作：
（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，定期对污染治理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）做好项目大气污染防治工作。磨粉工序产生的粉尘经收集后引至旋风除尘+布袋除尘器处理达到满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中的二级标准后通过1根15m排气筒排放；天然气燃烧废气通过1根8m排气筒排放，外排污染物须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3“燃气锅炉”限值。
（三）做好项目水污染防治工作。设备清洗废水与生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后通过园区市政污水管网排入益阳东部新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入碾子河。

（四）做好项目噪声污染防治工作。通过优化平面布局，采取减振、隔声，加强设备维护等措施，确保项目营运期间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
（五）加强对固体废物的分类管理控制。项目产生的一般固废应严格分类贮存，厂区内按规范和环评提出的容量要求设置一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。生活垃圾委托环卫部门进行处理；废包装材料、生产边角料及收集粉尘统一收集后外售，综合利用。
三、项目污染物总量控制指标为：SO2≤0.005t/a，NOx≤0.042t/a，总量指标纳入益阳市生态环境局赫山分局的总量管理。
四、本项目在营运期的生产负荷达到设计规模后须接通管道天然气，避免大量使用罐装液化天然气。
五、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
六、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续。

                                益阳市生态环境局
2022年3月9日
