
益大环评表〔2022〕1号
益阳市生态环境局
关于湖南亲嘴娃食品有限公司锅炉改建项目
环境影响报告表的批复
湖南亲嘴娃食品有限公司:

你公司呈报的《湖南亲嘴娃食品有限公司锅炉改建项目环境影响报告表》(以下简称"报告表")及相关附件收悉。经研究,批复如下:

一、湖南亲嘴娃食品有限公司位于益阳市大通湖产业开发区(原大通湖工业集中区),公司生态食品开发建设项目于2015年10月经原益阳市大通湖区环境保护局批复(大环审(表)〔2015〕1号)同意建设,后经原益阳市大通湖区建设交通环保局批复(大建交环验〔2016〕1号)同意取消了拟建设的1条豆制品生产线、1条蔬菜制品生产线和1条模拟水产品生产线,保留了1条风味鱼生产线和1条卤制品生产线,形成了年产2100 吨生态食品的生产能力。

公司拟投资10万元对现有供热系统进行改建,保留现有的1台2t/h的燃生物质锅炉并新增1台60万大卡的燃柴油导热锅炉,拆除现有的1台47万大卡的燃生物质导热油锅炉,生产规模保持不变。
项目建设符合国家产业政策,符合益阳市"三线一单"生态环 境管控基本要求和益阳市大通湖产业开发区生态环境准入清单 要求。根据湖南靖东环保科技有限公司编制的报告表的分析结 论,在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项污染防治措 施、确保外排污染物稳定达标的前提下,我局原则同意项目的建 设。
二、建设单位在项目设计、建设和营运期间,必须严格执行 环保"三同时"制度,按照报告表要求落实各项污染防治措施,并 着重做好如下工作:
(一)严格履行建设单位的环保主体责任,加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制,配备环保管理人员,定期对污染处理设施进行检查和维护,确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案,落实事故应急防范措施,切实防范各类事故的环境风险。
(二)落实大气污染防治措施。项目生物质锅炉产生的烟气经"水膜除尘器+布袋除尘器"处理后通过30米高排气筒排放,导热油炉产生的烟气通过10米高排气筒排放,确保外排污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物特别排放限值要求;油炸工序产生的油烟和食堂产生的油烟应安装使用高效油烟净化处理设备,处理后达到《饮食业油烟排 放标准(试行)》(GB18483-2001)中的限值标准要求后分别经15米高排气筒排放和高空排放;车间产生的异味通过加强车间通风换气等措施,确保无组织排放废气满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1的排放限值要求。
(三)落实水污染防治措施。加强废水防治设施的运行管理,生产废水经厂内废水处理站预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中C等级标准要求后通过园区市政污水管网排入大通湖区洞庭食品工业园废水处理厂进行深度处理;生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后通过园区市政污水管网排入大通湖污水处理厂进行深度处理。

(四)落实噪声污染防治措施。落实报告表提出的噪声防治措施,合理优化总平面布局,并从优化设备的选型、减震、消声、隔声和合理安排设备作业时间等方面做好噪声的污染控制工作,确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准要求。
(五)落实固体废物污染防治措施。项目产生的危废和一般固废应严格分类贮存,厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所,其建设、运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。做好固体废物分类收集处置,生活垃圾收集后交给地方环卫部门处理,废包装材料、废料、不合格产品、油渣以及除尘器收集的粉尘和锅炉灰渣等为一般工业固废,经分类收集贮存后外售或综合利用;废导热油及其含油废渣及含油废抹布和废手套等危险废物应送危废暂存间分类贮存,定期外委有危废处置资质单位处理。

(六)污染物总量控制:化学需氧量(COD)≤0.23t/a、氨氮(NH3-N)≤0.03t/a、二氧化硫(SO2)≤0.43t/a、氮氧化物(NOx)≤0.64t/a,总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目环评批复后,须按照《排污许可管理条例》(国务院令第736号)和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时,按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定,及时办理项目竣工环保自主验收手续,益阳市生态环境局大通湖分局负责项目的现场监督检查和日常环境管理。

四、你公司须在收到本批复后15个工作日内,将本批复及报告表送益阳市生态环境局大通湖分局。
益阳市生态环境局

2022年3月15日
4─

