益赫环评表〔2022〕17号
益阳市生态环境局
关于《湖南吉祥家纺有限公司锅炉改扩建
项目环境影响报告表》的批复
湖南吉祥家纺有限公司：
你公司呈报的《湖南吉祥家纺有限公司锅炉改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉。经审查、研究，批复如下：
一、湖南吉祥家纺有限公司位于益阳龙岭产业开发区龙岭新区，2018年6月13日取得了益阳市生态环境局环评批复（益环审（书）〔2018〕16号），2020年12月22日获得排污许可证，并于2022年4月2日完成了竣工环境保护验收工作。因公司生产需要，公司拟投资400万元，在公司现有锅炉房内进行改扩建，建设内容包括保留现有4台4t/h的燃天然气蒸汽锅炉，新建1台4t/h的天然气蒸汽锅炉（备用）、2台8t/h的生物质蒸汽锅炉（备用），原环评批复的2台（1用1备）15t/h的燃天然气蒸汽锅炉不再建设。
项目符合国家产业政策，选址可行。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的《报告表》的分析结论和专家组审查意见，在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意湖南吉祥家纺有限公司锅炉改扩建项目的选址并建设。
二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须严格执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各污染物达标排放，并着重做好以下工作：
（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。严格遵循固体废物再生利用环境优先的原则，保证全过程环境安全的前提下实现固体废物的无害化、资源化、减量化;加强环保设施的运行管理，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放;制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施。
（二）做好项目大气污染防治工作。5台燃气锅炉烟气分别通过8m高烟囱排放,2台燃生物质锅炉烟气经1套布袋除尘器处理后通过1根40m高烟囪排放，外排废气须分别满足《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表3中燃气锅炉和燃煤锅炉大气污染物特别排放限值要求。
（三）做好项目废水污染防治工作。项目软化水制备浓水及锅炉排污水经园区污水管网排入益阳市城东污水处理厂进行深度处理。
（四）做好项目噪声污染防治工作。优化总平面布局和设备选型，对高噪声设备采取有效的隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
（五）加强对固体废物的分类管理控制。项目产生的一般固废应严格分类贮存，厂区内按规范和环评提出的容量要求设置一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。布袋除尘器收集粉尘和锅炉炉渣收集后外售综合利用；软化水制备产生的废离子交换树脂交由厂家回收处置；生活垃圾分类收集后由环卫部门及时清运，禁止乱堆乱弃。
（六）改扩建项目实施后，企业全厂污染物排放总量控制为:SO2≤5.03t/a、NOX≤16.05t/a、COD≤66.38t/a、NH3-N≤6.64t/a、VOCS≤2.56t/a。总量指标纳入益阳市生态环境局赫山分局的总量管理。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
四、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可变更手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续。
五、建设单位应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。
                              益阳市生态环境局
                              2022年5月19日
