益赫环评表[2022]16号

关于《益阳宁顺新材料有限公司年产1000吨泡沫箱建设项目环境影响报告表》的批复

益阳宁顺新材料有限公司：

你单位呈报的《益阳宁顺新材料有限公司年产1000吨泡沫箱建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料已收悉。经研究，批复如下：

一、益阳宁顺新材料有限公司拟投资400万元（其中环保投资45万元）租赁益阳市赫山区龙岭产业开发区横龙新区湖南祺景科技有限公司闲置厂房建设1条年产1000吨泡沫箱生产线，主要建设内容包括发泡区、熟化区、成型区、烘干区等其他配套设施。

二、项目符合国家产业政策，选址可行。根据湖南知成环保服务有限公司编制的《报告表》分析结论以及专家组评审意见，在建设单位切实落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意该项目按报告表所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在选址地点建设。

三、建设单位在工程设计、建设和运营管理中，必须严格执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施,确保各污染物达标排放，并着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。严格遵循固体废物再生利用环境优先的原则，保证全过程环境安全的前提下实现固体废物的无害化、资源化、减量化；加强环保设施的运行管理，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施。

（二）做好项目废水污染防治工作。按“雨污分流”的原则建设厂区排水系统，认真落实《报告表》提出的废水处理方案：项目生产废水不外排，生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中的三级标准后再通过园区污水管网排至益阳市衡龙新区污水处理厂，经污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入泉交河，最终汇入撇洪新河。

（三）做好项目大气污染防治工作。项目发泡、成型、烘干产生的有机废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置进行净化处理，最终通过1根15m高排气筒（DA001）排放，外排废气需满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值（最高允许排放浓度100mg/m3）；项目外排的无组织废气需满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中无组织排放限值。

项目锅炉燃料为天然气，锅炉废气经12m高排气筒（DA002）外排，锅炉废气需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉污染物特别排放限值。

（四）做好项目噪声污染防治工作。通过优化平面布局，选用低噪声设备、对各项高噪声设备采取有效的隔声降噪减振措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（五）加强对固体废物的分类管理控制。按要求设置一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；按要求设置危废暂存间，其建设、运行和管理应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中相关要求；强化各类固废的临时储存和管理，各类固废不得露天堆放。不合格产品及废边角料收集后交由物资公司回收，生活垃圾收集后委托环卫部门统一处理，废活性炭暂存于危废暂存间后交由有资质单位处理。

（六）污染物总量控制：VOCs：0.55t/a，SO2：0.14t/a，NOX：1.26t/a。总量指标纳入益阳市生态环境局赫山分局的总量管理。

四、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

五、益阳宁顺新材料有限公司年产1000吨泡沫箱建设项目在本次环评审批手续后，应严格按照《报告表》中的内容和批复要求落实各项污染防治措施。项目建成后，应按规定程序及时办理排污许可及竣工环境保护验收手续。

六、建设单位应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局

2022年5月27日