                                益环赫审【2022】12号
关于《益阳赫山五州医院建设项目环境影响报告表》的批复

益阳赫山五州医院：

你院呈报的《申请批复报告》及相关材料收悉，经审查研究，批复如下：
一、你院座落在湖南省益阳市赫山区桃花仑街道滨江路392号，现有床位30张，职工25人，其中医务人员20人；设有中医科、妇产科、口腔科、医学检验科、医学影像科等。项目符合国家产业政策和益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见，根据湖南凯星环保科技有限公司编制的环评报告表的分析结论和专家的评审意见，原则同意该报告表提出解决问题的措施和结论，你院须切实落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放，本次环评不涉及辐射装置。

二、你院在运营过程中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防控措施，并着重做好以下工作：
（一）、你院须严格履行环保主体责任，强化环境管理，建立环境管理制度，配备环保专职人员，定期对配套的污染处理设施进行检查和维护，确保各类污染物达标排放。

（二）、采取在污水处理站周围喷洒除臭剂，确保污水处理站周边的废气达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求。加强院区管理，做到垃圾日产日清，定期杀菌消毒，对医疗废物实施专门暂存，加强对收集清运医疗废物设备的清洁和消毒。

（三）、强化水污染防治。你院须按“雨污分流”原则排水。医疗废水须经本院的污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后通过市政污水管网排入益阳首创水务有限责任公司（益阳市团州污水处理厂）处理。

（四）、坚持“减量化、资源化、无害化”的原则处理固体废物。集中收集医疗废弃物和污水处理站污泥，交益阳市特许医疗废物处理有限公司处置。生活垃圾及时由当地环卫部门统一收集清运处理。

、优先选用低噪声医疗设备，采取对医疗设备的基座进行减震，对大噪声设备采取隔声和消声措施，确保院界四周达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关标准。

、存放废水处理设施和存放医疗废物的暂存间不能正常运行造成医疗废水、医疗废物污染环境的风险，必须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施。

三、益阳赫山五州医院在本次环评审批手续后，严格按照《报告表》的内容和批复落实各项污染防治措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。
                                                      2022年8月20日
PAGE  

