益资环评表〔2022〕20号

关于益阳资阳康诚医院建设项目
环境影响报告表的批复

益阳资阳康诚医院：

你公司呈报的《益阳资阳康诚医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、益阳资阳康诚医院建设项目建设在益阳市资阳区致富南路398号。项目总占地面积850平方米，总投资200万元，其中环保投资24万元。主要建设内容包括：心电图室、化验室、诊断1室、诊断2室、B超室、注射室发药室等辅助用房及废水处理设施，设床位20张。
二、项目建设符合国家相关产业政策和益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求。根据长沙则中环保技术有限公司编制的环评报告表的分析结论及专家组评审意见，在建设单位严格落实各项污染防治和风险防范措施，确保各类污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意建设单位按照报告表所列工程方案实施项目建设。

三、建设单位在项目设计、建设和运营过程中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好如下工作：
（一）完善环境管理制度，配备专职或兼职环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（二）落实大气污染防治措施。废水处理站周边须加强绿化，废水池须加盖密闭，并定期喷洒除臭剂，确保废水处理站周边大气污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边气污染物最高允许浓度；浑浊空气及药剂挥发废气通过定期消毒杀菌，加强通风进行处理；备用发电机通过加强管理和加强通风处理.
（三）落实水污染防治措施。按“雨污分流、污污分流”的原则建设厂区排水系统。医疗废水经院区废水处理站处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，经市政污水管网排入益阳市城北污水处理厂进行深度处理。
（四）加强对噪声的防治。搞好院内及院四周的绿化，优化平面布置并采取有效的减振降噪措施，使场界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
（五）加强营运期固体废物管理。项目在营运过程中应严格执行医疗废物的分类收集和消毒制度，完善医疗废物的贮存和消毒设施；所有医疗废物及废水处理站格污泥等须按要求暂存后交益阳市特许医疗废物集中处理有限公司安全处置；废弃未沾染一次性输液瓶（袋）分类收集后交由有资质的公司处置；生活垃圾分类收集后由当地环卫部门定期清运，禁止乱堆乱弃。
（六）加强环境风险防范。本项目运营过程中存在环境风险隐患，必须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施。
四、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向生态环境部门进行环评报批。
五、项目建成后，应按规定程序及时办理排污许可及竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可正式投入运营。益阳市生态环境保护综合行政执法支队资阳大队和益阳市生态环境局资阳分局负责该项目“三同时”现场监督检查和日常环境管理。
                              益阳市生态环境局

                              2022年8月24日
3

