
益赫环评表〔2022〕48号
益阳市生态环境局
关于《益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院
建设项目环境影响报告表》的批复
益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院：
你单位呈报的《益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉。经审查、研究，批复如下：
一、益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院建设项目位于益阳市赫山区欧江岔镇流水口村49号，于1996年建成投入运行。项目总投资300万元，占地面积3596平方米，主要建设内容包括1栋2F的门诊楼、1栋3F的综合楼、1栋2F的公卫楼和1栋1F的检验科，配套建有污水处理站、医疗废物暂存间等公用辅助环保工程。院区设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、医学检验科、医学影像科、中医科、针灸科等科室，设置床位60张。
项目符合国家产业政策，选址可行。根据环境保护部《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）和《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）文件精神及湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的《报告表》的分析结论和专家组评审意见，在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意益阳市赫山区欧江岔镇牌口卫生院建设项目的选址建设并补办环评审批手续。
二、你单位在项目运营管理中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各类污染物达标排放，并着重做好以下工作：
（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。严格遵循环境保护优先的原则，保证全过程环境安全的前提下实现固体废物的无害化、资源化、减量化；加强环保设施的运行管理，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施。
（二）做好项目大气污染防治工作。污水处理设施须加盖密闭，并定期喷洒除臭剂，确保污水处理站周边大气污染物低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中最高允许浓度；食堂油烟须采取油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18438-2001）后高于屋顶排放。
（三）做好项目水污染防治工作。检验废水经预处理后，与经隔油池和化粪池处理后的生活污水及其它医疗废水一起排入院区污水处理站处理，满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准后外排。
（四）做好项目噪声污染防治工作。通过加强院内及院界四周绿化，做好车辆管理，实行禁鸣限速等措施，确保院界南侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，院界东、西、北侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
（五）加强对固体废物的分类管理控制。严格执行医疗废物的分类收集和消毒制度，完善医疗废物的贮存和消毒设施；院区内按规范和环评提出的容量要求分别设置医疗废物暂存间和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，防止二次污染。医疗废物暂存于院内医疗废物暂存间，定期交由益阳市特许医疗废物集中处理有限公司处置；污水处理站污泥和格栅渣定期清理并消毒后随医疗废物一并处置；废一次性输液瓶（袋）委托有相关废物处置资质单位进行处置；生活垃圾分类收集后由当地环卫部门定期清运，禁止乱堆乱弃。
（六）该项目涉及的放射性医疗设备，须另行环评批复。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
四、项目批复后，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护验收暂行办法》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续。
五、你单位应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。
                              益阳市生态环境局
                              2022年9月23日
— 4 —

