益资环评表﹝2022﹞24号

关于《资阳区长春镇中心卫生院建设项目环境影响报告表》的批复

资阳区长春镇中心卫生院：

你单位呈报的《资阳区长春镇中心卫生院环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、资阳区长春镇中心卫生院于1985年建成投产，占地面积2780㎡，总建筑面积约4500㎡，总投资263万元，建有一栋3层的门诊综合楼和一栋3层办公生活楼，配套建设有医疗废物暂存间、污水处理站等，设计床位规模30张。医院现开展的诊疗项目有心脑血管、呼吸系统疾病、经皮肾手术、输尿管软镜、膀胱镜、阑尾、疝气、人药流、上取环、平产、阴道镜、针灸、理疗等，常规辅助检查齐全，配设有规范达标的手术室。

项目符合国家产业政策和环境功能区划要求，符合益阳市长春镇环境准入及管控要求。根据湖南坤宇咨询管理有限公司编制的《报告表》分析结论以及专家组评审意见，在建设单位认真落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局同意资阳区长春镇中心卫生院建设项目的建设并完善环评审批手续。

二、你单位在生产运营管理中，必须切实落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施要求，确保各污染物达标排放，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，定期对污染治理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实水污染防治措施。本项目不设置传染科、口腔科，无含汞废水产生；采用干法显影技术，无显影废液产生；X 光洗片采用打印，无洗片废水产生；化验室只做血常规、尿常规等比较简单的检测，无需使用含重金属试剂，检验过程中使用试剂盒，不产生酸性废水、含氰废水、含铬废水等化验废水。项目生活污水经隔油预处理，再与医疗废水经院内污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后进入益阳市城北污水处理厂进行深度处理，最终达标排入资江。

（三）加强营运期大气污染防治。项目通过采取一体化污水处理设备，并定期喷洒除臭剂等恶臭气体控制措施，确保污水处理站周边大气污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的最高允许浓度限值。

（四）严格控制噪声影响，落实噪声污染防治措施。合理优化布局，优先选用低噪声医疗设备、做好设备维护，对医疗设备基座安装消声减振装置，确保院界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准要求。

（五）做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作。院区内按规范和环评提出的容量要求分别设置医疗废物暂存间和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求，防止二次污染。医疗废物暂存于院内医疗废物暂存间，定期交由益阳市特许医疗废物集中处理有限公司处置；污水处理设施污泥定期清理并消毒后随医疗废物一并处置；废一次性输液瓶（袋）委托有相关废物处置资质单位处置；废包装物外售废品收购站；生活垃圾分类收集后由当地环卫部门统一收集清运，禁止乱堆乱弃。

三、污染物总量控制∶COD 0.34t/a、NH3-N 0.034t/a。总量指标纳入当地生态环境主管部门总量控制管理。

四、在本次环评审批手续后，你单位须严格按照《报告表》的内容和批复要求落实各项污染防治措施，并按照《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行竣工环境保护验收。益阳市生态环境保护综合行政执法支队资阳大队和益阳市生态环境局资阳分局负责该项目“三同时”现场监督检查和日常环境管理。。

益阳市生态环境局

2022年10月9日