                                        益赫环评表[2022]49号
关于《湖南埃信科技有限公司年产一百吨塑料瓶、两千吨润滑油分装建设项目环境影响报告表》的批复
湖南埃信科技有限公司：
你单位呈报的《湖南埃信科技有限公司年产一百吨塑料瓶、两千吨润滑油分装建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉。经研究，批复如下：
一、你公司拟投资200万元选址于益阳市赫山区龙岭产业开发区衡龙新区开展塑料瓶制造及润滑油分装项目，项目建筑面积约1842.25平方米，共分为三层，一层为润滑油分装厂区，二层为塑料瓶生产厂区，三层为员工办公区。主要建设内容包括原料暂存区、调和区、产品暂存区、吹塑区及其它相关配套设施，项目达产后年产一百吨塑料瓶、分装两千吨润滑油。

项目符合国家产业政策，根据长沙宜青环境评估有限公司编制的《报告表》的分析结论，在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，我局同意湖南埃信科技有限公司年产一百吨塑料瓶、两千吨润滑油分装建设项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营过程中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好如下工作：
（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，定期对污染治理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）做好项目大气污染防治工作。吹塑工序产生的有机废气采取“集气罩+活性炭吸附装置”处理，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4中的限值后通过1根15m排气筒排放；项目润滑油在分装过程全程必须使用封闭式管泵进行输送，润滑油在贮存与调和分装过程中产生的少量有机废气通过加强厂区通风措施以无组织形式排放，厂界和厂区内有机废气分别满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9中的限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。
（三）做好项目水污染防治工作。项目冷却用水循环使用，不外排；地面清洁废水通过隔油池进行预处理后同生活污水进入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后通过园区市政污水管网排入衡龙新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入泉交河，。

（四）做好项目地下水和土壤环境污染防治工作。按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则，严格落实清洁生产，加强各环节生产管理，减少“跑、冒、滴、漏”,重点做好生产区域、原料和产品暂存区以及危废暂存间等区域的防腐、防渗工作，防止地下水和土壤环境污染。

（五）做好项目噪声污染防治工作。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消音、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
（六）加强对固体废物的分类管理控制。项目须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599- -2020)的要求分别设置危废暂存间和一般固废暂存场所,做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理;废包装材料、吹塑边角料等一般固废收集后外售综合利用;废添加剂桶交由生产厂家回收利用;废样品油、废活性炭、含油抹布与劳保用品、废过滤渣、不可回收利用的废添加剂桶等危险废物须委托有相关危险废物处置资质的单位安全处置。
三、项目污染物总量控制指标为VOCs≤0.09t/a,总量指标纳入益阳市生态环境局赫山分局的总量控制管理。
四、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
五、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续。

六、你公司应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。
                                益阳市生态环境局
2022年9月23日
