安化县仙溪镇污水处理厂入河排污口设置论证报告

专家评审意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 完善编制依据，核实排污口设置论证范围、论证等级。 | 已修改完善，见P2、P4、P7 |
|  | 说明污水处理厂运行现状，校核污水厂中心地理坐标。 | 已修改完善，见P8 |
|  | 补充论证范围内主要水环境保护目标，完善论证水域内水工建筑分布情及取、排水状况调查，核实、完善水域纳污能力计算参数。 | 已修改完善，见P8、P16、P20 |
|  | 细化入河排污口设置方案（排污口类型、排放方式、入河方式等）。 | 已修改完善，见P11 |
|  | 核实水质预测模型、预测参数及预测结果；完善排污口设置对第三者取水的影响。 | 已核实，见P23 |
|  | 完善入河排污口标识标牌设置、环境监测方案。 | 已修改完善，见P41、P42 |
|  | 补充或完善排污口地理位置图、论证范围及影响范围图、区域水系图、合规的水质检测报告等图件。 | 已修改完善，见附图、附件 |