益高环评书﹝2022﹞3号

益阳市生态环境局

关于益阳市公共卫生防控救治中心建设项目环境影响报告书的批复

益阳市第四人民医院:

你单位呈报的《益阳市公共卫生防控救治中心建设项目环境影响报告书》(以下简称“报告书”)及相关附件收悉。经研究，批复如下:

一、益阳市公共卫生防控救治中心建设项目位于益阳高新区鱼形山街道，319国道以西，鱼形湖西路以北，项目总投资145500万元，包括益阳市第一人民医院（以下简称“综合医院”）、益阳市传染病医院（即益阳市第四人民医院，以下简称“传染病医院”）、益阳市公共卫生检验检测中心（以下简称“疾控中心”）和公共卫生应急物资储备基地四个子项目。项目总用地面积150.94亩，总建筑面积196749.01平方米（其中地上建筑面积139266.96平方米，地下建筑面积57482.05平方米），主要建设公共卫生综合大楼、、感染康复楼和发热门诊楼、综合办公大楼（包括实验楼和业务楼）及污水处理站等其它医院附属设施，综合医院设置床位516张，传染病医院设置床位382张。项目符合国家产业政策，选址可行。根据湖南坤宇咨询管理有限公司编制的报告书的分析结论，在建设单位认真落实报告书提出的各项污染防治措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意项目按报告书所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在拟选地址建设。
二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，按照报告书的要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：
加强施工期环境管理。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，采取有效的降尘、降噪、防止水土流失措施，加强施工废水、固体废物管理，减少施工期对周边环境的影响。

落实大气污染防治措施。项目各环节产生的废气应进行有效收集处理。3台天然气锅炉须采用低氮燃烧技术，锅炉废气收集后经公共卫生综合楼内部排烟通道引至高于楼顶3米的1#排气筒排放，外排污染物须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求；污水处理站为地埋式，池体加盖封密闭，外排废气经除臭和紫外消毒处理后经感染康复楼排风竖井引至高于楼顶3米的2#排气筒排放，确保外排污染物达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求；疾控中心理化实验室产生的无机酸雾经碱喷淋处理后通过高于楼顶3米的3#排气筒排放，有机废气经“UV光氧+活性炭吸附”处理后通过高于楼顶3米的4#排气筒排放，备用柴油发电机燃烧废气收集后经1#排气筒排放，地下车库汽车尾气由风机抽送于院区绿化带排放，上述外排污染物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放限值要求；食堂油烟通过油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)后引至综合办公楼楼顶的5#排气筒排放。  

落实水污染防治措施。“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，建设废水分类收集处理系统。综合医院检验科废水分别收集预处理、医疗废水和生活污水经化粪池预处理，疾控中心生物实验废水、生活污水等其他废水经化粪池预处理，上述预处理废水经排污管道一起排入自建的600m3/d的综合医疗废水处理站（采用“一级强化处理+ClO₂接触消毒”工艺）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准；传染病医院检验科废水分别收集预处理后与经化粪池预处理后的医疗废水、生活污水一起排入自建的500m3/d的传染病医疗污水处理站（采用“预消毒+二级深化处理+ClO₂接触消毒”工艺）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中的排放标准；食堂废水经隔油池、化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；上述废水达标后再通过市政污水管网排入上实环境（益阳东部新区）污水处理有限公司（东部新区污水处理厂）进行深度处理。

（四）落实噪声污染防治措施。通过优化平面布局、并采取有效的减震、隔音、加强绿化等措施，确保院界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。
（五）落实固体废物处置措施。严格执行医疗废物的分类收集和消毒制度，完善医疗废物的贮存、运输和消毒设施；院区内按规范和环评提出的容量要求分别设置医疗废物暂存间、危险废物暂存间和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。各院医疗废物、理化实验室废液、格栅渣、化粪池污泥、污水处理站污泥、高效过滤网、废活性炭、废UV灯管等危险废物按规范分类收集后应委托有相应资质的单位处置；纯水制备废活性炭及废树脂、一般废包装材料、未被病人体液及血液污染的一次性废输液瓶（袋）等一般固废分类收集后由相关资质公司回收；厨余垃圾、隔油池废物交有资质的单位清运处置；中药渣、生活垃圾（传染病人生活垃圾除外）交由环卫部门统一清运。

（六）加强环境风险防范。落实报告书提出的风险防范措施，加强传染病医院、医疗废物、实验室、污水处理站等风险源的日常管理，制定突发环境事件应急预案，严防事故发生。

（七）项目涉及的放射性医疗设备，须另行进行环评；院区污水管网未接入东部新区污水处理厂之前，项目不得投运。
三、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件；若自批复之日起超过5年方动工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

四、益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新大队具体负责本项目“三同时”监督检查和管理，项目建成后，应按规定办理排污许可相关手续和自行组织项目竣工环境保护验收。你公司在收到批复后15个工作日内，将批复及项目环评文件送至益阳市生态环境局高新区分局，并按规定接受各级生态环境管理部门的日常监督检查。

                                                            益阳市生态环境局

2022年11月16日


