益资环评书〔2022〕26号

关于湖南瑞赛材料科技有限公司年处理6万吨废旧锂电池项目环境影响报告书的批复

湖南瑞赛材料科技有限公司：

你公司呈报的《湖南瑞赛材料科技有限公司年处理6万吨废旧锂电池项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、湖南瑞赛材料科技有限公司拟在湖南省益阳市资阳区长春经济开发区新材料产业园标准化厂房（新湾路东侧）建设年处理6万吨废旧锂电池项目。项目占地面积24366.9平方米，总投资3亿元，其中环保投资337.7万元。主要建设内容包括：租赁园区3栋标准化厂房，建设1条废旧锂电池处理线及其它公用辅助工程。项目建成后，年处理废旧锂电池6万吨。

二、项目建设符合国家相关产业政策和益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的环评报告书的分析结论及专家组评审意见，在建设单位严格落实各项污染防治和风险防范措施，确保各类污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意建设单位按照报告书所列工程方案实施项目建设。

三、建设单位在项目设计、建设和运营过程中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告书》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好如下工作：

（一）完善环境管理制度，配备专职或兼职环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（二）落实大气污染防治措施。破碎筛分废气经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，净化区、浸出区废气经集气罩收集+酸雾吸收塔处理后通过15m高排气筒排放，储罐区设置检测系统和喷淋系统，确保外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值；食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后高空排放。
（三）落实水污染防治措施。按“雨污分流”的原则建设厂区排水系统。地面清洗废水在车间进行预处理，钴达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中标准要求，其他第一类污染物达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1中标准要求，与酸雾处理废水一起进入厂区废水处理站处理；生活污水经隔油池、化粪池处理，各类废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入园区污水管网，后进入新材料产业园污水处理厂进行深度处理。

（四）加强噪声污染防治工作。通过选用低噪声设备，采取减振、吸音、隔声等措施，确保营运期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。
（五）加强固体废物的分类管理控制。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好工程固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。塑料外壳、含铜铝等废旧金属收集后外售综合利用；酸浸渣、净化渣由福建常青新能源科技有限公司回收处理；废布袋、设备检修过程产生的废机油、含油抹布、污水处理污泥等暂存于厂区危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置；纯水制备废过滤介质和生活垃圾分类收集后由当地环卫部门及时清运，禁止乱堆乱弃。
（六）落实地下水和土壤环境污染防控措施。按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则，加强清洁生产管理，减少“跑、冒、滴、漏”，做好分区防腐、防渗工作，防止地下水和土壤环境污染。

（七）本项目投入运营后存在环境风险隐患，必须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施，确保环境安全。

（八）项目污染物排放总量控制为：COD≤0.77t/a、NH3-N≤0.08t/a、Ni≤0.41kg/a。
四、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向生态环境部门进行环评报批。

五、项目建成后投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。同时，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境保护综合行政执法支队资阳大队和益阳市生态环境局资阳分局负责该项目“三同时”现场监督检查和日常环境管理。
                               益阳市生态环境局

                                2022年11月7日

4

