益环资审〔2022〕28号

关于益阳市资阳区城市建设投资开发有限公司益阳市资阳区食品加工园标准厂房配套污水处理站建设项目环境影响报告书的批复

益阳市资阳区城市建设投资开发有限公司：

你公司呈报的《益阳市资阳区食品加工园标准厂房配套污水处理站建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、益阳市资阳区城市建设投资开发有限公司拟投资1000万元，在益阳市资阳区长春镇流源桥村建设益阳市资阳区食品加工园标准厂房配套污水处理站建设项目，用于处理食品加工园一期企业的生产废水。项目占地面积2940m2，设计处理规模为1000m3/d,废水处理工艺为“格栅+隔油池+调节池+气浮机+中间池+UASB反应池+缺氧池+好氧池+沉淀池”。主要建设内容包括污水处理主体工程、污泥处理等配套工程。
二、项目建设符合国家相关产业政策，根据湖南沐程生态环境工程有限公司编制的环评报告书的分析结论，在建设单位严格落实各项污染治理和风险防范措施，确保各项污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意建设单位按照报告表所列工程方案实施项目建设。

三、建设单位在项目设计、建设和运营过程中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施以及建议内容，确保各污染物达标排放，并着重做好如下工作：

（一）完善环境管理制度，配备专职或兼职环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（二）加强施工期的环境管理。严格落实《益阳市扬尘污染防止条例》的要求，防止扬尘污染；妥善处置建筑弃渣和施工垃圾，施工期生活污水依托园区化粪池，生产废水经过收集处理后回用于生产；选用低噪声施工设备，合理安排工期，控制夜间作业时段，防止施工噪声扰民；加强水土流失防治措施，防止水土流失。
（三）落实水污染防治措施。加强对园区各企业外排污水的监督管理，确保纳管污水满足水质、水量设计要求，严控高浓度含氯离子废水进入处理系统影响系统正常运行；加强设备运行管理，提高系统自动控制运行水平，确保处理系统正常稳定运行；规范排污口建设，严格按要求安装进、出口在线监测装置，确保各污染监控因子数据与生态环境监管部门联网，落实自行监测管理要求；项目尾水处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92》三级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，总氮、氨氮达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-15) C 级标准，总磷达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-15) B 级标准后，氯化物达到长春镇污水处理处理厂进水水质指标要求经市政污水管网进入益阳市资阳区长春镇污水处理厂进行深度处理。

（四）落实大气污染防治措施。对主要恶臭产生源采取有效收集措施后经除臭塔处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求后通过15m高排气筒排放，无组织废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准。
（五）加强噪声污染防治工作。通过选用低噪声设备，采取减振、吸音、隔声等措施，确保营运期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（六）加强对固体废物的分类管理控制。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好工程固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。污水处理产生的污泥经脱水至含水率小于60%后送益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂处置；格栅渣、沉渣等一般固废临时存放区执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求和生活垃圾交由当地环卫部门统一清运。
（七）本项目投入运营后，存在环境风险隐患，必须制定行之有效的风险事故应急预案和切实可行的应急措施，确保环境安全。

（八）本工程污染物排放总量控制指标为：COD≤182.5t/a、NH3-N≤9.1t/a、总氮≤42.0t/a、总磷≤2.9t/a。总量指标纳入益阳市生态环境局资阳分局的总量管理。

四、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向生态环境部门进行环评报批。

五、项目建成后，应按规定程序及时办理竣工环境保护验收手续，经验收合格并申领排污许可证后方可正式投入运营。益阳市生态环境局资阳分局负责该项目“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

                              益阳市生态环境局

