益赫环评表〔2023〕32号

益阳市生态环境局

关于《湖南鑫广发智能科技有限公司

环保设备生产建设项目环境影响

报告表》的批复
湖南鑫广发智能科技有限公司：

你公司呈报的《湖南鑫广发智能科技有限公司环保设备生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南鑫广发智能科技有限公司拟投资1000万元，选址于益阳龙岭产业开发区衡龙新区购买万洋众创B区10#-1室现有厂房建设环保设备生产线建设项目。项目占地面积1850m2, 主要建设内容包括生产车间（布置机加工区、前处理工序、喷涂区以及烘干固化区等）、原料仓库、办公区以及其他配套公辅设施及环保工程等。项目建成后，年生产涂装设备80套、废气处理设备100套、废水处理设备100套以及自动输送设备120套。
项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求和益阳龙岭产业开发区衡龙新区生态环境准入清单要求，符合益阳龙岭产业开发区规划环评及其审查意见的要求。根据湖南诚泰环境工程有限公司编制的《报告表》的分析结论和专家组评审意见，在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意湖南鑫广发智能科技有限公司环保设备生产线建设项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施要求，确保各污染物达标排放，并着重做好以下工作：
（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修,确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。
（二）落实大气污染防治措施。固化工序产生的有机废气经有效收集后采取活性炭吸附装置处理，满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中汽车制造排放浓度限值后，通过15m高排气筒（DA001）排放；液化气燃烧废气满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6 号）相关要求后通过15m高排气筒（DA001）排放；焊接烟气和喷粉废气分别经移动式烟气净化装置和设备自带的滤芯除尘器处理后无组织排放；机加工粉尘采取加强车间通风换气后无组织排放。加强对各废气产污环节的管理，提高废气收集效率，减少无组织废气排放，厂界颗粒物和挥发性有机物须分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2厂界无组织排放监控浓度限值要求和《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3中无组织监控点挥发性有机物浓度限值要求，厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的无组织排放限值要求。

（三）落实水污染防治措施。脱脂废水、陶化废水和清洗废水等生产废水经厂区自建污水处理设施处理后循环使用，严禁外排；生活污水经化粪池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准后，通过园区市政污水管网排入益阳衡龙新区污水处理厂深度处理后达标排放。

（四）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声，加强设备的维护与保养，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（五）落实固体废物处置措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作；严格按规范要求分别设置危废暂存间和一般固废暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，防止二次污染。生活垃圾交由环卫部门清运处理；废金属、废焊丝、焊渣等一般固废收集后外售资源化利用；脱脂陶化槽渣、清洗过程中产生的浮油及沉渣、废活性炭、废矿物油等危险废物须委托有资质的单位安全处置。

（六）本项目污染物总量控制指标为：SO2≤0.01t/a、NOX≤0.01t/a、VOCS≤0.02t/a，总量指标纳入益阳市生态环境局赫山分局总量控制管理。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、本项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保自主验收手续。

五、你公司应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。
                            益阳市生态环境局

                            2023年8月22日
