益高环评表〔2023〕14号

益阳市生态环境局

关于益阳高新区两山环境科技有限公司危险废物收集中心扩建项目环境影响报告表的批复

益阳高新区两山环境科技有限公司 ：

- 你公司关于《益阳高新区两山环境科技有限公司危险废物收集中心扩建项目环境影响报告表》申请批复的报告及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、原益阳新春废旧物资回收有限公司位于益阳高新区梅林路，2019年7月公司周转2000吨废矿物油项目获得益阳市生态环境局批复（益环高审〔2019〕25号），2020年1月项目通过竣工环保自主验收；2023年公司被益阳高新区国有资产投资有限公司收购后更名为益阳高新区两山环境科技有限公司。为扩大收集范围、种类以满足市场需求，你公司拟投资800万元在现厂区旁租赁湖南益阳益威生化试剂有限公司闲置厂房建设危险废物收集中心扩建项目。将租赁厂房改建成危险废物暂存库并配套建设应急池、环保设施等，改扩建后项目总占地1800m2，年收集中转危险废物量达20000吨，厂区最大暂存量达1130吨。项目收集范围为益阳地区小微企业等产生的危险废物（以危险废物经营许可证核发的为准）。

项目符合国家产业政策，符合湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求和益阳高新技术产业开发区生态环境准入清单要求。根据长沙慕川环保有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放以及增产减污的前提下，我局原则同意益阳高新区两山环境科技有限公司危险废物收集中心扩建项目的选址及建设。

二、你公司在工程设计、建设和营运管理中，必须落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员，认真做好危险废物收集、转运的台账记录，危险废物转移联单应保存五年备查。

（二）落实大气污染防治措施。项目废气经负压集气后采用“水喷淋+稀碱液喷淋+除雾器+二级活性炭吸附”装置处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的排放标准限值后通过15米高的排气筒（DA001）排放；加强对废气产生环节的管理，确保厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的限值要求，厂界大气污染物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准要求。

（三）落实水污染防治措施。项目无生产废水产生；更换的喷淋塔废液暂存于危废暂存库，委托有资质单位清运处置；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经市政污水管网排入益阳首创水务有限责任公司（原益阳市团洲污水处理厂）进行深度处理。

（四）落实噪声污染防治措施。优化平面布置和设备的选型，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等有效降噪措施，确保厂界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（五）落实固体废物处置措施。厂房和危废暂存库建设、运行和管理应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，做好固废的分类收集、暂存工作，防止二次污染；项目产生的含油废抹布手套、废拖把、废劳保用品、废包装桶、废活性炭、废油桶、喷淋塔废液、泄漏废电解液等危险废物分类贮存危废暂存库，定期交由有资质的单位安全处置；生活垃圾由当地环卫部门定期清运。

（六）加强环境风险防范。按风险专章建立健全风险事故防范应急体系，加强对危险废物在运输、贮存等各环节的安全管理，确保环保设施正常运行和污染物的稳定达标排放；制定突发环境事件应急预案，落实事故应急防范措施，严防风险事故发生。

- （七）落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则，加强各环节生产管理，减少“跑、冒、滴、漏”，做好分区防腐、防渗工作，防止地下水和土壤环境污染。

- （八）本项目污染物总量控制指标为：VOCs≤0.36t/a，总量指标纳入高新区总量控制管理。

三、本项目经审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应重新报批建设项目的环评文件。项目建成投产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736条）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建设投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队负责本项目“三同时”监督检查和管理工作。

四、你公司在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送至益阳市生态环境局高新区分局。

益阳市生态环境局

2023年10月26日