益资环评表[2023]11号
关于益阳新希望饲料有限公司锅炉改扩建项目
环境影响报告表的批复

益阳新希望饲料有限公司：

你单位呈报的《益阳新希望饲料有限公司锅炉改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、益阳新希望饲料有限公司位于资阳区长春镇流源桥村，占地面积24620m2，年产20万吨饲料建设项目于2011年11月17日由我局审批同意建设（益环审（表）〔2011〕105号），2013年12月通过项目竣工环保验收。因公司生产需要，公司拟投资2400万元，在公司现有锅炉房内进行改扩建，改扩建内容为拆除改造后的燃煤锅炉，将已建设的1台4t/h天然气锅炉作为主用锅炉使用，新建1台6t/h备用生物质锅炉。
项目符合国家产业政策，选址可行。根据湖南翰升环境工程有限公司编制的《报告表》分析结论以及专家组评审意见，在建设单位切实落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意锅炉改扩建项目的选址并建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运营管理中，必须严格执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施,确保各污染物达标排放，并着重做好以下工作：

（一）完善环境管理制度，配备专职或兼职环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

（二）做好项目废水污染防治工作。项目软化水制备浓水及锅炉排污水，经园区污水管网排入长春镇污水处理厂进行深度处理。
（三）做好项目大气污染防治工作。天然气锅炉燃烧废气经1根8m烟囱排放；备用生物质锅炉燃烧废气经布袋除尘处理后通过1根35m烟囱排放，外排废气须分别满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中燃气锅炉和燃煤锅炉大气污染物特别排放限值要求。
（四）做好项目噪声污染防治工作。通过优化平面布局，选用低噪声设备，加强设备维护，并采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。
（五）加强对固体废物的分类管理控制。项目产生的一般固废应严格分类贮存，厂区内按规范和环评提出的容量要求设置一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。布袋除尘器收集粉尘和锅炉炉渣收集后外售综合利用；软化水制备产生的废离子交换树脂交由厂家回收处置；生活垃圾分类收集后由环卫部门及时清运，禁止乱堆乱弃。
（六）改扩建项目实施后，企业全厂污染物排放总量控制为:SO2≤0.71t/a、NOX≤1.62t/a。总量指标纳入益阳市生态环境局资阳分局的总量管理。
三、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

四、本项目投入使用后，存在环境风险隐患，必须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施，确保环境安全。

五、项目建成后，应按规定办理排污许可相关手续和自行组织项目竣工环境保护验收。益阳市生态环境保护综合行政执法支队资阳大队和益阳市生态环境局资阳分局负责该项目"三同时"现场监督检查和日常环境管理。

益阳市生态环境局

                                 2023年6月14日
