益高环评书〔2024〕2号
益阳市生态环境局

关于湖南金钨高新科技有限公司年产200亿米超细钨基金刚石线项目环境影响报告书的批复
湖南金钨高新科技有限公司：

你公司呈报的《年产200亿米超细钨基金刚石线项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

1、 湖南金钨高新科技有限公司拟投资35000万元，在益阳高新区东部产业园租赁湖南益大科技有限公司Y2厂房建设钨丝生产厂区，租赁东部产业园标准化厂房E3栋（共三层）建设上砂生产厂区，共建设年产200亿米超细钨基金刚石线项目。钨丝生产厂区占地面积约19000平方米，主要进行钨丝生产，年产钨丝220亿米，厂房内分区布设氢气还原区、烧结区、轧制区、退火区、拉丝区、洗白区等相关公用辅助工程；上砂生产厂区总建筑面积约为17000平方米，以自产钨丝为原料，进行上砂处理，年产超细钨基金刚石线200亿米，厂内分区布设49条上砂生产线、包装区、复绕区、纯水制备区、废水处理站、含镍废水浓缩蒸发处理区及给排水、供配电、环保等相关公用辅助工程。
项目符合国家产业政策，符合湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求和益阳高新技术产业开发区生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的报告书分析结论，在建设单位认真落实报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意湖南金钨高新科技有限公司年产200亿米超细钨基金刚石线项目的选址及建设。
2、 你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须严格执行环保“三同时”制度，落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（1） 严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。钨丝生产厂区轧制、校直、退火串打、拉丝等工序产生的烟气经集气收集后均采用“沉降+布袋除尘装置”处理，其中轧制、校直烟气经15米高排气筒（DA001）排放，退火串打烟气经15米高排气筒（DA002）排放，拉丝烟气经15米高排气筒（DA003）排放，确保外排颗粒物、二氧化硫满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘发〔2020〕6号）中排放限值要求，氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；过筛、掺杂混合等过程全密闭，产生的粉尘经设备自带布袋除尘器处理后在厂内无组织排放，确保全厂无组织排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；上砂生产厂区氨基磺酸类物料分解挥发的少量异味气体经设备上安装的密闭式废气收集设施引至楼顶排放。
（三）落实水污染防治措施。项目须严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区排水系统。设备冷却水循环使用，不外排；氢回收净化淋洗废水过滤后循环使用，不外排；上砂生产厂区脱脂废水、活化废水、含镍废水收集到废水蒸发处理装置中经“膜浓缩+蒸发”处理，浓缩与蒸发产生的纯水回用于生产，不外排；钨丝生产厂区洗白废水经隔油沉淀池处理，两厂区的生活污水经化粪池处理，处理后废水均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后与纯水制备的浓水一起经园区污水管网排入益阳东部新区污水处理厂进行深度处理。

（四）落实噪声污染防治措施。合理优化总平面布置和设备的选型，对高噪声设备采取减震、隔声、消声等措施，合理安排生产时间，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。
（五）落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置工作。按规范要求设置危废暂存间和一般固废暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。金属筛上物、拉丝废料、洗白废水沉渣、布袋除尘器收集的粉尘、不合格品、纯水制备废膜废树脂、废阳极镍饼、废原料包装袋等一般固废分类收集后外售综合利用；废油类物质及沾染废弃物、废水蒸发处理残渣/液、槽液过滤废滤芯、废水浓缩处理废膜等危险废物定期外委有危废处置资质单位安全处置；生活垃圾收集后交当地环卫部门清运处置。

（六）落实地下水及土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、跟踪监测、应急响应”的原则做好地下水和土壤污染防治工作。加强各环节生产管理，减少“跑、冒、滴、漏”，对涉及危险化学品和危险废物贮存、使用的各类车间、仓库等重点防治区域采取防腐、防渗措施，并定期进行维护管理。

（七）本项目污染物总量控制指标为：化学需氧量（COD）≤0.03t/a，氨氮（NH3-N）≤0.01t/a，二氧化硫（SO2）≤0.01t/a，氮氧化物（NOX）≤0.02t/a，总量指标纳入高新区总量控制管理。

三、本项目经审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应重新报批建设项目的环评文件。项目建成投产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736条）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建设投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队负责本项目“三同时”监督检查和管理工作。

四、你公司在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告书送至益阳市生态环境局高新区分局。

    益阳市生态环境局

2024年3月13日

2

