益资环评表〔2024〕5号

关于益阳生力材料科技股份有限公司
天然气锅炉扩建项目
环境影响报告表的批复

益阳生力材料科技股份有限公司：

你单位呈报的《益阳生力材料科技股份有限公司天然气锅炉扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、益阳生力材料科技股份有限公司因多效蒸发处理装置供热热源的变化，由原设计方案的电能供热改为锅炉蒸汽供热。拟在益阳生力材料科技股份有限公司现有厂区内利用厂区闲置厂房安装一台2t/h的天然气蒸汽锅炉，并配套一套锅炉软水制备设备。公司现有工程的主体工程、原辅材料、生产工艺流程等均未发生变化。
二、项目建设符合国家相关产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控基本要求和湖南益阳长春经济开发区生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的环评报告表分析结论及专家组评审意见，在建设单位严格落实环评报告表提出的各项污染防治措施和风险防范措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，项目建设可行，我局原则同意天然气锅炉扩建项目的选址并建设。
三、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须严格执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各污染物达标排放，并着重做好以下工作:
（一）完善环境管理制度，配备专职或兼职环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。
（二）落实大气污染防治措施。蒸汽锅炉要求采用天然气为燃料，并采用低氮燃烧技术控制燃烧过程中NOX的生成，产生的锅炉烟气经1根不低于8米高的排气筒高空排放，确保外排大气污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求。
（三）落实水污染防治措施。按“雨污分流”的原则建设厂区排水系统。锅炉废水要求满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后直接接管引至城市污水管网排至益阳市城北污水处理厂进行深度处理。
（四）加强噪声污染防治工作。优化总平面布置和设备的选型，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（五）加强固体废物的分类管理控制。厂区内按规范和环评提出的容量要求设置一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废离子交换树脂由厂家定期进行更换回收处理。
（六）本项目投入运营后存在环境风险隐患，必须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施，确保环境安全。
（七）本次项目核算的总量控制指标均未超过企业已持有的总量控制指标，无需进行总量购买。

四、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
五、益阳市生态环境保护综合行政执法支队资阳大队具体负责本项目“三同时”监督检查和管理工作，项目建成后，应按规定向我局办理排污许可相关手续和自行组织项目竣工环境保护验收。你公司在收到批复后15个工作日内，将批复及项目环评文件送至益阳市生态环境局资分局，并按规定接受各级生态环境管理部门的日常监督检查。
                               益阳市生态环境局

                                2024年3月15日

3

