益赫环评表〔2024〕21号
益阳市生态环境局
关于《湖南拓远建筑材料有限公司改扩建项目环境影响报告表》的批复

湖南拓远建筑材料有限公司：
你公司关于《湖南拓远建筑材料有限公司改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）申请批复的报告和承诺书及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：
湖南拓远建筑材料有限公司位于益阳龙岭产业开发区沧泉新区，年产1000立方米水泥发泡保温板与2万套免漆木门建设项目于2022年11月14日经益阳市生态环境局赫山分局审批同意建设（益赫环评表〔2022〕56号），因企业自身原因，免漆木门生产线停止建设，年产1000立方米水泥发泡保温板生产线于2022年12月完成竣工环境保护自主验收。为满足市场需求，公司拟投资400万元在现在厂区车间内建设改扩建项目，主要扩建内容包括新增1条发泡生产线、1条切割生产线和2条搅拌生产线，并将主要原料由乙酰氨基酚、聚丙烯纤维与双氧水替换为发泡聚苯乙烯，同时新增1台1t/h天然气蒸汽锅炉用于生产供热。改扩建项目建成后，水泥发泡保温板产能由1000立方米/年扩建至10万立方米/年。

目前你公司已在厂房内安装了部分设备并进行了调试，未正式投产，涉嫌未批先建违法行为已被益阳市生态环境保护行政综合执法支队赫山大队立案调查，鉴于你公司在违法行为发生后立即改正，补办相关手续，同时出具了承诺书，且未对周边环境造成严重影响。为营造良好的营商环境，我局决定先对你公司补办环评手续进行审批。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求和益阳龙岭产业开发区沧泉新区生态环境准入清单要求。根据环境保护部《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）、《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）和湖南省生态环境厅《关于印发湖南省生态环境违法行为免罚事项清单(第一批)的通知》（湘环发〔2023〕1 号）文件精神及湖南翰升环境工程有限公司编制的《报告表》的分析结论和专家组评审意见，在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局原则同意湖南拓远建筑材料有限公司改扩建项目建设并补办环评审批手续。
二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须严格逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各类污染物达标排放，并着重做好以下工作：
（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修,确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；按要求规范设置废气排气筒采样口和采样监测平台；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。
（二）落实大气污染防治措施。燃天然气锅炉废气通过1根11m排气筒（DA001）排放，外排废气须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值中的燃气锅炉标准；切割生产线须进行密闭处理，切割粉尘经有效收集后采取二级布袋除尘器处理，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中大气污染物特别排放限值要求后，通过1根15m排气筒（DA002）排放。破碎和搅拌工序须做到密闭处理，产生的粉尘经有效收集后分别采取布袋除尘器处理后呈无组织排放；水泥筒仓粉尘经设备自带的滤筒除尘器处理后呈无组织排放；发泡工序产生的少量有机废气通过加强车间内通风后呈无组织排放。项目营运过程生产车间须做到全密闭，加强对各废气产污环节的管理，提高废气收集效率，减少无组织废气排放，厂界颗粒物和非甲烷总烃排放浓度须分别满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 3大气污染物无组织排放限值要求和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）中表9的排放限值要求，厂内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的无组织排放限值要求。

（三）落实水污染防治措施。项目排水须严格执行“雨污分流”原则，设备冲洗废水采取沉淀池处理后须做到循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，通过园区污水管网排入益阳市东部新区污水处理厂深度处理后达标排放。
（四）落实噪声污染防治措施。优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声，加强设备的维护与保养，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（五）落实固体废物污染防治措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作，严格按规范要求设置一般固废暂存间与危废暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求，防止二次污染。生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运处理，禁止乱堆乱弃；废包装材料收集后外售资源化利用；生产残次品与边角料破碎后作为原料回用于生产；沉淀池沉渣与布袋除尘器收集的粉尘分类收集后作为原料回用于生产；废润滑油及沾染废润滑油的劳保用品等危险废物须委托有资质的单位安全处置。

三、本改扩建项目污染物总量控制指标为：SO2≤0.02t/a，NOx≤0.14t/a，总量指标纳入益阳市生态环境局赫山分局的总量控制管理。

四、本改扩建项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、本改扩建项目建成投产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可变更手续。改扩建项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保自主验收手续。

六、你公司应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

                             益阳市生态环境局
                              2024年7月15日
5

