益赫环评表〔2024〕25号
益阳市生态环境局

关于《龙岭南片区清溪河流域防洪排涝调蓄湿地及配套管网建设项目环境影响报告表》的批复
益阳市龙岭建设投资有限公司：
你单位关于《龙岭南片区清溪河流域防洪排涝调蓄湿地及配套管网建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）申请批复的报告和承诺书及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下： 

一、龙岭南片区清溪河流域防洪排涝调蓄湿地及配套管网建设项目位于益阳市赫山区龙岭产业开发区南片区清溪河流域，总投资21390.65万元，工程实施内容主要包括排水管道总长度约39098m，排水管道附属设施总数（检查井、雨水篦等）约1976座，排涝通道（清溪路箱涵和青山渠箱涵）总长度约1854m，湿地公园约129883m2等。
项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求、益阳市赫山区龙光桥街道和龙岭工业集中区生态环境准入清单要求。根据湖南融泽生态环境科技有限公司编制的《报告表》的分析结论和专家组评审意见，在建设单位认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保外排污染物达标的前提下，我局同意龙岭南片区清溪河流域防洪排涝调蓄湿地及配套管网建设项目的实施。

二、你单位在工程设计、建设过程中，必须切实落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施要求，确保各污染物达标排放，并着重做好以下工作：

（一）落实生态保护措施。严格控制施工作业带宽度，尽量减少施工占地及施工活动造成的植被损失；合理安排施工进度和施工时间，涉水的施工作业尽可能安排在枯水期，优化施工方案，减少水体扰动，减轻对水环境及水生生态的影响；施工结束后须及时对临时占地进行植被恢复，根据其原有的土地利用性质恢复相应功能。

（二）加强施工期环境管理，严格文明施工，落实施工期噪声、粉尘、废水、固体废物等各项污染防治措施和生态环境保护措施。按照文明施工、噪声防治、生态保护等规定和要求，加强施工期环境监督管理，做到规范施工、文明施工，减缓工程建设对环境的影响。

（三）加强大气污染防治。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，确保施工期大气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。加强底泥清淤疏浚现场的环境管理，合理安排清淤疏浚的施工时间，减轻恶臭对周边大气环境的影响。
（四）加强水污染防治。施工场地的废水经隔油沉淀池处理后用于场地的洒水降尘；洗车废水经隔油沉淀池处理后循环使用不外排；闭管试验废水就近用于周边洒水降尘或植物浇灌，不外排；底泥压滤废水通过一体化污水处理设备处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，优先回用于施工以及洒水抑尘，剩余的排入清溪河；项目涉水施工过程中产生的泥浆水经沉淀处理后的回用于施工场地降尘洒水；施工人员生活污水依托周边利用居民的化粪池进行处理后用作农肥。
（五）加强噪声污染防治。选用低噪声施工设备，加强运输车辆的管理，控制夜间作业时段，夜间22:00-次日6:00禁止施工，防止施工噪声扰民。
（六）加强固废污染防治。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求处置一般工业固体废物。压滤后的污泥优先用于清溪河两岸生态护坡，剩余部分用作清溪河湿地公园景观造型基础回填；建筑垃圾送政府部门指定的消纳场所进行消纳或综合利用；涉水施工产生的钻渣和废弃泥浆等应由政府部门指定的消纳场所进行消纳；废弃土石方交专业渣土公司进行处置；施工生活垃圾交环卫部门统一清运。

（七）建设单位在施工过程中应按水土保持要求，采取有效措施降低对生态的不利影响。
三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、项目实施完工后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保自主验收手续。

五、项目实施应严格执行环境保护相关制度的规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

                             益阳市生态环境局
                             2024年 9月11日
3

