建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：益阳安雅精神病医院建设项目       
建设单位（盖章）：桃江县安雅医疗咨询有限公司 
编制日期：       2024年9月                

中华人民共和国生态环境部制

[image: image1.png]FTENGi 5 1725600264000

gl B AL AN R\ R IR

i H g 5 g6788h
EBRIH 2R 2 BH <2 RS o 2 o 2 1000
T E KR 49—108FEFe; HRBIBEBIARE I, 3 5 A% R (i,

)5 AR G % ROLIAL RS EE@%EEW%

RGP SCAF 2

ik

—. BHRAAERL

BAARR ()

BRI EL 2R T A BR A R

it &5 A 91430922MATF3YWM6H
EEREN E Rt
FEATA (EF R
BEAFMEE AR (T Rt

= Gtk AR

BAARR ()

TR A S I R AT PR A 7]

Gt ERRE 91430105MABMRITYXT
=, wHARBR
L gmflEREN
44 RN B ARAIE 54 F S ER%RS B
R 20230503543000000008 BH036140
2 EEgmiA 7
4 FERE N ER%RS B
BRI H bR BOF N bR TR
B SEMFILRAF S PR ORI it e B BH071209
ﬁﬁ%
Ve I5 L EWIE T
o I A BH036140





[image: image2.jpg]G-

iR

91430105MABMRITYXT

WS R AR

ARFEAT (BRABBEER)

BRE >

A

WTH, LARXEITHE
HESCHFERVFRTESF o) —
% BARTFR. AN, HAR
T THEFERE: Byl
LU O TR SRR
REFESRYEM S LR
SNSRI ARy A LR AR
TRENERLS: KISRRE KRR
H; BRBEGE; RS SRS: RWERAESRSRGERA
TS EAZS BRI RESRIP WS ESREH NS, ihe
EHES, £ WEATR: ETRETMERS: ARRREE (RiKkE
Bttt &F TEVRRIKEE T RS EEE)

N

VRIGH: BRTEET: BRFFIE (K
WEHAFFREEES), AGEETE LU
JBIRH : RARETHE; HRERS:
Bt BAREAE, SR EASR
PURR: s 2s: v lIVE 0E 2
CRREHE ARG
IR BN BEER S
IRAVERE RS KY

ERMLERERAR

‘ﬁmm:http://www. gsxt. gov. cn

THEARR Y T44E 1A 1H E6 30 @it E
FAAERE B AT RIS ATERRE o

AR

“ERELHER
ERATRRG"
TRESBIL.
K. WA, M
EHE.

iR
20224F04 H29H

WK TTIFAR X 3 L BTE AR 7T 66
SEFHHE TN X 6116025 55

ER AR,

Sl





[image: image3.jpg]SR TR

Environmental Impact Assessment Engineer

FAEH H P EAREFREAS TR
FeAb AR A ASREHIEFEL,
A PHFIEABEE RG—ERHE R,
BERLFH PN TARIFR LT,

: _430122199308283084

*
1993408 A
20234054288

& H 5:20230503543000000008





[image: image4.png]e | 2 | | BN | R

SHAREREE

FESATRNE

=;
AT 2020-09-28 BAFER E

BExER
EFEE
= ==
e SHE
RUERESEES 120230503543000000008

AT BHO36140

HHES
W 18670309860

SHNMRBIRES (&)

SESHIROTMRRARIRES T (%)

BIEMEEH mE&S PRI ER

ARERER

HRESEBASEES

0
2023-09-29~2024-09-28

siER RS STARRARAT
SEHSE 430122190308283284
BERUEEESTA : 2023-05-28
2RERE HETHipg
EE:  451982362@qqcom

EigPMER RHIBMER

ERER

TMREARIRET (&) BR

ESERMRERRSS () Bit 24 %
e 2

e 2

e, SHOROTSEBIEST (%) Bit 125
e 1

e 1




[image: image5.png]HERE SRR ‘_.I

EFEE

ARV : 2022-04-29

BRUER

1ERT ©

SEHRTREMRIRES (R) ASHARER

= ERHINMRRARIRE S (&)

=S

BIEMEER

2 RPEAFEEA...
3 MBS EREETA..
4 P2 ST

5 RSP
6 EARTRNGE...
7 UPHREESAASIR...
8 HARSIEEEI..

MESRS

086543
jlag20
18bbaf
a0jcft
y540a9
Idoz6o

0h358x

Bl

SR EASISAEIRAS
RS- K- FHER- SRS R SIR1804

SHARER

ITsTeR WESI

BEE 19--038EHISRHHE
REE 27--05688EL, ...
REE 51--12705:24

REE 50--1194m, 4.
REE 23--044BRILE. ..
REE 18--036RERE...
REE 27--05688EL, ...

IRFIBAIREERER

o
2024-05-18~ 2025-05-17
S RERRE 91430105MABMRITYXT
EIGPMIER SRHIPAIER SREIERA

AR,
AFENERSELS..
BIEERKRERE...
HEANHEERE...
MUPBEEAWSIR...

=
RSN, =
RSN, =
RSN, =
RSN, =
RSN, =
RSN, =

=)

FHH
=
FH
=
FHEH
FH

2024-06-27EFAAN

ERER

5810 EBAETIE BR

REIRET (R) B (=0

E=ERMFRERRSS (%) Bit 109 %
BES 6

BE= 103

B, SHORTSEmIEST (%) Bit 53 %

BES 4
BE= 49
SRRASER

AR B 5B
ABERTFIRMIRERE




[image: image6.jpg]po

_ERE

,mdmuﬁm&‘ﬁ~MWs&ﬁ
| bR S AR A R,

? FASIH S af BT I AR P A |
iw

’ JFB)EFM«UU’)?’J ”“i’ﬁdﬁﬁ

| Tﬁﬁ@&ﬁﬁ B}N@ﬂ‘%&%’ﬁ
| s A e A S 51 R
| PORRERER I A4Seoi B AR, 4

| ﬁ*?@@

&JJJ!EE&I&&VMM r%ﬁL‘LJ
SR, YR 56 L IR 4

b vl

i T PO P A fe R |

M. s %Iﬁﬁﬁ%m JRHF BT

f' ‘Wi’"ﬂ
leab

(St Iﬁf%hight& “‘/i’. EP f’f ﬂfv\*}n
| W P8, P3-6; F%H‘Q*W&EB’JWMMM
15, W PL; EHNFET E 528 Py T
XIRBASR . #5010 1 A e
iﬂ%ﬁi)&kﬂh Fz’mr. ?ﬂz%frﬁ L P6-8.

£l ﬁlﬁﬁﬁ:&rﬂﬁ %’@ﬂﬁ&i«’ir&&
A‘ PQ 11; EA%SET E ML se 3% 5
HIMEREFEN L, W P9-11; BN E
KE, RFEATPHE, R P12-15.
Ldff”stmﬂﬁiﬂ @z&wﬁ, mﬂiﬁﬁ L Lé‘tvf
| 5, 0L P16: 4k 55 2 T BT B 4,
T P31-35. 5635 51 1 2% 0 S 4T B 55
f;Hmfz' mmg

hﬂnjﬁ

5. ’r‘")\fﬁ Evsﬂ\&tﬂmﬂ’nﬁiﬁ}; :L
BOMHREG7), R AT k%
TRVEA 918 B A 0

%Q‘Wiilrﬁ)(ﬁ"’ﬂh‘ﬂé yu:ﬁ%iﬂﬁf/"ﬁ |

Ja/&%wmmr'éx@ﬁ%%m
AR, W P2"~3<) el E
VRiEAE, W P26-27;

8 d&kﬁ!ﬂ/ﬂk&t@u&ﬂ’mﬁﬁiffn‘&dﬁ
HEZGH, ST AT k0 G
EI"/E 5\11’!

WSS RIS, R (S VrRy
E PRSI R H ARG E 7 LK)

(HJ 1105-2020) 5347 B S AL B4 i 14
FAT s SRR K S e R S Y R
T MEKSTHEIRT 2, Pitkisss)
BB P9 I 7K AL T T 40 s s
F & A =R, BRI,

SE RIS B de bR Ay

(GB18597-2023) 5% 1 s Ky IE W93

M%L&%JZ% :»m %H#f (fiFm’rnhMﬂ
SRR AR MBI W)

1105-2020) DR BB R A AT,
P36-40; MZSRAKYS RelBOR BT T, M
BOKRHHALE T2, piies T I P K Ak

HUEITATYE, W P41-47; 900 H &%
FURF=AAG 0L, WIBSLIRE, %4 ek
WIEAF R AR HED (CB18597-2023) 5 3%

_ mpwmwg, f@{ﬁﬁ&ﬁﬁﬁﬁfq‘if%ﬁi.%?’zif i P50j5“ :
ZIIAA TR IR, e SR | ST H E SRS, %‘rﬂ BRIG5>
B4 bT, RSB IE RUG B a 1 1, BRALERHE RGBS, W P58-60,

iﬁ&fﬁ! H ﬁﬁé%ﬁ?b&iiﬁ 2 32

9

J Ei &M‘#?JMH%%*)IJHE‘JFHHA &
91; FhIEIEL B X P A9 15 kR
14, iﬂ?%i&fﬁﬁfki.ﬁr%ib"ﬂﬂ

56 W R R CRP 451 B R 27 2 A

m@bﬁiﬁﬁ%w&m&*@ﬁérﬁwné&m
EJ r%%‘#nﬁc%ﬂ‘ E"&, UL P61-62. P64,
Emvﬁ&w%ﬂﬁﬁ %Hﬂalﬂk”@ Xﬂ AH
4 PR SRR o) 0 PR s 0 7591 )
KPR FSHEAGE R, photas ki
BITHGEME, . .

. ﬁ%m}_zwf EIFELT /:!fv\ eyzrco,

2024 .

A

fo-1]





目  录

1

一、建设项目基本情况

9

二、建设项目工程分析

20

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

31

四、主要环境影响和保护措施

61

五、环境保护措施监督检查清单

63

六、结论

64

附表


附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附件3：项目环境保护目标图

附图4：各楼层平面布置图

附图5：项目噪声、大气环境监测点位图

附图6：谢林港镇污水处理厂纳污管网图
附图7：院区内雨污管网图
附件：

附件1：委托书

附件2：备案证明

附件3：益阳市卫健委及赫山区卫健局关于项目意见

附件4：赫山区自然资源局用地规划证明

附件5：监测报告

附件6：营业执照

附件7：租赁合同

附件8：关于床位数的情况说明
附件9：专家评审意见及签到表

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	益阳安雅精神病医院建设项目

	项目代码
	2404-430972-04-01-191117

	建设单位联系人
	吴超伦
	联系方式
	18230575380

	建设地点
	益阳市赫山区谢林港镇谢林港村

	地理坐标
	东经112°15′53.05″，北纬28°31′34.52″

	国民经济

行业类别
	Q8415专科医院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生 84—108、医院841－其他（住院床位20张以下的除外）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目 

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	益阳高新区政务管理服务局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	益高政发改[2024]104号

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	65.5

	环保投资占比（%）
	6.55
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	2383

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》专项设置评价如下：
专项评价的类别

设置原则

本项目情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

项目不涉及以上有毒有害污染物

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目废水经化粪池预处理后排入新建污水处理站处理达标后排入谢林港镇污水处理厂处理。
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

涉及环境风险物质未超临界值

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目不涉及生态敏感目标
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及向海洋排放污染物

根据以上设置原则，本项目无需设置专项评价

	规划

情况
	赫山区自然资源局：《赫山区谢林港镇国土空间规划（2021-2035年）》

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	项目与产业政策符合性分析

本项目为精神专科医院，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类中三十七类“卫生健康”中第6项“传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、宁安疗护中心、全科医疗设施建设与服务”。因此，本项目符合国家及地方现行产业政策的要求。

本项目与“三线一单”相符性分析

（1）生态保护红线

本项目用地红线不涉及生态保护红线范围、自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、生态核心区及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等生态敏感区。

（2）环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

根据对项目所在地环境质量现状调查可知，2023年益阳市大气环境质量主要指标中SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10、CO日平均第95百分位数浓度、O38小时平均第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，PM2.5年平均质量浓度超标，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），判定项目所在区域为不达标区，为此益阳市发布了《益阳市大气环境质量限期达标规划（2020-2025）》，总体目标为益阳市环境空气质量在2025年实现达标；项目所在地主要地表水系为志溪河，其水质状况满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准；根据监测报告，区域声环境昼夜监测噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区要求，说明区域噪声环境质量较好；本项目废气、废水、噪声在采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准，因此对周边环境质量影响较小，本项目固废得到合理处置，对周边影响较小。综上，本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此项目符合环境质量底线标准。

（3）资源利用上线

本项目位于益阳市赫山区谢林港镇谢林港村，本项目用水主要为生活用水、医疗用水等，项目用水均取自当地自来水厂管网供给，区域水系发达，水量充足，不会达到资源利用上线；本项目用电来自当地电网，不会达到供电量使用上线；本项目原材料均为外购，不会超出资源利用上线；项目土地性质为医院用地，土地利用不会突破区域土地资源上线。由此可见，本项目不属于高消耗、高能耗、高水耗等类型项目，符合资源利用上限标准。
综上所述，本项目符合“三线一单”要求。
项目与益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见符合性分析

根据《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（益政发[2020]14号），本项目选址于益阳市谢林港镇，位于“笔架山乡/沧水铺镇/朝阳街道/赫山街道/会龙山街道/金银山街道/兰溪镇/龙光桥街道/桃花仑街道/谢林港镇/新市渡镇”管控单元，属于重点管控单元（环境管控单元编码为ZH43090320004），其主体功能定位为国家层面重点开发区。本项目与该意见符合性分析详见下表。

表1-1本项目与益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见的符合性分析一览表

管控要求

本项目采取的措施

符合性

主要属性

红线/一般生态空间（公益林/森林公园/水源涵养重要区）/水环境其他区域/水环境工业污染重点管控区（益阳高新技术产业开发区/龙岭工业集中区/益阳高新技术产业开发区、梓山湖监测断面、益阳市邓石桥枫树山金矿）/大气环境受体敏感重点管控区/大气环境其他区域/大气环境高排放重点管控区（光大垃圾发电厂/凯迪生物质发电厂/益阳高新技术产业开发区）/农用地优先保护区/土壤污染风险一般管控区/其他土壤重点管控区（部省级采矿权/市县级采矿权/部省级探矿权）/高污染燃料禁燃区/中心城区

本项目位于益阳市赫山区谢林港镇，不涉及公益林/水土保持功能重要区/水源涵养重要区/水环境其他区域/大气环境其他区域/农用地优先保护区/土壤污染风险一般管控区/其他土壤重点管控区/市县级采矿权市县级采矿权/部省级探矿权）/高污染燃料禁燃区/中心城区

是

空间布局约束

（1.4）志溪河流域严格控制生产方式落后、高能耗、高水耗、严重浪费资源和高污染的项目以及破坏自然生态和损害人体健康又无有效治理技术的项目。

（1.7）该单元范围内涉及益阳高新技术产业开发区核准范围（19.78km2）之外的已批复拓展空间的管控要求参照《益阳高新技术产业开发区生态环境准入清单》执行。
（1.1）本项目为精神专科医院，不属于高能耗、高水耗、严重浪费资源和高污染的项目以及破坏自然生态和损害人体健康又无有效治理技术的项目。

（1.7）本项目位于益阳市赫山区谢林港镇谢林港村，不在益阳高新技术产业开发区核准范围内。
符合

污染物排放管控

（2.1）废水

（2.1.1）加强城镇污水处理设施建设，提高城镇污水处理率。禁止生活污水直排，推进农村生活污水治理。

（2.1.2）推进工业集聚区水污染治理。实现污水管网全覆盖，新建项目完成清污分流。

（2.1.3）赫山区南干渠、卧龙渠、萝溪渠和谢林港镇邓石桥渠等黑臭水体采用截污纳管，关闭违法排污口，修建污水管网，对其渠道进行清淤和生态护坡等工程。

（2.1.4）禁止工矿企业和畜禽养殖场排放废水直接用于农业灌溉。灌溉水无法达标或存在较明显环境风险的区域，要及时调整种植结构，确保农产品质量安全。

（2.1.5）笔架山乡/谢林港镇/新市渡镇/谢林港镇：推广测土配方施肥、绿肥种植、水肥一体化、有机肥替代化肥等技术，减少化肥施用量。推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治。

（2.2）废气

（2.2.1）确保城区工地周边围挡、裸露土地和物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆

清洗、渣土车辆密闭运输“六个100%”，规模以上土石方建筑工地安装在线监测和视频监控设备，建立扬尘控制工作台账。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车实行全密闭，一年内实现动态跟踪监管。

（2.1）本项目实行雨污分流，污水经预处理达标后排入市政污水管网，最终排入谢林港镇污水处理厂。项目施工过程中废气严格按照“六个100%”落实。
符合

环境风险防控

（3.1）全面整治历史遗留矿山，加强对无责任主体的废矿坑洞涌水、采矿地下水及其污染源的监测、风险管控和治理修复。

（3.2）符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；存在潜在污染扩散风险的，责令相关责任方制定环境风险管控方案；发现污染扩散的，封闭污染区域，采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施。

（3.3）加强资江饮用水水源保护区的水质安全监测、监管执法和信息公开，实施从源头到水龙头的全过程控制。抓好应急水源及备用水源建设，提高应急供水能力；继续推进饮用水水源地达标建设。

（3.4）朝阳街道/谢林港镇：按照《益阳市重污染天气应急预案》要求，完善修订应急减排清单，实施不同响应级别下停产、限产企业清单，核算污染物应急减排量；督促工业企业配套制定具体的应急响应操作方案，推进工业企业错峰生产和运输管理。
本项目为精神专科医院，建设完成后将编制突发环境事件风险应急预案。
符合

资源开发效率要求

（4.1）能源：大力推广清洁能源、新能源使用，改变居民燃料结构，提倡使用太阳能、天然气、石油液化气、电等清洁能源，推广使用节能灶和电灶具，实施燃煤（燃油）锅炉天然气或成型生物质颗粒改造。禁燃区改用电、天然气、液化石油气或者其他清洁能源。

（4.2）水资源：严格用水强度指标管理，建立重点用水单位监控名录，对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。鼓励化工、食品加工等高耗水企业废水深度处理回用。积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度目标任务。（4.3）土地资源：统筹安排产业用地，大力推进节约集约用地，构建集约型社会，加强土地生态建设，保障重点区域、重点行业、重点产业用地需求。

（4.1）本项目使用电和液化石油气为清洁能源，用水量较少，且集约用地。

符合

综上，本项目的建设与《益阳市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》相符合。

与相关行业规范符合性

本项目主要分析与《国务院办公厅关于印发“十四五”国民健康规划的通知》(国办发〔2022〕11号)、湖南省“十四五”医疗卫生服务体系规划以及益阳市“十四五”区域卫生规划（2021-2025年)等相关行业规范的符合性分析
表1-3 项目与相关行业规范符合性分析一览表

规范名称

规范内容提要

项目建设内容

相符性

《国务院办公厅关于印发“十四五”国民健康规划的通知》(国办发〔2022〕11号)
提高精神卫生服务能力:推广精神卫生综合管理机制，完善严重精神障碍患者多渠道管理服务。按规定做好严重精神障碍患者等重点人群救治救助综合保障。提高常见精神障碍规范化诊疗能力，鼓励上级精神卫生专业机构为县（市、区、旗）、乡镇（街道）开展远程服务。建立精神卫生医疗机构、社区康复机构及社会组织、家庭相衔接的精神障碍社区康复服务模式。

本项目作为精神病专科医院，治疗对象主要为轻度的精神病人，在一定程度上可维护公众身心健康，推动精神卫生事业全面发展；建成后可为当地建立和完善的精神障碍患者服务体系，构建和谐社会；能促使当地医疗卫生和健康服务业全面发展。

相符

湖南省“十四五”医疗卫生服务体系规划
加快构建精神卫生专业机构、社区康复机构及社会组织、家庭相互支持的精神障碍社区康复服务体系,设有精神障碍社区康复机构或通过政府购买服务等方式委托社会组织开展康复工作的县市区数量应达到总数的70%。

本项目作为精神病专科医院，属于精神卫生专业机构。

相符
益阳市“十四五”区域卫生规划（2021-2025年)

加快构建精神卫生专业机构、社区康复机构及社会组织、家庭相互支持的精神障碍社区康复服务体系，所有区县（市）设有精神障碍社区康复机构或通过政府购买服务等方式委托社会组织开展康复工作。

本项目作为精神病专科医院，属于精神卫生专业机构。
相符
综上所述，本项目符合《国务院办公厅关于印发“十四五”国民健康规划的通知》(国办发〔2022〕11号)、湖南省“十四五”医疗卫生服务体系规划以及益阳市“十四五”区域卫生规划（2021-2025年)等相关行业规范要求。

本项目与《益阳市赫山区卫生健康服务体系发展规划（2021-2025年）》相符性分析

表1-4 项目与《益阳市赫山区卫生健康服务体系发展规划（2021-2025年）》符合性分析一览表

规划内容提要

项目建设内容

相符性

2、社会办医院建设

（1）鼓励社会办医向高端化、专科化发展。赫山区社会办医疗资源丰富，作为医疗卫生服务体系不可或缺的组成部分，较好地满足了人民群众多层次、多元化医疗服务需求的有效途径。鼓励社会办医院提供基本医疗服务，与公立医院形成有序竞争；鼓励社会办医院提供高端服务，满足非基本需求；鼓励社会办医院提供康复、老年护理、养老等紧缺服务，对公立医院形成补充。

（2）为社会办医预留空间。到2025年，按照每千常住人口不低于1.9张床位为社会办医院预留规划空间，同步预留诊疗科目设置和大型医用设备配置空间。鼓励社会力量举办中医类专科医院、康复医院、护理院（站）、口腔疾病、老年病和慢性病诊疗机构等各类医疗机构，优先支持举办非营利性医疗机构。引导社会办医院向高水平、规模化方向发展，发展专业性医院管理集团。支持社会办医院合理配备大型医用设备。加快办理审批手续，对具备相应资质的社会办医院，应按照规定予以批准，简化审批流程，提高审批效率。

本项目为社会办非营利性精神病医疗机构，为鼓励优先支持项目。

符合
5、精神卫生防治建设

建立以赫山区精神病医院为龙头，各镇卫生院（社区卫生服务中心）为基础，村卫生室为网底的技术服务体系。建立完善政府主导，各乡镇(街道)和相关部门协同配合，全社会共同参与的社区精神卫生综合防治体系。全面完成区精神病医院标准化、规范化建设。2024年以前完成区精神病医院门诊综合楼建设项目，总投资3000万元，建筑面积约8000平米，并投入使用。从2021年起，按1人/10万/每年标准，逐年增加精神卫生专业人员。到2021年，精神科床位设置达400张。逐步完成相关设备的配置。2021年，力争服务能力达精神专科二级甲等医院标准。

本项目为社会办非营利性精神病医疗机构，项目建设完善了社区精神卫生综合防治体系。

符合

综上所述，本项目与《益阳市赫山区卫生健康服务体系发展规划（2021-2025年）》相关要求基本相符合。
项目选址与规划符合性分析
本项目位于益阳市赫山区谢林港镇谢林港村，项目地西侧为G320国道，东侧为林地、耕地等，交通便利，便于患者就医。其他市政公共设施条件，如给水、供电等均有能力为本项目提供支持，其选址公共设施条件较为理想。

本项目为专科医院建设项目，项目用地为村集体建设用地，根据赫山区自然资源局出具的查询文件，项目用地规划地类为医疗卫生用地，符合《赫山区谢林港镇国土空间规划（2021-2035年）》要求，本项目用地范围内不涉及生态保护红线范围、自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、生态核心区及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等生态敏感区。
本项目所产生的主要污染物为医疗废水，在保证医疗废水各项污染物达标排放的前提下，项目建设与周边环境是相容的。

根据噪声现状监测结果，厂界昼夜间噪声均达标，在采取本环评所提措施以后，可有效降低周围交通和社会噪声对本项目的影响。由工程分析和污染物排放影响预测可知，工程运行后通过采取适当的污染防治措施，污染物均达标排放，对周围环境影响较小。

因此，项目选址较为合理。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、建设项目工程概况

本项目放射设备不在本次评价范围内，需另行办理相关环保手续。同时，本项目不设传染科。
二、建设内容
本项目用地面积为2383.0m2（项目向卫健部门请示报告中和房屋租赁合同中用地面积为2069.3m2，本次环评以赫山区自然资源局用地规划证明中0.2383公顷医疗用地面积为准），总建筑面积4500m2，其中门诊住院大楼2500.0m2、职工宿舍楼1800.0m2、门卫20.0m2及综合用房180.0m2。项目设置床位200张（项目因前期筹备时间较长，向卫健部门申请报告中拟建床位为90张，后因建设单位发展需要，决定增加至200张，后续将在卫健部门颁发的医疗卫生许可证中予以确认，因此项目医疗卫生许可证办理后需补充提供给环评审批部门）。年经营天数365天。

本项目只接收精神类病人，设有精神科门诊、精神科病房（男、女病区）、精神康复科、中医科、中医内科、预防保健科、心理健康咨询科、医学检验科、医学影像科、药剂科、功能科、消毒供应室。医院不进行手术服务，主要为药物治疗，仅进行常规的心理咨询、检查、住院治疗活动，其中中医科和中医内科仅为精神类病人服务，采购成品中药粉剂或汤剂，不在院区内设熬药间熬制中药。不接收重症病人，如遇重症病人转移至上级机构进行诊疗，不设置太平间。

项目主要建筑组成及工程内容详见表2-1：
表2-1  项目建设内容一览表

项目

建设内容

建设规模

备注

主体工程

门诊住院大楼

一栋5F建筑，建筑面积为2500.0m2，其中1F为门诊用房（包括门诊、检验室、心电图室、B超室、脑电图室、药房、放射室等），2F-5F为病房。
改造

职工宿舍楼（包括食堂）及住院楼
一栋4F建筑，建筑面积为1800.0m2，1F-2F主要用于医院职工用餐、住宿和休息。3F-4F为病房（病患用餐在住院楼）。

改造
辅助工程

综合用房（设备间）

设1个洗衣房（100m2），1间发电机（50m2），1间医疗废物暂存间（30m2），1间一般固体废物暂存间（10m2），总建筑面积为190.0m2
改造
门卫

设1个门卫室，总建筑面积为10.0m2
公用工程

供水

镇管网供水

供电

镇电网供电，本项目低压配电系统（220/380V）带电导体采用三相五线制，中性点固定接地的TN-S系统，配置一台备用发电机。
排水

本项目排水采取雨污分流制，雨水通过院内雨水管排入到市政雨水管网；本项目生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池处理）预处理后与项目医疗废水一起排入到项目院区的污水处理站处理后排入镇污水管网，引至谢林港镇污水处理厂处理后排入谢林港河后汇入志溪河。
新建

供暖、制冷

项目采用分体式空调供暖及制冷，无集中供暖、制冷设备

新建

照明系统

照明供电网络由馈电线、干线和分支线组成。馈电线将电能从项目所在地的市政送至照明配电柜，干线将电能从总配电柜送至各照明配电箱，分支线有干线分出将电能输送至每一个照明分配电箱和各个用能灯具及设备

环保工程

废水处理

医院污水（含生活污水、医疗废水）

本项目生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池处理）预处理后与项目医疗废水一起排入到项目院区的污水处理站处理，水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后，排入镇污水管网引入谢林港镇污水处理厂处理达标后排入谢林港河后汇入志溪河。
废气

污水处理站臭气

污水处理站加盖封闭+投加除臭剂，加强排风及周边绿化

备用柴油发电机尾气

经专用烟道引至室外排放

进出车辆的汽车尾气

加强通风以及院区周边的绿化

垃圾暂存间恶臭

加强通风
检验室废气
经专用管道引至楼顶1#排气筒排放
食堂油烟、燃烧废气
食堂产生的燃烧废气与油烟废气一起经油烟净化器净化后由管道引至楼顶2#排气筒排放
噪声

设备

机械设备噪声采取隔声、减震等措施；社会生活噪声，通过隔声、禁止喧哗标示，距离衰减等措施处理后达到相关标准要求
固废

医疗固废

医疗废物集中分类收集，暂存于医疗废物暂存间，定期交由资质单位回收处理；污水处理系统清掏污泥消毒干化后交由有资质单位处理。

一般固废
废包装外售；未污染的输液瓶等委托专业回收公司回收处理
生活垃圾

生活垃圾设垃圾桶收集，交由环卫部门统一处理

餐厨垃圾

经专门容器收集后，交具有餐厨垃圾处理资质的单位处理
三、主要原辅材料

本项目生产主要原辅材料见表2-2。
表2-2  项目主要原辅材料消耗一览表
序号

名称

单位

消耗量

来源

备注

医疗用水

m3/a

34711.5
镇管网供水
生活用水

m3/a

5840
绿化用水

m3/a

576
合计

m3/a

32478.25

电

万度

80.0

镇管网供电
注射器
个/年
15000
外购
输液器
套/年
1000
外购
碘伏
L/年
100
外购
医用酒精
L/年
100
外购
医用棉签
包/年
500
外购
纱布
kg/年
500
外购
除臭剂
吨/a
0.5
外购
污水处理站除臭

活性氧消毒粉
吨/年
3.5
外购
污水处理站消毒

医用手套
套/年
8000
外购
利培酮片
箱/a
5
外购
阿立哌唑片
箱/a
5
外购
奥氮平片
箱/a
4
外购
奋乃静片
瓶/a
80
外购
氟哌啶醇注射液
支/a
50
外购
舒必利片
箱/a
1
外购
四、主要设备

表2-3 项目主要设备配备一览表

序号

设备名称

设备型号

单位

数量

全自动生化仪

/

台

1

心电图

/

台

1

心电监护仪

/

台

3

B超

/

台

2

脑电图仪

/

台

1

紫外线灯

/

台

5

DR机

/

台

1

供氧装置

/

台

3

洗衣机

/

台

1

烘干机

/

台

1

生化仪
/

台

3
血常规三分类

/

台

3
显微镜

/

台

3
电解质分析仪

/

台

3
尿液分析仪

/

台

3
离心机

/

台

3
药品阴凉柜

/

台

1
冰箱

/

台

1

蒸馏水机器

/

台

3
梅毒振荡器

/

台

3
打印机

/

台

1

本项目放射设备不在本次评价范围内，需另行办理相关环保手续。同时，本项目不设传染科。
五、劳动动员及工作制度

本项目劳动定员共90人。正常门诊时间：8：00~5：30，本项目年工作日为365天，每班工作8小时，实行三班工作制。医院内设有宿舍楼及食堂，为职工及患者提供就餐及员工、医生住宿条件。
六、公用工程

1）给水工程

医院未设无同位素治疗及诊疗科室，因此，项目建成后无放射性用水及废水；项目不设牙科，无含银、汞等重金属污水产生；同时，放射科照片均采用激光打印，无需洗印照片，因此，项目无洗印废水；本项目不设传染病房，无传染病医疗污水；化验室不使用含氰、含铬药剂，不产生含氰、含铬废水。
本项目用水由镇供水管网供给，本项目用水主要为医疗用水、生活用水和绿化用水。其中医疗用水主要来自医院病房、门诊等科室用水、洗衣房用水、实验室废水，生活用水主要来自医护人员办公的生活用水、食堂用水。详见下分析：
（1）医疗用水

①病床用水

根据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014），住院人员用水量为200-300L/床·d，本项目为精神类疾病专科医院，用水量较小，用水取200L/床·d。项目规划床位200张，环评按满负荷运营，项目病床入住率以100%计，则用水量为40m3/d（14600m3/a）。

②门诊用水

院内平均每天门诊人数按50人次，根据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）表6.2.2医院生活用水定额，门诊用水量为10-15L/人次。本项目用水取15L/人·次，年工作时间按365d计，则门诊部用水量为273.75t/a（0.75t/d）。
③检验室废水

根据建设方提供资料，医院检验科化验均为常规简单化验，主要承担临床检验血、尿、便及常见液体分泌物常规分析，所用检验试剂为常规试剂，检验室采集的样本首接进入仪器进行分析，试剂滴在器皿上处理样本，检测过程产生的废液及器皿头道清洗液作为危险废物，交由有资质单位处理。

根据建设单位提供资料，产生量约0.1t/d，按年工作时间按365d计，检验室用水量约为36.5t/a（0.1t/d）。
④洗衣房废水

根据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）表6.2.2医院生活用水定额中洗衣房用水，洗衣房用水量为60-80L/kg，本项目取80L/kg；医院住院床位数为200张，每张床产生的被褥衣物的重量约2kg，按年工作时间按365d计，则洗衣房用水量约为11680t/a（32t/d）。

（2）生活用水

①医务人员用水

本项目预计院内职工定员为90人，根据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）表6.2.2医院生活用水定额，职工生活用水量为80-100L/人·班，按年工作时间按365d计，本项目用水取100L/人·班，则医务人员用水为3285t/a（9t/d）。

②食堂用水

医院食堂对医院职工、门诊人员、病人提供就餐服务，根据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）表6.2.2医院生活用水定额中食堂用水，食堂用水量为10-25L/人·次，按年工作时间按365d计，预计用餐人数280人，本项目用水取25L/人·次，则食堂用水量为2555t/a（7t/d）
（3）绿化用水

项目绿化用水量参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）表32中绿化用水，按60L/m2•月计，按4个月（120天）算，本项目绿化面积200m2，则项目绿化用水量为48m3/a。
综上所述，本项目总用水量为89.98t/d（32478.25t/a）
2）排水工程
本项目排水系统设计为雨污分流制，雨水通过院区内的雨水沟排入到谢林港镇雨水管网最终排入志溪河；项目产生的污水量按用水量的80%计，本项目产生的废水主要为医院医疗废水及生活污水（含食堂废水），其中医疗废水为58.28t/d（21272.2t/a），生活污水为12.8t/d（4672t/a），废水总量为71.08t/d（25944.2t/a）。本项目生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池处理）预处理后与项目医疗废水一起排入到项目院区的污水处理站处理后排入镇污水管网，排至谢林港镇污水处理厂处理达标后排入谢林港河后汇入志溪河。

项目用水、排水量核算详见下表2-5。

表2-5 本项目用水与排水一览表
序号

用水项目名称

使用人数或单位数

单位

用水量标准

废水产生率

使用时间(h)

用水量（t）

（365天/年）

废水量

日用水

年用水

日废水

年废水

1

病床

200

L/床·d

200

0.8

24

40

14600

32
11680
2

门诊就医人数

50
L/人·次

15
0.8

10

0.75
273.75
0.6
219
3

洗衣用水

200
L/kg

80
0.8

间断

32
11680

25.6
9344

4

化验室废水
/
t/d
0.1
0.8
间断

0.1
36.5
0.08
29.2
5

医务人员

90
人/日

100
0.8

24

9
3285

7.2
2628

6

食堂用水

280

L/人·日

25
0.8

间断

7
2555

5.6
2044

7
绿化用水

200

L/m2·月（按120天计）
60

/

间断

0.4
48
0

0

总计

89.98

32478.25

71.08

25944.2

[image: image7.png]/ 1##£2920

14800 11680
ERARAK >

f #6475

27375 219

[RiZNAL:LS
ﬁ ##es7
2628

/> #2336 259442

3285

EFAR K

P WS
TRakE kg

sk 11680 [ B NN

HHE73

wwEmk |22

#HHE511

2555 2044
BEAK —

1fitEde

S

48 SRk





图2-1 项目水平衡图（单位：t/a）
3）供电

本项目供电来源于镇电网供电，年用电约80.0万度/年。

4）供热方式
本项目不设置锅炉、中央空调等集中供热系统，专用电供暖，项目采用分体式空调供暖及制冷，无集中供暖、制冷设备。
七、平面布置合理性分析
本项目为精神专科医院，包括门诊住院楼、宿舍楼及其他辅助用房。门诊住院楼位于项目地西侧；职工宿舍楼及住院楼位于项目地东侧，食堂位于职工宿舍楼及住院楼一楼；项目发电机房等辅助用房位于项目院区东北侧。人员活动场地位于院区中部。污水处理设备位于项目院区东北部。

院内建筑物分区明确，项目位置醒目，方便病人就医，车辆进出便利，形成功能即独立又合理联系的统一整体，平面布局合理。

医院污水处理站布置合理性分析：污水处理站布置在门诊住院大楼东北侧绿化带内，污水处理站采用地埋式密闭设施，加强周边绿化，同时投加除臭剂等方式对恶臭气体进行处理，可以减少臭气和噪声对病人和周边居民的影响。


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程

本项目施工期建设内容主要为门诊综合楼、职工宿舍及住院楼改造装修等。项目施工期建设流程及污染物排放节点详见图2-2：

[image: image8.png]EHRENE |- > B i R Bk

#
&

L0 T — NSNS

Ea:l el

ZeftHih




图2-2 项目施工流程及产污节点图

施工期流程简述：

施工内容主要包括装饰工程、安装工程及场地恢复工作。

本项目施工期主要污染为噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化，在施工完成后，以上污染物得到合理处置后环境影响消失。
施工期产污环节：

废气：施工扬尘（主要来源于结构施工、装修、绿化施工以及施工车辆行驶于场地及道路路面而扬起的灰土、车辆装卸时的扬尘等）、装修废气（装修废气由装修工序建筑装饰材料如油漆、涂料、稀释剂等产生，主要污染物为苯及苯系物）。
废水：施工废水（施工废水主要包括车辆冲洗废水）、施工人员生活污水。
噪声：施工噪声主要为各种作业机械和运输车辆施工产生的噪声.

固废：建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。
二、运营期工艺流程

本项目为专科医院，在对患者进行检查整治过程中，与污染物排放有关的时段主要在检验、检查及门诊、住院治疗等阶段。运营期流程及产污环节如图2-3示。


[image: image9.emf]挂号

检查

康复出院

住院治疗

康复出院

医疗废物

医疗废水

医护人员

生活废水

化粪池

外委处理

污水处理站

恶臭

污

泥

患者

噪

声

门诊

治疗

患者

康复

患

者

复

诊

食堂废水

隔油池


图2-3运营期流程及产污环节图
工艺流程说明：前来医院就诊的病人先在咨询台（导诊）进行咨询后，根据自身的情况进行挂号、缴费，进行相应的诊断服务，根据诊断首先进行常规检查，治疗后症状较轻的病人休息几个小时可出院，严重的病人需住院跟踪治疗，直至康复后出院，康复后出院患者根据自身情况进行复诊。

表2-6 本项目运营期主要污染物汇总表
污染物类别
污染物产生的位置
污染物名称
废气
食堂

食堂油烟
医疗废物、生活垃圾暂存间

恶臭

污水处理站
恶臭

检验室
检验废气
备用柴油发电机
发电机尾气
废水
全院
医院污水（包括员工生活废水、食堂生活废水、医疗废水）
噪声
人员活动
生活噪声
设备
设备、风机等
固体废物
生活垃圾
生活垃圾
危废暂存间
医疗垃圾、其他危废
一般固废
未沾染人体体液的输液瓶、输液袋等
污水处理站
污泥
食堂
餐厨垃圾


	与项目有关的原有环境污染问题
	一、与项目有关的原有环境污染问题

本项目为新建项目，租用现有建筑进行改造装修，场地原为幼儿园，因经营不善倒闭，场地内设施设备均已搬离，不存在与项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	环境空气质量

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“6.2.1.2”采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。“6.2.1.3”评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。

为了解建设项目所在地的大气环境状况，本项目环境空气环境质量现状引用益阳市监测站2023年益阳市中心城区全年环境空气质量状况数据。引用监测项目包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测年均值。益阳市中心城区空气污染物浓度状况结果统计表详见表3-1.
表3-1 2023年益阳市中心城区环境空气年平均浓度结果
污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）
标准值（μg/m3）
占标率

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

43
35

122.9%
不达标

PM10
年平均质量浓度
62
70

88.6%
达标

SO2
年平均质量浓度
6

60

10%
达标

NO2
年平均质量浓度
17
40

42.5%
达标

CO

百分位数日平均质量浓度
1200
4000
30%
达标

O3
百分位数8h平均质量浓度
141
160

88.1%
达标

结合上表数据可知，2023年益阳市大气环境质量主要指标中SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10、CO日平均第95百分位数浓度、O38小时平均第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，PM2.5年平均质量浓度超标，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），判定项目所在区域为不达标区。

目前益阳市发布了《益阳市大气环境质量限期达标规划（2020-2025）》，规划范围为益阳市行政区域，总面积12144平方公里。包括市辖3县（桃江、安化、南县）、1市（沅江）、3区（资阳、赫山、大通湖区）和国家级益阳高新技术产业开发区。规划基准年为2017年，规划期限从2020年到2025年。总体目标：益阳市环境空气质量在2025年实现达标。近期规划到2023年，PM2.5、PM10年均浓度和特护期浓度显著下降，且PM10年均浓度实现达标。中期规划到2025年，PM2.5年均浓度低于35μg/m3，实现达标，O3污染形势得到有效遏制。规划期间环境空气质量优良率稳步上升。

特征因子现状调查

本项目大气环境特征因子为氨、硫化氢和臭气浓度。根据根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中“（三）区域环境质量现状1、大气环境，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。为了了解项目所在地特征污染物氨、硫化氢和臭气浓度现状浓度，建设单位委托湖南宏润检测有限公司于2024年7月对项目所在地下风向环境空气情况进行了采样监测，具体监测信息如下：
1）监测点位：布设1个大气采样点，位于项目地当季（夏季）主导风向下风向A1。
2）监测因子：氨、硫化氢和臭气浓度。
3）监测时间：2024年7月22日~7月24日。
4）评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
5）监测结果：根据表3-2监测结果可知：监测点的氨、硫化氢能达到《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D表D.1的限值，臭气浓度作为背景值，区域空气环境质量较好。详见表3-3。

表3-2 气象参数一览表
采样时间
环境温度
（℃）
环境湿度
（%）
环境气压
（kPa）
风速
（m/s）
风向
天气
07.22
28~37
49
98.1~98.9
1.8~2.4
南
晴
07.23
29~38
49
98.2~98.8
2.0~2.5
南
晴
07.24
28~38
50
98.0~98.8
1.8~2.5
南
晴

表3-3 环境空气检测结果
采样点位

检测项目

采样时间及检测结果

参考限值
07.22
07.23
07.24
下风向居民点○A1
硫化氢mg/m3
第1次
0.004
0.004
0.006
0.010
第2次
0.004
0.006
0.005
第3次
0.003
0.005
0.006
第4次
0.005
0.007
0.005
氨

mg/m3
第1次
0.06
0.06
0.06
0.200
第2次
0.07
0.08
0.07
第3次
0.06
0.07
0.06
第4次

0.08
0.08
0.05
臭气浓度无量纲

第1次
＜10

＜10

＜10

——

第2次
＜10
＜10
＜10
第3次
＜10
＜10
＜10
第4次

＜10

＜10

＜10

备注：参考《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D表D.1的限值。
2、地表水环境质量
根据益阳市生态环境局2023年1月~12月全市环境质量状况的通报内容：志溪河设置8个监测断面，分别为雪峰山水库汪家村、宁乡与益阳交界、石堪湾桥、软桥村、牛扼湾、新市渡、志溪河入资江、竹荆寺，志溪河地表水断面水质均达到或优于Ⅲ类，水质达标率为100%，水质状况为优。项目雨水排口位于竹荆寺与新市渡断面之间。
志溪河水质状况结果见下表：

表3-4  志溪河水质状况表

断面名称

时间

水质类别

雪峰山水库汪家村、宁乡与益阳交界、石堪湾桥、软桥村、牛扼湾、新市渡、志溪河入资江、竹荆寺

2023-01

Ⅲ类

2023-02

Ⅲ类

2023-03

Ⅲ类

2023-04

Ⅲ类

2023-05

Ⅲ类

2023-06

Ⅲ类

2023-07

Ⅲ类

2023-08

Ⅲ类

2023-09

Ⅱ类

2023-10

Ⅱ类

2023-11

Ⅱ类

2023-12

Ⅱ类

根据上表可知，项目所在地地表水环境-质量现状中监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，说明志溪河水质达标，说明本项目所在区域水环境质量较好。

3、声环境
为了解本项目周边区域声环境质量现状，本项目委托湖南宏润检测有限公司于对项目所在地环境噪声进行监测。

（1）监测布点：监测点布置分别N1项目地东侧厂界1m处、N2项目地南侧厂界1m处、N3项目地西侧厂界1m处、N4项目地北侧厂界1m处、项目地场界50m范围内居民点N5~N8。

（2）监测时段及频次：2024年7月22日-7月23日，连续监测2天，分昼夜进行监测，分别测定其等效（A）声级。

（3）评价标准：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关方法和规定，执2类或4a类标准。

监测结果分析及结论见表3-5。

表3-5 噪声检测结果
检测类型
采样点位

采样时间和频次

检测值[dB（A）]

参考限值[dB（A）]

环境噪声

东厂界外1m处

△N1
07.22
昼间

56.1
60
夜间

46.1
50
07.23
昼间
58.5
60

夜间
47.2
50

南厂界外1m处

△N2
07.22
昼间

57.8
60
夜间

48.0
50
07.23
昼间
57.6
60

夜间
48.2
50

西厂界外1m处

△N3

07.22
昼间

63.4
70
夜间

49.2
55
07.23
昼间
59.1
70

夜间
49.2
55

北厂界外1m处

△N4
07.22
昼间

56.8
60
夜间

45.7
50
07.23
昼间
56.2
60

夜间
47.8
50

南侧居民点△N5
07.22
昼间
57.4
60

夜间
47.9
50

07.23
昼间
55.2
60

夜间
46.8
50

西南侧居民点

△N6

07.22
昼间
61.9
70

夜间
48.2
55

07.23
昼间
61.2
70

夜间
49.3
55

西侧居民点△N7

07.22
昼间
60.5
70

夜间
49.3
55

07.23
昼间
59.3
70

夜间
50.2
55

北侧居民点△N8
07.22
昼间
55.3
60

夜间
43.4
50

07.23
昼间
59.8
60

夜间
46.8
50

备注：△N3、△N6、△N7参考《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中4a类标准限值；其它参考《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准限值。
由上表监测数据可知，项目N1~N4厂界外的环境噪声、项目地场界居民点N5~N8昼间、夜间监测值均未超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应功能区标准要求，说明本项目用地所处的区域声环境现状较好。

4、生态环境

经过现场的实地踏勘，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，没有珍稀濒危动植物、古树名木分布及需特殊保护的人文景观及文物单位。项目建设区域常见经济动物种类包括两栖类、爬行类、鸟类，具体有：两栖类：泥蛙、蟾蜍、雨蛙、树蛙、青蛙等；爬行类：壁虎、蜥蜴、蛇类等；鸟类：麻雀等；通过现场踏勘及向当地居民进行调查了解，本次调查区域内未发现国家和省级重点保护野生动物，无珍稀保护动物，未发现其栖息地和迁徙通道。
5、电磁辐射
本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状开展监测与评价。

6、地下水环境、土壤环境 

对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录 A，本项目属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中一般性原则针对Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为社会事业与服务业－其他类别，属于土壤环境影响评价IV类项目，判定本项目无需开展土壤环境影响评价工作。
且项目营运期不取用地下水，亦不向地下排水，项目营运期废水能够进入镇污水管网，因此对地下水、土壤影响相对不明显，因此不开展地下水、土壤环境现状监测。

	环境

保护

目标
	大气环境

项目厂界外500米范围内的无自然保护区、风景名胜区。大气环境保护目标具体见下表。

声环境

厂界外50米范围内声环境保护目标详见下表。
地表水环境

项目地表水环境保护目标详见下表。

地下水环境

厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
生态环境

本项目位于益阳市赫山区谢林港镇谢林港村，用地范围内不涉及生态红线、自然保护区、风景名胜区等敏感目标。

本项目环境保护目标见下表：
表3-4 环境敏感目标一览表

环境因素

保护对象名称

规模/功能

距离厂界的相对位置及坐标

保护级别

方位，与本项目最近距离（m）

中心坐标
大气环境

#1谢林港集镇居民区1

800人
北侧，20
112.265941421,28.529578385
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

#2谢林港集镇居民区2

320人
西北侧，40
112.262304346,28.527711567
#3谢林港集镇居民区3

160人
南侧，5

112.262894432,28.523945746
4#燕家湾居民点

100人
东侧，225
112.267346899,28.524675307
声环境

#1谢林港集镇居民区1

12人

北侧，20

112.264871220,28.526619908
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
#2谢林港集镇G234国道红线两侧30m内
12人

西侧，40

112.264093379,28.526501891
《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类
#3谢林港集镇居民区3

24人

南侧，5

112.264286499,28.525976178
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
地表水环境

志溪河
渔业用水
西侧，103
109.757773675,26.713881732
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中Ⅲ类标准

生态环境
周边土壤、林地、耕地、动植物等

四周土壤、林地、耕地、动植物等

保护其不受破坏
地表水
厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水排放标准：

运营期，本项目生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池处理）预处理后与项目医疗废水一起排入到项目院区的污水处理站处理后，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准，排入镇污水管网，至谢林港镇污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及2006年修改单中的一级A标准后排入谢林港河后汇入志溪河，详见下表3-5、表3-6。
表3-5 医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005） （摘录）

序号

控制项目

预处理标准

1

粪大肠菌群数／（MPN／L）

5000

2

肠道致病菌

—

3

肠道病毒

—

4

pH

6~9

5

化学需氧量（COD）

浓度／（mg／L）

最高允许排放负荷／［ｇ／（床位·ｄ）］

250
250

6

生化需氧量（BOD）
浓度／（mg／L）
最高允许排放负荷／［ｇ／（床位·ｄ）］

100
100

7

悬浮物（SS）
浓度／（ｍｇ／Ｌ）
最高允许排放负荷／［ｇ／（床位·ｄ）］

60
60

8

氨氮／（mg／L）

—

9

动植物油／（mg／L）

20

10

石油类／（mg／L）

20

11

阴离子表面活性剂／（mg／L）

10

12

色度／（稀释倍数）

—

13

挥发酚／（mg／L）

1.0

14

总氰化物／（mg／L）

0.5

2、废气排放标准：

施工期扬尘、施工机械废气、运输车辆尾气及装修废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源无组织排放监控浓度限值，详见下表3-7。
运营期，污水处理站臭气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准，见表3-8；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准，见表3-9；
表3-7 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）摘录
序号

控制项目

最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值

排气筒高度（m）

二级

监控点

浓度

（mg/m3）

1

SO2
550

15

2.6

周界外浓度最高点

0.4

2

NOX
240

15

0.77

0.12

3

颗粒物

120

15

3.5

1.0

4
非甲烷总烃
120
15
10
4.0
5
甲苯

40
15
3.1
2.4
6
苯

12
15
0.5

0.4
7
二甲苯

70
15
1.0
1.2
表3-8 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度
序号
控制项目

标准值
标准来源
1
氨（mg/m3）

1.0
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物标准
2
硫化氢（mg/m3）

0.03
3
臭气浓度（无量纲）

10
4
氯气（mg/m3）

0.1
5

甲烷（指处理站内最高体积百分数／％）

1

表3-9  《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

规模

小型

中型

大型

基准灶头数

≥1，＜3

≥3，＜6

≥6

最高允许排放浓度（mg/m³）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

75

85

3、声环境排放标准：

项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的排放限值，具体标准限值如表3-11所示；

营运期，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类和4类标准，具体标准限值如表3-12所示。

表3-11  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB（A）

排放限值

标准来源

昼间

夜间

70

55

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

2类

60
50
4类

70
55
4、固体废物存储、处置标准

一般工业固废贮存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求；医疗垃圾执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求、《医疗废物管理条例》及《医疗废物集中处置技术规范》（试行）；污水处理站污泥控制执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4标准；

表3-13 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）
医疗机构类别

粪大肠菌群数/（MPN/g）

肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率/%
综合医疗机构和其他医疗机构

≤100
—

—

—

＞95


	总量

控制

指标
	根据“十四五”总量规划，水污染物总量控制指标为COD﹑NH3-N；大气总量控制指标为SO2、NOX、VOCs。

根据工程分析，项目COD排放量为1.297t/a、NH3-N排放量为0.130t/a。项目属于医疗机构总量控制指标纳入谢林港镇污水处理厂，不另行申请；VOCs总量控制指标为0.09t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	施工期大气保护措施
1.1施工大气污染源
施工废气主要有施工扬尘、施工机械及车辆尾气和装修废气；

施工扬尘：主要来源于结构施工、装修、绿化施工以及施工车辆行驶于场地及道路路面而扬起的灰土扬尘等，在风速2.0m/s时，扬尘影响范围一般在其下风向约150m以内。

施工机械及车辆尾气：施工车辆等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物。

装修废气：装修废气由装修工序建筑装饰材料如油漆、涂料、稀释剂等产生，主要污染物为苯及苯系物，这将带来环境空气局部的污染。室内环境污染影响主要表现为：甲醛、氨、苯对人体的危害。
1.2防治措施
减轻粉尘和扬尘污染程度和影响范围的主要对策有：
根据益阳市发布的《益阳市扬尘污染防治条例》文件精神，项目施工期应满足：

施工工地周围按照规范要求设置硬质围挡。

施工工地出入口、内部主要道路、加工区和物料堆放场地硬化并辅以喷淋、洒水等有效措施。

有施工车辆出入的施工工地出口内侧建设冲洗平台，安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出，确实不具备建设冲洗平台设施条件的，采取其他有效措施防止运输车辆造成扬尘污染。

施工工地内的裸露地面绿化或者覆盖密闭式防尘网（布）

施工过程中易产生扬尘环节实行湿法作业，但是按照规范要求不宜采取湿法作业的除外；施工工地周围按照规范要求设置硬质围挡；

施工工地作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流；易产生扬尘污染的材料采取有效覆盖措施，粉末状材料密封存放；

施工场地出口应设置洗车平台、沉淀池，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。

施工现场运送土方、渣土、水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未按规定办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。建筑垃圾、工程渣土在二十四小时内清运，不能及时清运的，采取覆盖密闭式防尘网（布）等措施。

运输垃圾、渣土、土方、灰浆、泥浆、商品混凝土、预拌砂浆采用全密闭化车辆，保证车厢密闭完整，运输煤炭、砂石等其他散装物料的车辆采取覆盖等防止物料遗撒的措施，运输途中不得泄漏、撒落；

运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出装卸场所；运输车辆倾倒物料后，继续采取覆盖或者密闭等措施，行驶途中不得泄漏、撒落。散装物料需要在城镇公共场所装卸作业的，应当装袋运输和装卸，不得泄漏、撒落。

装修废气防治措施：
室内环境污染影响主要表现为：甲醛、氨对人体的危害。装修中应采取以下防范措施：

1）装修中应采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，这是降低造成室内污染的根本。

2）装修后的居室不宜立即投入使用，通常要通风换气30天左右。

3）保持室内的空气流通，也可在室内有选择的进行养花植草，既可美化室内环境，又可降低室内有害气体的浓度。
施工机械及车辆尾气主要采取的防治与缓解措施有：
①对于施工期的汽车尾气及机械设备废气，施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备；

②设计合理的施工流程，进行合理的施工组织安排，减少重复作业等；

③集中连续作业；
④加强机械设备的保养与合理操作，减少其废气的排放量。
在采取上述措施后施工期扬尘、施工机械及车辆尾气、装修废气可以将工程施工期对周围环境空气的影响减至最低程度。
施工期废水环境影响和保护措施

施工过程中产生的废水主要有施工废水、施工人员生活污水。
2.1、施工废水
施工废水主要为车辆冲洗废水。施工废水主要污染物有石油类、SS，含量分别为25mg/L、2000mg/L。施工废水随意排放会影响地表水环境，必须经隔油沉淀后用于工地洒水抑尘。
2.2、生活污水
工程施工单位应为建筑工人创造一定的文明生活、工作条件，同时注意建筑工地的环境保护。施工人员为当地工人，不在施工场地居住、用餐，生活污水产生量很少，主要为粪便污水。
主要保护措施：

（1）项目施工期生活废水依托现有化粪池，最终排入镇污水管网。

（2）环评要求工程施工应设置完善的配套排水系统，施工废水经隔油沉淀处理，沉淀时间不少于2小时，可循环用作冲洗或场地抑尘洒水；出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，冲洗废水经过沉淀处理后回用作为洗车水。
（3）建筑材料堆放应加盖防雨布，减少雨水冲刷量，施工期生产废水，车辆冲洗水、建筑材料堆放被雨水冲刷产生的污水经隔油沉砂池预处理后回用于施工场地洒水等，不外排。
经采取上述有效措施后施工期污水对周围水环境的影响较小。
施工期噪声保护措施

3.1施工期噪声源
施工噪声主要为各种作业机械和运输车辆施工产生的噪声，施工作业及运输噪声可能会对沿线居民生活产生一定影响。
3.2噪声防治措施

为减轻施工期对周围环境的影响，施工单位应严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，建设单位合理安排施工计划并采取较严格的施工管理措施，应做到：
①建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
②施工单位要在施工准备时有施工组织设计，施工现场要制定环境保护措施，使各项作业有组织、有计划地进行，尽可能避免高噪声设备同时运作。
③从声源上控制，应要求建设单位使用的主要机械设备为低噪声机械设备，譬如：在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，避免多台机械同时施工。
④合理安排施工时间，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外，施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的要求，尽可能减少噪声产生的影响。
⑤加强施工机械的维护管理工作，使设备正常平稳运转，避免设备非正常工况产生的高噪声污染；安排人工轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。
⑥施工单位应处理好与周围人员的关系，避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定。

采取上述降噪措施后，施工过程对周围的环境敏感点的噪声影响将大大降低。并且随着工程施工的结束，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的，短期的。
施工期固废环境保护措施

施工期的固体废弃物主要有建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。

①建筑垃圾

本项目建筑垃圾，一部分如建筑废模块、建筑材料下脚料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如弃土、废沙石等建筑材料废弃物等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，影响周围环境的景观。因此无回收价值的建筑废料必须统一分类收集后，渣土部门联系，外运至指定的填埋点进行安全填埋。

②施工人员的生活垃圾

项目施工期产生少量生活垃圾，施工期产生的生活垃圾可在施工场地内设置生活垃圾箱，经收集后由当地环卫部门定期清运处理。
为有效防治施工过程中固废产生的影响，施工中应采取如下措施：
设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废渣应及时清运填埋，不得随意堆放，防止出现废渣处置不当而导致的水土流失。

项目采取以上措施后，施工固体废物均可得到有效处理，对区域环境影响较小。
施工期生态环境保护措施

本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，原有场地已硬化，项目建成后厂区污水处理站周边将新增绿化面积200m2，因此项目的建设对区域生态环境影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

1.1、废气污染物产排污情况

表4-1 项目废气污染物产排污情况一览表

产排污环节

污染物种类

污染物产生量和浓

度

排放形式

治理设施

污染物排放情况

产生量

（t/a）

产生浓度

（mg/m3）

处理能 力（m3/a）

处理工艺

去除率

是否可行技

术

排放浓度

（mg/m3）

排放速 率（kg/h）

排放量

（t/a）

污水处理站臭气

NH3
0.59

kg/a

/

无组织

/

采用加盖封闭+投加除臭剂，周边绿化

60%

是

/

/

0.236

kg/a

H2S

0.023

kg/a

/

/

/

0.0093

kg/a

备用柴油发电机尾气

烟尘、SO2、NO2
少量

/

无组织

/

/

/

是

/

/

少量

进出车辆的汽车尾气

CO、HC、NOx等

少量

/

无组织

/

/

/

是

/

/

少量

垃圾暂存间恶臭

NH3、H2S

少量

/

无组织

/

/

/

是

/

/ 

少量

检验室废气

异味

少量

/

有组织

/

/

/

是

/

/ 

少量

食堂油烟

油烟

0.072
/

有组织

5000m3/h

油烟净化器

60%

是

0.00986
1.97
0.0288
1.1.1废气污染源强核算过程

本项目废气主要为污水处理站臭气、备用柴油发电机尾气、进出车辆的汽车尾气、垃圾暂存间恶臭、食堂油烟、检验废气等。

（1）污水处理站臭气

本项目建设单位拟设置一个处理水量为100t/d的地埋式污水处理站，采用“二级强化处理+消毒工艺”工艺对全院废水进行处理。污水处理站在运营期间由于微生物新陈代谢等过程会产生氨、硫化氢等恶臭气体。

项目污水处理站排放的恶臭气体与水流速、温度、所含污染物的浓度、天气状况等因素有关，排放的恶臭一般具有浓度低、排气量大、臭气物质的种类多等特点。污水处理站将处理设备密封起来，设备留有排气窗，本项目污水处理工程规模较小，项目处理废水为25944.2t/a。
根据相关类似处理设施的类比，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。项目废水中BOD5去除量为2.401t/a，计算得NH3和H2S产生量分别为0.00074t/a和0.000029t/a，产生量极少。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关要求，本项目建设单位拟采用加盖封闭+投加除臭剂的方式对恶臭气体进行处理，污水处理站的为地埋式密闭设施，污水处理站周边的种植植物的吸收，同时投加除臭剂等方式对恶臭气体进行处理，可大大减少，能够有效地避免臭气对周围环境的影响。削减效率约为60%，废气排放量约为NH3：0.236kg/a：H2S：0.0093kg/a。经大气扩散后对周边环境影响较小。

（2）备用柴油发电机尾气

项目设1台备用柴油发电机，发电机采用0#柴油为燃料，燃油产生的废气中含烟尘、SO2、NOX等大气污染物。据项目所在区域电力供应情况，该区域停电次数较少，备用柴油发电机的启用次数不多，正常情况下，只是每个月启动一次，主要目的在于检查设备是否正常，因此备用发电机组燃油废气排放量不大。项目柴油发电机设于发电机房内，采用自然通风流通发电机房空气，废气经专用烟道引至室外排放，对周边环境空气影响较小。

（3）进出车辆的汽车尾气

项目地面设停车位，无地下车库。汽车尾气中主要为CO、HC和NOx等。由于医院出入汽车量不大，所产生的尾气CO、HC和NOx等污染物也很少，汽车尾气无组织排放，且院内种植有草皮及树木，排放的废气经过空气的自然扩散和稀释后对环境影响不大。

（4）垃圾暂存间恶臭

医院设置有单独的医疗废物、生活垃圾暂存点。在项目营运期，垃圾的收集、转运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解时会发出恶臭气体，主要成分为氨（NH3)、硫化氢（H2S）等物质，项目垃圾存间仅作为垃圾的暂存，不进行分拣及压缩，且垃圾用密封袋分装，生活垃圾日产日清；医疗废物暂存间的设置，按照《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》的有关规定管理，医疗废物交由资质单位回收处理，医疗废物贮存时间较短，医疗废物通过专用容器及防漏胶袋密封，臭气溢出极少，医疗废物暂存间恶臭产生量相对较小。同时，垃圾存储于封闭室内，定期杀菌消毒并加强管理和清洁，防止蚊蝇滋生，不会对周边环境造成明显不良影响，故本评价不做定量核算。

（5）检验室废气

本项目不设病理组织的检验，仅针对血液、体液等进行病理检验，医院化验和分析均设置在门诊住院楼一楼的检验科开展。根据类比，检验科实验过程中，会排放少量的挥发性有机废气等污染气体，根据建设单位提供资料，各有机试剂年使用约为100L，最终全部挥发，平均密度以0.9g/cm³计算，挥发量约90kg/a。这些废气通过收集抽至楼顶排气筒（1#）排放。

（6）食堂油烟

项目拟在宿舍楼1层设置一个食堂，食堂为医务人员及病患陪护提供就餐，病患在住院楼用餐，食堂厨房使用罐装液化石油气及电能为燃料，为清洁能源，烹炒过程会产生油烟废气。见下分析：
食堂油烟：预估日常就餐人数280人，据类比调查餐饮食用油消耗为3.5kg/100人·天，则日消耗食用油为9.8kg，油烟产生量按使用量的2%计算，日工作8个小时，则油烟产生量为0.02466kg/h（0.072t/a），环评建议食堂内设置油烟净化器，处理效率按60％计，设计油烟净化器风机风量5000m3/h。油烟排放量为0.00986kg/h（0.0288t/a）。
表4-2  食用油消耗和油烟废气产生情况

人数

用油指标

（kg/100人·d）

耗油量

（kg/d）

油烟挥发系

数

油烟产生量

（t/a）

油烟排放量

（t/a）

280

3.5

9.8
2%

0.072
0.0288
综上所述，本项目食堂产生的油烟经油烟净化器净化后由管道引至楼顶排气筒（2#）排放，油烟排放总量为0.0288t/a，排放浓度1.97mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准。本项目使用液化石油气作为燃料，液化石油气为清洁能源，产生污染物量较小。经油烟净化器处理后排放的油烟废气不会给周围的环境造成明显的影响。

1.2、废气污染治理技术可行性分析

参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中附录A“废气治理可行技术参考”，具体内容见下表。

表4-3  “污染防治可行技术参考”摘录

污染物产生设施

污染物种类

排放形式

可行技术

本项目情况

技术是否可行
污水处理站

氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷

无组织

产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂

本项目污水处理站恶臭无组织排放，污水处理站采用加盖，并投放除臭剂处理恶臭气体

是
氨、硫化氢、臭气浓度

有组织

集中收集恶臭气体经处理（喷淋排塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）经排气筒排放。

综上所述，本项目污水处理站废气处理措施可行。
1.3、监测要求

本项目为精神专科医院，参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》 (HJ819-2017）对本项目废气的日常监测要求，见下表：
表4-4 废气监测要求

监测项目

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

无组织

污水处理站周界

氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷

1次/季度

执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物标准

1.4、环境影响分析结论

（1）污水处理站恶臭
本项目建设单位拟采用加盖封闭+投加除臭剂的方式对恶臭气体进行处理，经处理后，恶臭气体排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”标准，对周围环境空气影响较小。

（2）备用柴油发电机尾气

项目备用柴油发电机运行的机率较小，工作时间短。发电机采用0#柴油为燃料，柴油在燃烧过程中排放烟气，产生烟尘、SO2、NOX等污染物，项目柴油发电机设于发电机房内，废气经专用烟道引至屋顶排放，对周围环境空气影响较小。

（3）进出车辆的汽车尾气

项目地面设停车位，无地下车库。汽车尾气中主要为CO、HC和NOx等。由于医院出入汽车量不大，所产生的尾气CO、HC和NOx等污染物也很少，汽车尾气无组织排放，且院内种植有草皮及树木，排放的废气经过空气的自然扩散和稀释后对环境影响不大。
（4）垃圾暂存间恶臭

本项目垃圾收集点（医疗废物暂存间、生活垃圾暂存间）废气通过日常杀菌消毒并加强管理和清洁后影响较小。

（5）检验室废气

本项目检验室使用少量商品试剂，在使用过程会产生少量的挥发性有机废气等污染气体。试剂操作均在医学专用通风橱内进行，并用机械通风设备将废气输送到顶楼排放。由于检验室试剂使用量不大，有机废气挥发量较小，高空排放使废气能够得到良好的扩散，对周边环境影响较小；

（6）食堂油烟废气
项目食堂产生的燃烧废气与油烟废气一起经油烟净化器净化后由管道引至楼顶高空排放，净化效率大于60%，可保证油烟排放浓度降至2mg/m3以下而达标排放。食堂油烟废气经油烟净化器处理后，经专用管道排放，油烟排放达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。

二、废水
2.1、废水污染物产排污情况
表4-5 项目废水污染物产排污情况一览表
产排污环节

污染物种类

污染物产生量

治理措施

排放形式

污染物排放情况

废水产生量（t/a）

产生量（t/a）

处理工艺

去除率

是否可行技

术

直接排放浓度

（mg/L）

直接排放量

（t/a）

间接排放浓度

（mg/L）

间接排放量

（t/a）

医院污水（含员工生活用水、食堂用水）
COD

25944.2
8.016

污水处理站

/

是

间接排放

250
6.486
50

1.297

BOD5
4.124
100

2.594
10

0.259
SS

3.954

60
1.556
10

0.259
NH3-N

1.227

/

/

5

0.130

2.1.1废水污染源强核算过程

本项目排水采用雨污分流制，雨水通过厂区内的雨水沟排入到市政雨水管网最终排入志溪河；本项目运营期产生的污水主要为医疗污水、生活污水。其中医疗废水主要来自医院病房、门诊、实验室等科室产生的废水及洗衣房废水，生活污水主要来自医护人员办公的生活污水、食堂废水。

本项目生活污水、食堂废水与医院病房、门诊、实验室等科室产生的废水及洗衣房废水一起进入污水处理站处理统一称为医院污水。
医疗废水

项目营运期产生的医疗废水主要来源于就医院病房、门诊室、实验室等科室产生的废水及洗衣房废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、粪大肠菌群数等，医疗废水污染物浓度参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中“表1医院污水水质指标参考数据”中的最大值取值，COD300mg/L、BOD5 150mg/L、SS120mg/L、NH3-N50mg/L、粪大肠菌群1.6×108个/L；根据前文表2-5可知，项目医疗废水排放量58.28t/d（21272.2t/a）。

生活污水

本项目生活污水主要来自医护人员办公的生活污水、食堂废水等，根据前文表2-5可知，生活污水产生量约为12.8t/d（4672t/a）；类比同类型项目可知，废水污染物浓度为：COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 35mg/L，本项目生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池处理）预处理后与项目医疗废水一起排入到项目院区的污水处理站处理。

综上，根据《医院污水处理工程技术规范》，“医院污水指医院门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当办公、食堂、宿舍等与上述污水混合排出时亦视为医院污水。”

医院未设无同位素治疗及诊疗科室，因此，项目建成后无放射性废水；项目不设牙科，无含银、汞等重金属污水产生；同时，放射科照片均采用数字成像技术，无需洗印照片，因此，项目无洗印废水；本项目不设传染病房，无传染病医疗污水；化验室不使用含氰、含铬药剂，不产生含氰、含铬废水。
综上，项目营运期废水排放总量71.08t/d（25944.2t/a），污染物产生及排放情况见下表：
表4-6 本项目废水产生情况一览表

污染物

医疗废水量

生活废水量

合计

58.28t/d（21272.2t/a）
12.8t/d（4672t/a）
71.08t/d（25944.2t/a）

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

产生量（t/a）

COD

300

6.381

350

1.635
8.016

BOD5
150

3.190

200

0.934
4.124

SS

120

2.552

300

1.402
3.954

氨氮

50

1.063

35

0.164
1.227

综上所述，本项目废水产生量为71.08t/d（25944.2t/a），根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）相关要求及本项目自身情况，建设单位拟采用《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）推荐的“格栅+调节＋接触氧化+二沉池+接触消毒”的处理工艺；本项目拟设置一个污水处理能力为100t/d的污水处理站。
本项目生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池处理）预处理后与项目医疗废水一起排入到项目院区的污水处理站处理后排入镇污水管网，引至谢林港镇污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及2006年修改单中的一级A标准后排入谢林港河后汇入志溪河。

2.2、废水治理措施及可行性分析

①污水处理站处理工艺及可行性分析：

医院的污水处理站为新建，本项目医疗业务用房排出污水，不同程度地含有多种病菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒、有害物质，这些病菌、病毒和寄生虫卵在环境中具有一定的抵抗力，有的在污水中存活时间较长。

建设单位拟设一个处理能力为100t/d污水处理站处理废水，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求：“新建医院污水处理工程设计水量可按照医院用水总量的85%~95%确定”。根据前面水平衡分析，本项目最大日用水量计算结果为89.98t/d，最大日排水量71.08t/d，根据实际情况分析，本项目污水处理站设计规模为100t/d从设计规模上可行。

本项目医院污水经污水处理后引至谢林港镇污水处理厂处理达标后排入谢林港河后汇入志溪河，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）相关要求及本项目自身情况，建设单位拟采用《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）推荐的“二级强化处理+消毒工艺”（主要建设内容包括格栅、调节池、接触氧化池、二沉池、消毒池），污水处理站总排口水质排放达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准，同时根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表，对于医疗废水进入海域、江、河、湖库等水体的，采用二级强化处理/深度处理+消毒工艺等即为可行性技术。本项目医院废水未直接外排周边水体，采用的处理工艺是“二级强化处理+活性氧消毒工艺”，该废水处理工艺处理废水效果更好，对水体环境影响较小，采用“二级强化处理+消毒工艺”是可行的。
本项目污水处理具体工艺流程见下图4-2：

[image: image10.png]ﬁ@iﬁﬁm ﬁﬁf*

I e )72 2 B it

Ea
7] &%ﬁﬂ%*ﬁm
1] 7J<ﬁﬁﬁt%tﬂt
e - %ﬁm%wm Rl
:/jm AR |-
LR A ] /H%lﬂl

#E?ELBI}#FED

WEE

o




图4-2 污水处理站处理工艺流程图
本项目污水处理站采用“格栅+调节＋接触氧化+二沉池+接触消毒”工艺；均为可行技术。污水处理站消毒剂为活性氧。

活性氧消毒工艺说明：活性氧消毒原料分为A、B剂，根据人工一定的配比再通过计量泵配比形成活性氧消毒剂液体，再通过泵加入消毒沉淀池内对废水进行消毒处理。消毒采用活性氧消毒剂消毒。

活性氧消毒粉进行消毒，主要为洁王子，洁王子消毒粉是一种活性氧消毒剂，其主要成分是单过硫酸氢钾复合盐，它是由单过硫酸氢钾与硫酸氢钾、硫酸钾结合成的复合盐，分子式为2KHSO5·KHSO4·K2SO4，分子量为614.7。洁王子消毒机理可以解释为：一是氧化作用，过硫酸氢钾在水溶液条件下，释放出新生态氧，直接对微生物细胞壁蛋白进行氧化反应。二是释放出自由羟基，干扰微生物的酶系统，迅速导致微生物蛋白分子失去活性。研究表明，过硫酸氢钾在作用于小分子有机物时，例如较长链的醛、胺类有机物，促进反应发生的是自由羟基。三是复配的制剂中含有少量的氯化钠，在水溶液中过硫酸氢钾能够把氯离子氧化成氯气从而产生低浓度的次氯酸，氧化和氯化同时发生，能起到良好的消毒作用。

项目污水处理站所选用的活性氧消毒剂工艺为国内成熟的废水处理工艺，整个工艺流程可有效的削减废水中的COD、BOD5、SS、氨氮和粪大肠菌群等主要污染物，使项目产生的污水实现达标排放，对谢林港镇污水处理厂影响较小。

综上，项目污水处理工艺及消毒工艺均为可行技术。

②依托谢林港镇污水处理厂可行性分析

本项目位于益阳市赫山区谢林港镇谢林港村，属于谢林港镇污水处理厂的纳污范围内，本项目废水主要为医院污水（含医疗废水及生活污水）。

谢林港镇污水处理厂位于益阳市赫山区谢林港镇，污水处理厂设计总规模为800t/d，现实际处理总规模为300t/d，本项目医院污水排放总量约为71.08t/d（25944.2t/a），谢林港镇污水处理厂富余总处理规模为500t/d，占污水处理厂富余总处理规模的14.2%，占设计总规模的8.88%，从废水水量来说，废水接管是可行的。

本项目医院污水水质较简单，污染物因子主要为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等，不含重金属污染物，废水经院内污水处理站处理后，能够达到该污水处理厂进水水质标准，即：排入镇污水管网满足谢林港镇污水处理厂进水水质标准及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准，由接入镇污水管道引至谢林港镇污水处理厂处理。

综上所述，本项目废水接入谢林港镇污水处理厂集中处置可行，废水经谢林港镇污水处理厂处理后达标排放，对周围水环境影响较小。
2.5排放口基本情况及监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表4医疗机构排污单位污水监测点位、监测指标和最低监测频次，废水排放口监测要求如下表所示：

表4-7 废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量/（万t/a）

排放去向

排放规律

受纳污水处理厂信息

纬度

经度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）

1

DW

001

28.526491162
112.264785389
2.59442
进入城市污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

谢林港镇污水处理厂
COD
50
BOD5
10
SS
10
NH3-N
5（8）
表4-8 项目废水监测计划表

序号
监测点位
监测指标
监测频次

1

污水总排放口

流量

自动监测

pH值

次/12小时

化学需氧量、悬浮物

1次/周

粪大肠菌群数

1次/月

五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物

1次/季度

注：（1）本项目不设感染性疾病科、口腔科、病理科等排放特殊医疗废水的相关科室。放射科无废水产生，实验废水不含重金属废水。

2.5环境影响分析结论

本项目生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池处理）预处理后与项目医疗废水一起排入到项目院区的污水处理站处理后，水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准，排入镇污水管网，引至谢林港镇污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及2006年修改单中的一级A标准后排入谢林港河后汇入志溪河，对志溪河的水质影响不大。

三、噪声

3.1 噪声源强及降噪措施

医院运营期间噪声主要为空调、污水处理站等产生的设备噪声以及人群活动产生的生活噪声。各噪声源的平均声级值见下表4-9。

表4-9  项目噪声源一览表 单位：dB（A）

序号

噪声源

平均声级值dB（A）

位置

防治措施

排放强度dB（A）

1

空调

65～80

病房外墙

减震措施，距离衰减，可降20分贝

45～60

2

污水处理站

70～85

污水站

减震措施，距离衰减，可降20分贝

50～65

3

医患人员活动噪声

55~70

大楼内

加强人员管理

35～50

3.2预测模式

本环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）中的工业噪声预测模式。可根据预测点和声源之间的距离r，根据声源发出声波的波阵面，将声源划分为点声源、线声源、面声源后进行预测。在环境影响评价中遇到的实际声源一般将其划分为点声源进行预测。本项目对声环境产生影响的主要设备噪声源，按其辐射噪声和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素进行判断，逐一计算某一声源在预测点上产生的声压级（dB）。

本项目生产过程中噪声源主要为空调外机和污水处理站（水泵、风机）等设备，根据类比调查，距离设备1m处的平均声级约 65~85dB。评价提出以下治理措施和建议：

（1）项目在选购设备时应采用低噪声设备，加强日常的设备维护；

（2）加装减震垫，减小噪声源强；

（3）运输车辆应减速慢行，禁止鸣笛；

（4）严格管理，文明生产，加强操作人员的环境保护意识，降低由于人为因素产生的噪声。厂房为砖墙结构，噪声源通过隔声、消声、减振后源强可降低15-25dB(A)，噪声经过厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准，对外环境影响较小。

A.源强分析：为简化分析，将项目主要噪声源经治理后的声级叠加值视为一个点声源，仅考虑距离衰减。假定各点声源以自由声场的形式传播，从最为不利的情况出发，采用距离衰减模式分析该项目对声学环境的影响。则项目主要噪声源经治理后的声级叠加值为70dB(A)。

B.预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值等因素，预测公式为：

①室内点声源的预测

a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级：


[image: image11.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

L

L

w

p

4

4

lg

10

2

1

1

p


式中：

r1—为室内某源距离围护结构的距离；

R—为房间常数；

Q—为方向性因子。

b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：


[image: image12.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

n

i

L

i

p

ij

p

T

L

1

1

.

0

2

1

10

lg

10

)

(


c.室外靠近围护结构处的总的声压级：

Lp2i(T)=Lpli(T)-(TLi+6)

d.室外声压级换算成等效的室外声源：

Lw=Lp2(T)+10lgS

式中：

S—为透声面积。

e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

②室外等效点声源的几何发散衰减（半自由声场）

Lp（r）= Lw-20lg（r）-8
式中：Lp（r）—距等效声源 r（m）处的声压级，dB； 
Lw —声功率级，dB； 
r—预测点与等效声源的距离，m。 
多个室外等效声源叠加后的总声压级
[image: image13.png]1t =104 31007




式中：Lpt—预测点处的总声压级，dB； 
Lpi—预测点处第 i 个声源的声压级，dB； 
n—声源总数。
（3）预测结果

项目厂界噪声预测结果见表4-10。

表4-10 项目厂界噪声排放预测表  单位 ：dB（A）

噪声源值（采取隔声减振措施后）

名称

10米

15米

20米

30米

40米

50米

60

空调

40

36.5

34

30.5

29.0

26.0

65

污水处理站
45

41.5
40.0
35.5

33.0

31.0

表4-11  敏感点噪声预测结果表    单位：dB（A）
敏感目标

与声源距离（m）

昼间

夜间

标准值

贡献值

现状值

叠加值

贡献值

现状值

叠加值

昼间

夜间

北侧居民敏感点

30
35.5
59.8
59.82
35.5
46.8
47.1

60

50

西侧居民敏感点

50
31.0
60.5
60.5
31.0
50.2
50.25
65
55
南侧居民敏感点

10
45
57.4
57.64
45
47.9
49.7
60

50

由上表可知，项目运营期通过隔声、减振、距离衰减后项目在设备噪声源10米噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，各居民点预测值满足相应功能区要求，但由于项目周边居民靠近G234国道，噪声背景值较高，因此项目运营期应重点做好高噪声设备的隔声、减振措施，在采取以上措施后项目噪声对周边居民影响较小。
3.4监测要求

本项目噪声监测计划具体见下表：

表4-12    噪声监测计划表

监测点位

监测因子

监测频次

执行排放标准

东、南、西、北四个厂界外1m处

LAeq

1次/季度

东、南、北三个厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，西厂界执行4a类标准
四、固体废物

4.1、固体废物产生情况及去向

本项目产生的固体废弃物主要包括一般固废、医疗废物、生活垃圾、餐厨垃圾、污水处理站污泥。

（1）生活垃圾

医院共有职工90人，门诊病人50人/d，住院病人按200人/d。其中，住院病人按每病床每日产生的生活垃圾按1.0kg计，则产生的生活垃圾为200kg/d；门诊病人每人每日产生的生活垃圾按0.5kg计，则产生的生活垃圾25kg/d；医院员工（90人计），每人每天产生的生活垃圾按1kg计，则产生的生活垃圾为90kg/d。

综上，全院生活垃圾产生量为315kg/d（115.0t/a），交由环卫部门统一清运。

（2）一般固废

①废包装

项目药物和器械使用会产生废包装，产生量约为5t/a，统一收集后暂存在一般固废暂存间，定期外售。

②输液瓶等

根据《关于印发医疗废物分类目录（2021 年版）的通知》，未被病人血液、体液、排泄物污染的使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋）、一次性医用外包物、一次性口罩等，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则，经集中收集后统一交由相关回收公司代为处理。本项目输液瓶（未被污染）产生量约3t/a，集中收集后由相关回收公司代为处理。
（3）餐厨垃圾
本项目预计食堂就餐人数280人，餐厨垃圾产生量按0.2kg/人•d计，餐厅年运行365天，食堂餐厨垃圾产生量为56kg/d、20.44t/a，餐厨垃圾属于一般固废。经专门容器收集后，交具有餐厨垃圾处理资质的单位处理，日产日清。

（4）污水处理站污泥
根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）和《国家危险废物名录》（2021年版）感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液），医院化粪池和污水处理站污泥属于危险废物，类别为HW49，废物代码为772-006-49。项目污水处理污泥主要来源于化粪池和污水处理站，本项目污泥产生量约为1.5t/a，医院需定时清掏，暂存在污泥池，委托有资质单位进行清运处理，清掏前需经无害化处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准（即粪大肠菌群数≤100MPN/P，蛔虫卵死亡率＞95%）要求后密闭封装外运。
（5）医疗废物
医疗废弃物来源广泛、成分复杂，其中医院临床废物已列入《国家废物名录》（编号HW01)，必须安全处置。根据废物的来源（国卫医函〔2021〕238号），医疗废物一般可分为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物等。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排系数手册》（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室2008年3月），本项目床位共计200张；依据排污手册医疗垃圾核算系数为每病床每日产生医疗废物0.53kg床•日，则本项目产生的医疗废物约106kg/d（38.69t/a）。产生的医疗废物由专人打包收集至医疗固废暂存间，定期交由资质单位回收处理。

项目危险废物汇总见下表：

表4-13 项目危险废物汇总

序号

危险

废物

名称

危险废物类别

危险

废物

代码

产生量

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特征

污染防治措施

1

医疗废物
HW01

841-001-01（感染性废物）

38.69

t/a

医疗活动

固体、液体

感染性废物、损伤性废物、化学性废物、药物性废物

感染性废物、损伤性废物、化学性废物、药物性废物

每天

In
分类在危险固废暂存，定期交由有资质单位回收处置

841-005-01 （药物性废物）

T

2

污水处理站污泥

HW49
772-006-49
1.5
t/a

污水处理站

固体

感染性废物

感染性废物

每月

In
本项目建成后固体废物属性、排放情况及处理措施见表4-14。

表4-14 项目固废产生情况及处理措施表

产生环节

固废名称

固体废物属性

主要有毒有害物质名称

物理形状形态

环境危险特性

年产生量

贮存方式

处置方式

员工日常生活

生活垃圾

/

/

固体

/

115.0t/a
桶装或袋装

定期由环卫部门清运

包装

废包装
一般固体废物

/

固体

/

5

袋装

外售

医疗活动
未污染输液袋、瓶等
一般固体废物

/

固体

/

3

桶装或袋装

相关回收公司代为处理
食堂

餐厨垃圾

一般固体废物

/

固体、液体

/

20.44t/a

桶装

交具有餐厨垃圾处理资质的单位处理

污水处理站

污水处理站污泥

危险废物

/

固体

In
1.5t/a
污泥间

分类在危险固废暂存，定期交由有资质单位回收处置

医疗活动

医疗废物

危险废物

/

固体、液体

T/C/I/R
38.69t/a

袋装或桶装

4.2监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中6.4固体废物管理要求，本项目固体废物监测计划具体见下表：

表4-15    固体废物监测计划表

监测点位

监测因子

监测频次

执行排放标准

污水处理站
污泥
污泥清掏前需按照 GB 18466要求进行监测
执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准
4.3 环境管理要求
项目医疗废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707—2020）暂存后处置。处理处置措施要求如下：

（1）医疗废物分类收集 

根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理；按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》及时分类收集医疗废物，并按照分类记录医疗废物和污水处理污泥的产生量、贮存量和转移量，并向湖南省固体废物管理信息系统报送相关数据。

（2）收集容器符合规定要求

①医疗废物收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》(环发[2003]188号)要求，废物收集与存放所有废物都应丢弃或放入标明适当颜色或标识的垃圾袋或污物桶中，在装满四分之三时有人负责封袋，废物一旦放入废物箱后就不宜再取出。

②废物袋的搬运与集中污物袋要定期收集。废物袋应每日运出病房或科室，也可根据需要决定搬运时间，无标志的废物袋不应搬出，而且应保证安全并防止泄漏。封好的锐器容器或圆形废物桶搬出病房或科室之前应有明确标志。废物袋应及时更换，任何情况下都不能用普通袋代替有害废物袋。病房应同时有两种类型的废物袋。废物袋的大小应根据需要确定，尽量满足各种需要，应保证外袋颜色相符，袋内可衬以不同颜色和强度的内袋，工作人员应确保废物离开病房或科室时装入颜色相符的袋子中。

（3）暂时贮存设施设置 

应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》规定，医疗废物的暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

①远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

②应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；

④地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

⑤易于清洁和消毒；避免阳光直射；

⑥设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标志；

⑧在库房外明显处应设置医疗废物警示标志；

⑨库房应每天在废物清运之后消毒冲洗；

⑩医疗废物暂存间应设置感染性、损伤性废物的贮存设施；贮存设施内应设置不同类别医疗废物的贮存区。

（4）暂贮时间

①应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。

（5）暂存医疗废物的交接 

本项目医疗废物暂存间位于医院-1层，项目医疗废物交有资质公司进行最终处置，医疗废物交接过程中必须严格执行以下规定：

①医疗废物转移过程中执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》，医疗废物和污水处理污泥转移处置过程中执行《危险废物转移联单管理办法》，处理处置单位应采用周转箱/桶收集、转移医疗废物，并应执行危险废物转移联单管理制度。

②盛装医疗废物的塑料袋或者利器盒一旦达到2/3体积后，收集至医疗废物储存间；医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。

③对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。

④拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地生态环境部门报告。

⑤医院医疗废物管理者应加强集中贮存的内部管理和监督检查频次，确保所有医疗废物不会流入社会。
5、地下水影响分析
污染途径

本项目所在区域已纳入镇给水管网、污水管网服务范围，产生污水经污水处理站处理后由镇污水管网排入谢林港镇污水处理厂处理排入谢林港河后汇入志溪河。根据前面分析可知，本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，故本项目的建设基本不会对地下水水位造成明显影响。本项目的建设仅有可能对地下水的水质造成一定影响。

污染物进入地下水的途径主要是由降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。

根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对地下水造成污染的途径主要有：项目所采用的地埋式隔油池、化粪池、污水处理站池体渗漏、医疗废物暂存间地面渗漏对地下水造成的污染。
分区防渗

本项目地下水污染防治措施按照分区防渗进行。

简单防渗区为：红线内道路、停车场、门诊住院楼、职工宿舍楼等室内

重点防渗区为：化粪池、隔油池、污水处理站、医疗废物暂存间。

工程防治措施

对重点防渗区：化粪池、隔油池、污水处理站、医疗废物暂存间。

医疗废物暂存间防渗根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求，“防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”。本次评价要求医疗废物暂存间地面和围堰做防渗处理，建议采用2毫米厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗结构。

项目隔油池、化粪池为钢筋混凝土现浇结构，各污水池底部、四侧须做防渗处理，建议采用防渗混凝土层+高密度聚乙烯（HDPE）防渗层，防渗系数K≤1×10-7cm/s；防渗混凝土层厚度不小于100mm，HDPE防渗层厚度不小于1.5mm。重点防渗区中隔油池、化粪池污水输送全部采用管道；管道材料应视输送介质的不同选择合适材质并作表面防腐、防锈蚀处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏；并进行定期检查，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生；所有废水处理构筑物各面均采用防渗、防腐处理；接缝和施工方部位应密实、结合牢固，不得渗漏；预埋管件、止水带和填缝板要安装牢固，位置准确；每座水池必须做满水试验和渗水试验，质量达到合格。

一般防渗区：门诊住院楼、职工宿舍楼等室内

住院部室内地面采用混凝土结构，混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6，其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5m厚粘土层等效，保证各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

简单防渗区：除重点防渗区及一般防渗区外区域。

简单防渗区（主要为非绿化的医疗用房地面）则采用混凝土地面。

综上所述，在采取上述防渗、防腐处理措施后，项目对地下水基本不会造成明显影响，因此本项目不设地下水跟踪监测计划。

6、土壤影响分析

根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为社会事业与服务业－其他类别，属于土壤环境影响评价 IV 类项目，无需开展土壤环境影响评价工作。本项目除绿化带外地面均采取硬化、防渗等措施，本项目对土壤环境造成的环境影响较小。

7、环境风险分析

7.1、评价依据

（1）风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目生产、使用、存储过程中涉及的危险物质为医用酒精；项目备用柴油发电机燃料为轻质柴油，不设油库；

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C当存在多种危险物质时，按下列式子计算物质总量与其临界量比值Q；


[image: image14.wmf]5

Q

6

6

5

5

¥

·

·

·

>

n

n

Q

q

Q

q

Q

q

L


式中：q1、q2、….q n ——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、….Q n ——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》中规定，通过临界量来确定本项目评价等级，具体判别依据见下表：

表 4-16 危险物质辨识一览表

危险物质名称

CAS 号

临界量（T）

最大储存量（T）

存储方式及位置

Q值

乙醇（酒精）

64-17-5

500

0.5

仓库

0.001

柴油

/

2500

0.01

发电机房

0.000004

合计

0.001004

经计算，本项目Q=0.001004＜1，则该项目环境风险潜势为I。

7.3环境风险识别

生产设施风险识别

根据对本工程分析及同类项目类比调查分析，项目涉及的危险物质及风险类型确定为污染物的事故排放、泄漏、火灾。不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等所引起的风险及安全事故。

表4-17  项目风险类型和危险性识别表

风险因素

具体风险环节

可能原因

扩散途径

污染物事故排放

污水处理

处理设施处理效率降低为零，导致污水直接排放；处理设施池底、池壁等破裂渗漏；或排水管道破裂泄漏

进入土壤和地下水

危险废物收集贮存、运送

医疗废物引起的交叉感染

进入土壤或地表水

乙醇

药品间

乙醇泄漏、火灾

进入地表水、大气

柴油

发电机房

柴油泄漏、火灾

进入地表水、大气

本项目主要生产系统危险性来源于环保设施不正常运行产生的。

污水处理站

因污水处理系统不正常运行可能会发生：①由于管道堵塞、管道破裂等造成大量污水外溢，污染地表水、地下水环境；②由于管理不当污水处理站处理效率低，污水处理站因不及时的维护、保养、检修等造成污水处理站发生事故、医疗废水未及时收集处理而造成的废超标排放。

医疗废物

医院医疗废物因不是及时清运或因其他因素混入生活垃圾后在成地污染环境风险。

柴油发电机

柴油发电机房内放置柴油备存，但不设置油库，柴油在运输、存储和使用过程中因设备失灵、操作不当等造成泄漏、火灾等事故，影响地下水、地表水体污染和大气污染，还可威胁到人身安全。

7.4环境风险分析

（1）大气环境污染影响分析
由于乙醇、柴油管理和操作不当，因物料泄漏遇明火后带来的火灾、爆炸等产生的大量有害气体对周围环境、医务人员和病区病人的身体健康带来较大威胁。

（2）地表水污染风险分析
本项目污水处理系统因事故或者处理效率低下造成医院废水不能及时处理，造成超标排放，对下游污水处理厂处理工艺和出水造成影响，从而影响受纳水体的水质。

（3）地下水污染风险分析

由于污水处理系统（包括构筑物、管网等）因不及时检修维护、质量问题等造成爆管、堵塞、接头破损等，造成污水外溢而污染地下水。

7.5环境风险防范措施

（1）废水事故排放风险防范措施

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的规定，医院污水处理设施应从管理上规避风险，并做好各项防范措施。为减少废水污染物排放和杜绝事故性废水排放，在工程设计和营运期中采取以下措施：

①精心设计。确保医院病区污水、生活污水进入相应的收集、处理系统，避免造成流失、外溢，尤其是病区污水、生活污水及地面冲洗水切不可同雨水混排到雨水排口。

②医院必须加强对污水处理设施和各类管道的维护保养，及时处理隐患，杜绝病区污水收集和处理过程中的跑、冒、滴、漏，确保废水处理系统正常运行。同时要做好污水的消毒工作，必须从源头上进行控制。

③加强对废水处理系统的各项操作参数等资料的日常记录及管理废水的监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。

④项目应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，本项目为非传染病医院，日排放量约为78m3/d，因此项目设置一个容积为30m3的应急事故池可以满足要求。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站臭气
	NH3、H2S
	加盖封闭+投加除臭剂，加强排风
	执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”标准

	
	备用柴油发电机尾气
	烟尘、SO2、NO2
	经专用烟道引至室外排放
	/

	
	进出车辆的汽车尾气
	CO、HC、NOx等
	加强通风以及院区周边的绿化
	/

	
	检验室废气（1#排气筒）
	检验室废气
	经专用管道抽至楼顶排放（1#排气筒）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	食堂油烟

（2#排气筒）
	油烟
	经油烟净化器净化后由管道引至楼顶高空排放（2#排气筒）
	执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求

	地表水环境
	废水总排放口

DW001

（含生活污水、医疗废水）
	COD

BOD5 

SS

NH3-N

动植物油

粪大肠菌群
	生活污水经化粪池（食堂废水先经隔油池处理）预处理后与项目医疗废水一起排入到项目院区的污水处理站处理后排入镇污水管网，引至谢林港镇污水处理厂处理后排入谢林港河后汇入志溪河
	经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准

	声环境
	污水处理站、社会人员等噪声
	等效 A 声级
	隔声、减震、加强管理
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	医疗废物：设置医疗废物暂存间，收集交由资质单位回收处理。

生活垃圾：生活垃圾设置垃圾桶收集，定期由环卫部门清运。

餐厨垃圾：经专门容器收集后，交具有餐厨垃圾处理资质的单位处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	分区管理，采取防雨、防风、防漏、防渗措施，地面硬化等

	生态保护措施
	加强厂区绿化

	环境风险

防范措施
	强医疗污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，设置一个容积为30m3的应急事故池。医疗废物科学分类，采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，严格按照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003] 206号）要求执行

	其他环境

管理要求
	1、排污许可管理及企业环境信息披露

本项目建成后编制床位200张，根据《固定污染源排污许可分类管理名录 》（2019年版），本项目属简化管理，需在投产前在全国排污许可证管理信息平台进行申报，并及时在排污许可证管理平台对企业环境信息进行公开。

2、项目竣工环境保护验收

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。


六、结论
	综上所述，益阳安雅精神病医院建设项目符合国家产业政策，项目选址合理。本项目在落实本环评提出的各项污染防治措施的前提下，废气、废水、噪声可实现达标排放，固体废物能得到有效、安全处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。因此，本评价认为，从环境保护角度，建设项目环境影响是可行的。


·附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	油烟
	0
	0
	0
	0.0288t/a
	0
	0.0288t/a
	0.0288t/a

	
	氨
	0
	0
	0
	0.236kg/a
	0
	0.236kg/a
	0.236kg/a

	
	硫化氢
	0
	0
	0
	0.0093kg/a
	0
	0.0093kg/a
	0.0093kg/a

	废水
	COD
	0
	0
	0
	1.297t/a
	0
	1.297t/a
	1.297t/a

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.259t/a
	0
	0.259t/a
	0.259t/a

	
	SS
	0
	0
	0
	0.259t/a
	0
	0.259t/a
	0.259t/a

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.130t/a
	0
	0.130t/a
	0.130t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	115.0t/a
	0
	115.0t/a
	115.0t/a

	
	餐厨垃圾
	0
	0
	0
	20.44t/a
	0
	20.44t/a
	20.44t/a

	一般工业

固体废物
	废包装
	0
	0
	0
	5t/a
	0
	5t/a
	5t/a

	
	输液袋、瓶
	0
	0
	0
	3t/a
	0
	3t/a
	3t/a

	危险废物
	医疗废物
	0
	0
	0
	38.69t/a
	0
	38.69t/a
	38.69t/a

	
	污泥
	0
	0
	0
	1.5t/a
	0
	1.5t/a
	1.5t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥
PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.vsd
检查


挂号


康复出院


住院治疗


康复出院


医疗废物


医疗废水


医护人员


生活废水


食堂废水


化粪池


外委处理


污水处理站


恶臭


污泥


患者


噪
声


门诊
治疗


患者康复


患者
复诊


隔油池



