益赫环评表〔2025〕11号

益阳市生态环境局

关于赫山区资江流域下游区域水生态保护修复工程环境影响报告表的批复

益阳市赫山区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心：

你单位关于《赫山区资江流域下游区域水生态保护修复工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）申请批复的报告、承诺书及相关材料已收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳市赫山区征地拆迁安置与房屋征收补偿事务中心拟投资5533.76万元，在益阳市赫山区赫山街道、龙光桥街道、兰溪镇建设赫山区资江流域下游区域水生态保护修复工程。工程主要建设内容包括：1、开展水生态修复工程，对兰溪河干流河岸带进行生态修复，总面积约36455m2；2、开展入河干渠水质净化工程，对4条入河干渠：后湖渠、小河口渠、向阳渠、向阳一支渠进行生态修复。包括基底改造，建设松木桩生态护岸和六角空心砖护岸，恢复水生植被，曝气增氧，总长度约 9700m；3、开展一级支渠拦截净化工程，对12条支渠（新月渠、枫林湾渠、玉新渠、玉兰桥渠、大围子渠、沙窝渠、新罗渠、烂柴港渠、金鸡渠、向阳二支渠、人民渠、门前渠）进行生态修复，利用原有一级支渠进行生态化改造，总长度约16770m；4、开展农村生活污水治理工程，对当前流域农村生活污水整治未覆盖区域泥湾村进行整治，建设分散式污水处理设施115套。

项目符合国家产业政策，符合益阳市生态环境总体管控要求和益阳市赫山区赫山街道、龙光桥街道、兰溪镇生态环境准入清单要求。根据湖南沐程生态环境工程有限公司编制的《报告表》分析结论和专家组评审意见，在建设单位认真落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施和污染防治措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意赫山区资江流域下游区域水生态保护修复工程的选址并建设。

二、你单位在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

(一)严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员做好施工期污染防治管理工作，按要求开展施工期环境监理，并严格落实各项生态环境保护措施和污染防治措施，确保施工期各类污染物达标排放与生态环境安全。制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

(二)落实大气污染防治措施。施工期应加强机械设备和运输车辆的检修维护，减少尾气的产生；严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》和扬尘污染管控“六个百分百”的要求，在施工区设置围挡，裸露地面应及时加盖篷布等防尘措施，施工作业面、道路应定时洒水抑尘，减少扬尘产生；加强清淤施工的环境管理，减轻恶臭对周边大气环境的影响。

(三)落实水污染防治措施，切实保护项目周边水环境。所有废水严禁未经处理直接外排。施工废水经隔油、沉淀池处理后全部回用于施工现场洒水降尘;渠道清淤修建临时汇流沟渠，淤泥渗滤液通过沟渠汇流入沉淀池，经沉淀处理后回用于洒水降尘；施工期生活污水依托周边农户已有化粪池处理后用于菜地施肥。

(四)落实噪声污染防治措施，防止施工噪声扰民。优先选用低噪声设备；合理安排施工时间（夜间22：00-次日6：00禁止施工）；运输车辆应选择合理的运输线路和时间，经过声环境敏感目标时应限速禁鸣，防止运输噪声对沿线居民的影响；确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。

(五)加强固体废弃物污染防治措施，防止土壤环境污染。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求处置固体废物，土方全部回填，淤泥用于生态绿化，生活垃圾交由环卫部门清运处理。

(六)落实生态环境保护措施，保护周边生态环境。严禁非法弃土，及时对临时占地区、开挖面裸露地表、植被扰动区进行植被恢复;严格落实施工方案，合理安排工期，严格控制施工场界，不得越界施工破坏周边生态环境;加强宣传教育，增强施工人员环保意识。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、你单位在项目实施完成后，须按照《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理工程竣工环保自主验收手续。

五、你单位应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

益阳市生态环境局

2025年9月8日