                               益高环评表〔2025〕11号
益阳市生态环境局

关于益阳市嘉顺生猪屠宰有限公司年屠宰5000头生猪改建项目环境影响报告表的批复

益阳市嘉顺生猪屠宰有限公司：
你公司关于《益阳市嘉顺生猪屠宰有限公司年屠宰5000头生猪改建项目环境影响报告表》申请批复的报告及相关材料已收悉。经审查研究，批复如下：
1、 益阳市嘉顺生猪屠宰有限公司位于益阳高新区朝阳街道办事处江家坪村，公司年屠宰5000头生猪建设项目于2017年2月取得我局环评批复（益环高审〔2017〕03号），并于2017年12月完成项目竣工环境保护验收。因现有屠宰车间建设存在严重的安全隐患，2023年年底益阳市嘉顺生猪屠宰有限公司投资50万元在现有厂区东侧新建1座待宰及屠宰车间，建设年屠宰5000头生猪改建项目。项目占地面积3241.16m2，主要建设屠宰间1座、待宰间1座、办公楼1座以及污水处理站、废气处理设施、门卫室等辅助设施，项目建成后生产规模为年屠宰生猪5000头。
项目符合国家产业政策，符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中益阳高新技术产业开发区生态环境准入清单要求。根据益阳市生态环境局向建设单位出具《益阳市生态环境局行政处罚决定书》（益环罚字[2024]4011号）、湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意益阳市嘉顺生猪屠宰有限公司年屠宰5000头生猪改建项目的建设。如国家政策调整、地方政府要求变化、周边居民项目租房协议到期、周围环境质量恶化、排放超标或出现矛盾纠纷等问题，企业应按要求采取停产、限产、技术改造、搬迁、关闭等措施。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：
（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职或兼职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染防治设施进行检修和维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；建设单位根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49 号）的要求进行应急预案管理，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。
（二）落实大气污染防治措施。待宰间和屠宰间恶臭气体经微负压收集+活性炭除臭装置处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放，污水处理站定期喷洒植物除臭剂，外排的硫化氢、氨气、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2及表1二级新改扩建排放限值要求。
（三）落实水污染防治措施。厂区排水必须实行雨污分流，生活污水与生产废水经厂区自建的污水处理站（采用“SBR生化+消毒处理”的处理工艺）处理，达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工三级排放标准限值和益阳市团洲污水处理厂进水水质要求中较严格限值后进入益阳市团洲污水处理厂进行深度处理。
（四）落实固体废物处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置工作。按规范要求设置危废暂存间、一般固废暂存间和无害化暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）要求。病死猪及病胴体交由益阳市赫山区诚铸畜禽无害化处理有限公司处置，严禁出售或作为饲料再利用；猪排泄物、屠宰车间固废、猪毛等采用专用容器收集，委托相关单位进行处置；污泥、浮油委托相关单位定期清运；废包装材料等一般固体废物外售综合利用；废润滑油、含油抹布及废手套收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。
（五）落实地下水及土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、应急响应”的原则，加强各环节生产管理，减少“跑、冒、滴、漏”，做好分区防腐、防渗工作，防止地下水和土壤环境污染。
（六）落实噪声污染防治措施。合理优化总平面布置和设备的选型，对高噪声设备采取减震、隔声、消声等措施，合理安排生产时间，确保厂界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。
（七）本项目污染物总量控制指标为：COD≤0.12t/a、NH3-N≤0.02t/a、TP≤0.01t/a，总量指标纳入高新区总量控制。
三、本项目经审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应重新报批建设项目的环评文件。项目建成投产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736条）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建设投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队负责本项目“三同时”监督检查和管理工作。
四、你公司在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送至益阳市生态环境局高新区分局。
                   益阳市生态环境局
                              2025年8月26日


